## Лист2
Объем монтируемого оборудования по целевой программы повышения надежности на ПС 35-110кВ филиала ОАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго"
№ п/п | Уч-к | Подстанция | Количество выключателей |  |  | Трансформаторы тока 110кВ | Трансформаторы напряжения 110кВ | Разъединители 110кВ | БКТП-35 кВ | Ячейки 10кВ в БМЗ |  |  |  |  | ОПУ | Система оперативного тока | ЩСН |  | СМР т.р. С НДС
|  |  | 110 кВ | 35 кВ | 10кВ (ретрофит) |  |  |  |  | Итого | Ячейки с ВВ-10 | Ячейки с ТН | Ячейки с ТСН | Ячейки СР-10
1 | ЮУ | ПС-110 кВ Витаминный к-т | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Белгородский р-н | 7499.2602
2 | ЮУ | ПС-110 кВ Рудник | 4 | 5 | 30 | -- | 6 | 6 | 1 (7 блоков) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | Яковлевский р-н | 49568.9328
3 | ЮУ | ПС-35 кВ Б. Троица | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 (7 блоков) | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 (с ЩСН) | 1 | -- | Шебекинский р-н | 29659.6024
4 | ЮУ | ПС-35 кВ Нечаевка | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 1 (7 блоков) | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 (с ЩСН) | 1 | -- | Белгородский р-н | 33538.261
5 | ЮУ | ПС-35 кВ Церковная | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 (7 блоков) | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 (без ЩСН) | -- | -- | Белгородский р-н | 14038.635
6 | ЮУ | ПС-35 кВ Н.Деревня | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 (7 блоков) | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 (без ЩСН) | -- | -- | Белгородский р-н | 14554.3855
ИТОГО по ЮУ |  |  | 4 | 18 | 61 | 0 | 6 | 6 | 5 | 38 | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 0
7 | ВУ | ПС-35 кВ Алейниково | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 (7 блоков) | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 (с ЩСН) | 1 | -- | Алексеевский р-н | 26637.8437
8 | ВУ | ПС-35 кВ Б.Колодезъ | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 (7 блоков) | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 (с ЩСН) | 1 | -- | Вейделевский р-н | 27061.0525
9 | ВУ | ПС-35 кВ Принцевка | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 (7 блоков) | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 (с ЩСН) | 1 | -- | Валуйский р-н | 26697.1407
ИТОГО по ВУ |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 31 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0
10 | СУ | ПС-110 кВ Чернянка | -- | 9 | 26 | 9 | 6 | 12 | 1 (11 блоков) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | Чернянский р-н | 56240.4444
11 | СУ | ПС-35 кВ Федосеевка | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 (7 блоков) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | Старооскольский р-н | 14503.084
12 | СУ | ПС-35 кВ Северная | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 (5 блоков) | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | Губкинский р-н | 28932.1997
ИТОГО по СУ |  |  | 0 | 14 | 26 | 9 | 6 | 12 | 3 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
ИТОГО |  |  | 4 | 41 | 87 | 9 | 12 | 18 | 11 | 103 | 73 | 12 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 |  | 328930.842
Перечень подстанций для установки дуговых защит
1 | ЮУ | ПС-110 кВ Дубовое | ДЗ | [15 empty] | 955.8
2 | ЮУ | ПС-110 кВ Черемошное | ДЗ | [15 empty] | 283.2
3 | ЮУ | ПС-110 кВ Ракитное | ДЗ | [15 empty] | 265.5
4 | ЮУ | ПС-110 кВ Строитель | ДЗ | [15 empty] | 566.4
5 | ЮУ | ПС-110 кВ Борисовка | ДЗ | [15 empty] | 531
6 | ЮУ | ПС-110 кВ Шебекино | ДЗ | [15 empty] | 566.4
7 | ЮУ | ПС-110 кВ Стрелецкое | ДЗ | [15 empty] | 318.6
8 | ЮУ | ПС-35 кВ Сахзавод (Ивня) | ДЗ | [15 empty] | 106.2
9 | ЮУ | ПС-35 кВ Анновка | ДЗ | [15 empty] | 212.4
10 | ВУ | ПС-110 кВ Ровеньки | ДЗ | [15 empty] | 230.1
11 | ВУ | ПС-35 кВ Пятницкое | ДЗ | [15 empty] | 141.6
12 | СУ | ПС-110 кВ Коньшино | ДЗ | [15 empty] | 106.2
13 | СУ | ПС-110 кВ Скородное | ДЗ | [15 empty] | 424.8
14 | СУ | ПС-35 кВ Городище | ДЗ | [15 empty] | 283.2
15 | СУ | ПС-35 кВ Ярское | ДЗ | [15 empty] | 159.3
16 | СУ | ПС-35 кВ Котово | ДЗ | [15 empty] | 265.5
5416.2
334347.042