{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["СВОД","Лизинг"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":6},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":240}}

{"sheet":"СВОД","index":0,"n_rows":39,"n_cols":35,"rows_kept":39,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,25],[3,26,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,34]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
[]
["Физический износ оборудования, находящегося на балансе филиала, за 2021 год"]
["№ п/п","Наименование оборудования","Белгород",null,null,"Брянск",null,null,"Воронеж",null,null,"Кострома",null,null,"Курск",null,null,"Липецк",null,null,"Орел",null,null,"Смоленск",null,null,"Тамбов",null,null,"Тверь",null,null,"Ярэнерго"]
[null,null,"На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика "]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",58.13,59.28,{"v":0.01978324445209001,"d":"2%"},75.01,74.51,{"v":-0.006665777896280534,"d":"-1%"},73.49,73.47,{"v":-0.0002721458701863133,"d":"-0%"},64.47,65.41,{"v":0.014580425003877684,"d":"1%"},73.12,74.01,{"v":0.01217177242888412,"d":"1%"},57.35,58.47,{"v":0.019529206625980677,"d":"2%"},{"v":73.9,"d":"73.90"},74.18,{"v":0.0037889039242220424,"d":"0%"},70.72,71.12,{"v":0.005656108597285048,"d":"1%"},73.58,74.16,{"v":0.007882576787170414,"d":"1%"},72.26,72.71,{"v":0.0062275117630776755,"d":"1%"},{"v":56.6,"d":"56.60"},56.87,{"v":0.004770318021201314,"d":"0%"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",70.03,70.96,{"v":0.01328002284735108,"d":"1%"},{"v":79.9,"d":"79.90"},79.66,{"v":-0.003003754693366778,"d":"-0%"},75.38,75.67,{"v":0.0038471743167949324,"d":"0%"},78.65,79.34,{"v":0.008773045136681423,"d":"1%"},76.55,{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":0.011103853690398457,"d":"1%"},69.59,70.75,{"v":0.016669061646788386,"d":"2%"},80.61,80.92,{"v":0.0038456767150478743,"d":"0%"},{"v":82.2,"d":"82.20"},82.69,{"v":0.005961070559610704,"d":"1%"},75.75,75.89,{"v":0.0018481848184819238,"d":"0%"},73.63,74.29,{"v":0.008963737606953792,"d":"1%"},69.94,70.54,{"v":0.008578781812982772,"d":"1%"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",64.37,65.39,{"v":0.01584589094298572,"d":"2%"},78.37,77.35,{"v":-0.013015184381778844,"d":"-1%"},74.47,74.61,{"v":0.0018799516583858367,"d":"0%"},72.65,73.45,{"v":0.0110116999311769,"d":"1%"},75.01,75.88,{"v":0.011598453539527931,"d":"1%"},64.24,65.36,{"v":0.01743462017434627,"d":"2%"},77.59,77.88,{"v":0.0037375950509084266,"d":"0%"},77.14,77.57,{"v":0.005574280528908293,"d":"1%"},{"v":74.8,"d":"74.80"},75.13,{"v":0.004411764705882337,"d":"0%"},73.12,{"v":73.7,"d":"73.70"},{"v":0.007932166301969357,"d":"1%"},63.55,{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":0.0055074744295831035,"d":"1%"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":82.5,"d":"82.50"},83.28,{"v":0.009454545454545382,"d":"1%"},{"v":84.8,"d":"84.80"},85.34,{"v":0.006367924528301927,"d":"1%"},81.97,82.41,{"v":0.005367817494205118,"d":"1%"},85.26,85.92,{"v":0.007741027445461013,"d":"1%"},83.15,83.87,{"v":0.008659049909801597,"d":"1%"},82.53,83.28,{"v":0.00908760450745194,"d":"1%"},79.93,80.81,{"v":0.011009633429250432,"d":"1%"},87.29,87.85,{"v":0.006415396952686336,"d":"1%"},81.93,82.53,{"v":0.007323324789454411,"d":"1%"},85.47,86.08,{"v":0.007137007137007156,"d":"1%"},83.43,84.17,{"v":0.00886971113508328,"d":"1%"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",78.83,79.77,{"v":0.011924394266142224,"d":"1%"},{"v":81.9,"d":"81.90"},82.33,{"v":0.005250305250305232,"d":"1%"},83.88,83.95,{"v":0.0008345255126371853,"d":"0%"},81.89,{"v":82.7,"d":"82.70"},{"v":0.009891317621199214,"d":"1%"},85.53,86.17,{"v":0.007482754589033025,"d":"1%"},79.18,79.32,{"v":0.0017681232634501054,"d":"0%"},{"v":86,"d":"86.00"},86.64,{"v":0.007441860465116301,"d":"1%"},86.97,87.49,{"v":0.005979073243647104,"d":"1%"},{"v":84.9,"d":"84.90"},85.35,{"v":0.005300353356890275,"d":"1%"},86.66,87.25,{"v":0.006808216016616742,"d":"1%"},85.82,85.58,{"v":-0.0027965509205313266,"d":"-0%"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",81.24,82.08,{"v":0.010339734121122657,"d":"1%"},83.56,84.06,{"v":0.005983724269985613,"d":"1%"},82.72,83.01,{"v":0.003505802707930439,"d":"0%"},84.12,84.83,{"v":0.0084403233475987,"d":"1%"},83.89,84.58,{"v":0.008225056621766536,"d":"1%"},81.41,81.96,{"v":0.006755926790320554,"d":"1%"},82.11,{"v":82.9,"d":"82.90"},{"v":0.009621239800267967,"d":"1%"},87.18,87.73,{"v":0.006308786418903312,"d":"1%"},82.82,83.38,{"v":0.006761651774933597,"d":"1%"},85.88,86.49,{"v":0.007102934326967958,"d":"1%"},84.31,84.69,{"v":0.0045071758984698285,"d":"0%"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",67.89,68.86,{"v":0.01428781852997485,"d":"1%"},79.79,79.24,{"v":-0.006893094372728559,"d":"-1%"},76.63,76.81,{"v":0.002348949497585906,"d":"0%"},76.95,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":0.00974658869395717,"d":"1%"},77.53,78.35,{"v":0.010576551012511093,"d":"1%"},68.85,{"v":69.8,"d":"69.80"},{"v":0.013798111837327598,"d":"1%"},78.73,79.15,{"v":0.005334688174774671,"d":"1%"},{"v":80.2,"d":"80.20"},80.66,{"v":0.005735660847880242,"d":"1%"},77.49,77.88,{"v":0.005032907471931969,"d":"1%"},76.53,77.11,{"v":0.0075787272964851216,"d":"1%"},66.92,67.22,{"v":0.004482964734010775,"d":"0%"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",58.32,59.59,{"v":0.02177640603566533,"d":"2%"},72.35,72.12,{"v":-0.0031789910158948054,"d":"-0%"},59.64,59.83,{"v":0.003185781354795303,"d":"0%"},70.77,{"v":72.2,"d":"72.20"},{"v":0.020206302105411966,"d":"2%"},70.94,72.49,{"v":0.021849450239639134,"d":"2%"},58.28,60.77,{"v":0.04272477693891563,"d":"4%"},60.42,61.76,{"v":0.022178086726249546,"d":"2%"},79.19,79.89,{"v":0.00883949993686084,"d":"1%"},71.48,71.42,{"v":-0.0008393956351426812,"d":"-0%"},79.55,79.51,{"v":-0.0005028284098050895,"d":"-0%"},77.93,77.85,{"v":-0.0010265622994997115,"d":"-0%"}]
[9,"KЛ 3-20 кВ",56.47,{"v":57.6,"d":"57.60"},{"v":0.020010625110678193,"d":"2%"},76.85,75.96,{"v":-0.011581001951854297,"d":"-1%"},47.64,51.27,{"v":0.07619647355163739,"d":"8%"},80.07,80.82,{"v":0.009366804046459398,"d":"1%"},45.63,47.66,{"v":0.04448827525750598,"d":"4%"},44.07,58.09,{"v":0.31813024733378725,"d":"32%"},59.75,59.41,{"v":-0.005690376569037703,"d":"-1%"},79.24,79.11,{"v":-0.0016405855628469634,"d":"-0%"},41.29,43.81,{"v":0.06103172681036573,"d":"6%"},69.92,65.87,{"v":-0.0579233409610983,"d":"-6%"},70.56,70.82,{"v":0.003684807256235656,"d":"0%"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",57.45,58.66,{"v":0.021061792863359408,"d":"2%"},75.05,{"v":74.8,"d":"74.80"},{"v":-0.0033311125916055673,"d":"-0%"},52.69,{"v":55.3,"d":"55.30"},{"v":0.049535016132093324,"d":"5%"},75.54,76.64,{"v":0.014561821551495768,"d":"1%"},59.54,60.83,{"v":0.021666106818945208,"d":"2%"},51.53,59.23,{"v":0.1494275179507083,"d":"15%"},60.09,{"v":60.6,"d":"60.60"},{"v":0.008487269096355332,"d":"1%"},79.21,79.55,{"v":0.004292387324832836,"d":"0%"},55.18,56.57,{"v":0.02519028633562881,"d":"3%"},74.45,72.17,{"v":-0.03062458025520487,"d":"-3%"},74.75,74.81,{"v":0.0008026755852843515,"d":"0%"}]
[11,"КЛ 35 кВ",32.88,37.04,{"v":0.12652068126520666,"d":"13%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,42.59,46.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,46.71,50.01,null,36.11,20.48,null,56.48,59.18,null,{"v":37.8,"d":"37.80"},41.66,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"КЛ 110 кВ",35.45,41.33,{"v":0.1658674188998588,"d":"17%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,39.46,43.21,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,48.53,51.72,null,47.54,50.79,null,43.81,47.29,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",32.92,37.17,{"v":0.1291008505467801,"d":"13%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,40.01,43.73,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":48.1,"d":"48.10"},51.32,{"v":0.06694386694386689,"d":"7%"},43.73,23.37,null,46.97,50.26,null,{"v":37.8,"d":"37.80"},41.66,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",51.29,53.31,{"v":0.03938389549619825,"d":"4%"},75.05,{"v":74.8,"d":"74.80"},{"v":-0.0033311125916055673,"d":"-0%"},41.53,45.17,{"v":0.08764748374668918,"d":"9%"},75.54,76.64,{"v":0.014561821551495768,"d":"1%"},51.93,54.62,{"v":0.05180050067398412,"d":"5%"},{"v":50.5,"d":"50.50"},43.19,{"v":-0.14475247524752477,"d":"-14%"},51.52,53.89,{"v":0.04600155279503104,"d":"5%"},77.93,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":0.006031053509559792,"d":"1%"},55.18,56.57,{"v":0.02519028633562881,"d":"3%"},74.45,72.17,{"v":-0.03062458025520487,"d":"-3%"},74.75,74.81,{"v":0.0008026755852843515,"d":"0%"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",56.04,58.48,{"v":0.043540328336902245,"d":"4%"},83.56,84.06,{"v":0.005983724269985613,"d":"1%"},66.34,68.07,{"v":0.02607778112752479,"d":"3%"},84.12,84.83,{"v":0.0084403233475987,"d":"1%"},81.03,81.92,{"v":0.01098358632605212,"d":"1%"},79.43,65.59,{"v":-0.17424147047714977,"d":"-17%"},76.33,77.53,{"v":0.015721210533211183,"d":"2%"},85.82,86.46,{"v":0.007457469121416871,"d":"1%"},82.82,83.38,{"v":0.006761651774933597,"d":"1%"},85.88,86.49,{"v":0.007102934326967958,"d":"1%"},84.31,84.69,{"v":0.0045071758984698285,"d":"0%"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",62.72,63.72,{"v":0.015943877551020336,"d":"2%"},78.14,78.02,{"v":-0.0015357051446123204,"d":"-0%"},74.24,74.42,{"v":0.0024245689655173486,"d":"0%"},74.82,75.61,{"v":0.010558674151296632,"d":"1%"},75.09,75.97,{"v":0.011719270209082477,"d":"1%"},63.74,65.43,{"v":0.026513962974584304,"d":"3%"},77.75,78.02,{"v":0.003472668810289292,"d":"0%"},77.94,{"v":78.3,"d":"78.30"},{"v":0.004618937644341736,"d":"0%"},{"v":74,"d":"74.00"},74.34,{"v":0.004594594594594659,"d":"0%"},73.05,73.49,{"v":0.006023271731690594,"d":"1%"},66.68,66.98,{"v":0.004499100179963911,"d":"0%"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",58.22,59.43,{"v":0.020783236001374217,"d":"2%"},75.08,74.73,{"v":-0.004661694192860888,"d":"-0%"},73.14,73.07,{"v":-0.0009570686354937186,"d":"-0%"},{"v":66.9,"d":"66.90"},68.03,{"v":0.016890881913303346,"d":"2%"},73.08,73.98,{"v":0.012315270935960632,"d":"1%"},57.48,{"v":58.8,"d":"58.80"},{"v":0.022964509394572064,"d":"2%"},73.38,73.69,{"v":0.004224584355410288,"d":"0%"},73.57,74.07,{"v":0.006796248470844146,"d":"1%"},73.47,74.01,{"v":0.007349938750510487,"d":"1%"},72.77,{"v":73.2,"d":"73.20"},{"v":0.0059090284457881115,"d":"1%"},69.88,69.87,{"v":-0.00014310246136217675,"d":"-0%"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":60,"d":"60.000"},{"v":61.39,"d":"61.390"},{"v":0.02316666666666678,"d":"2%"},79.24,78.03,{"v":-0.01527006562342248,"d":"-2%"},71.14,{"v":71.9,"d":"71.90"},{"v":0.010683159966263789,"d":"1%"},76.59,77.43,{"v":0.010967489228358884,"d":"1%"},76.62,77.49,{"v":0.011354737666405601,"d":"1%"},66.98,64.79,{"v":-0.03269632726186922,"d":"-3%"},76.81,77.35,{"v":0.007030334591849874,"d":"1%"},79.71,80.16,{"v":0.005645464809935996,"d":"1%"},76.73,77.14,{"v":0.005343411964029654,"d":"1%"},76.44,76.89,{"v":0.005886970172684469,"d":"1%"},71.13,71.32,{"v":0.002671165471671566,"d":"0%"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",75.94,77.43,{"v":0.019620753226231358,"d":"2%"},83.11,84.23,{"v":0.01347611599085563,"d":"1%"},82.02,83.13,{"v":0.013533284564740233,"d":"1%"},83.26,84.19,{"v":0.011169829449915847,"d":"1%"},85.97,86.64,{"v":0.007793416308014445,"d":"1%"},80.93,{"v":82.1,"d":"82.10"},{"v":0.01445693809464954,"d":"1%"},89.03,89.73,{"v":0.007862518252274464,"d":"1%"},88.82,{"v":89.5,"d":"89.50"},{"v":0.007655933348345023,"d":"1%"},86.89,87.42,{"v":0.006099666244677282,"d":"1%"},89.39,89.98,{"v":0.0066002908602751376,"d":"1%"},80.94,81.97,{"v":0.012725475660983365,"d":"1%"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":83.6,"d":"83.60"},84.71,{"v":0.013277511961722555,"d":"1%"},90.73,91.34,{"v":0.006723244792240735,"d":"1%"},89.85,89.74,{"v":-0.0012242626599888728,"d":"-0%"},91.45,91.94,{"v":0.005358119190814525,"d":"1%"},88.81,89.48,{"v":0.007544195473482729,"d":"1%"},88.27,88.78,{"v":0.005777727427211943,"d":"1%"},89.17,89.79,{"v":0.006953011102388773,"d":"1%"},91.67,92.19,{"v":0.005672520999236319,"d":"1%"},{"v":90.8,"d":"90.80"},91.35,{"v":0.006057268722466924,"d":"1%"},90.81,91.37,{"v":0.0061667217266820895,"d":"1%"},86.69,87.48,{"v":0.009112931133925528,"d":"1%"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",78.07,79.46,{"v":0.01780453439221219,"d":"2%"},84.64,{"v":85.7,"d":"85.70"},{"v":0.01252362948960295,"d":"1%"},83.91,84.73,{"v":0.009772375163866087,"d":"1%"},85.29,86.13,{"v":0.00984875131902907,"d":"1%"},86.76,87.43,{"v":0.007722452743199604,"d":"1%"},83.23,84.23,{"v":0.012014898474107971,"d":"1%"},89.06,89.74,{"v":0.007635302043565995,"d":"1%"},89.67,{"v":90.3,"d":"90.30"},{"v":0.007025761124121788,"d":"1%"},88.21,88.74,{"v":0.006008389071533893,"d":"1%"},89.85,90.43,{"v":0.006455203116304986,"d":"1%"},82.22,83.21,{"v":0.0120408659693505,"d":"1%"}]
[22,"Трансформаторное оборудование \n3-20 кВ",66.45,67.76,{"v":0.01971407072987219,"d":"2%"},74.81,73.95,{"v":-0.011495789332976902,"d":"-1%"},75.72,{"v":76,"d":"76.00"},{"v":0.003697834125726329,"d":"0%"},77.99,78.79,{"v":0.010257725349403835,"d":"1%"},81.88,82.39,{"v":0.006228627259404096,"d":"1%"},68.59,70.95,{"v":0.034407348009914074,"d":"3%"},77.74,75.84,{"v":-0.024440442500643034,"d":"-2%"},76.87,77.55,{"v":0.008846103811629868,"d":"1%"},{"v":79.5,"d":"79.50"},79.84,{"v":0.00427672955974856,"d":"0%"},78.25,78.88,{"v":0.008051118210862462,"d":"1%"},{"v":62.1,"d":"62.10"},63.11,{"v":0.016264090177133594,"d":"2%"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",72.19,73.53,{"v":0.018562127718520616,"d":"2%"},81.47,{"v":81.4,"d":"81.40"},{"v":-0.0008592119798698228,"d":"-0%"},81.11,81.74,{"v":0.00776722968807797,"d":"1%"},83.15,83.96,{"v":0.009741431148526658,"d":"1%"},85.18,85.82,{"v":0.007513500821789032,"d":"1%"},77.93,79.01,{"v":0.013858591043243829,"d":"1%"},85.15,84.88,{"v":-0.0031708749266002867,"d":"-0%"},{"v":85.1,"d":"85.10"},85.72,{"v":0.0072855464159813366,"d":"1%"},{"v":85.5,"d":"85.50"},85.97,{"v":0.005497076023391889,"d":"1%"},85.66,86.24,{"v":0.006770954938127405,"d":"1%"},77.78,78.62,{"v":0.01079969143738757,"d":"1%"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",54.02,{"v":56.4,"d":"56.40"},{"v":0.04405775638652343,"d":"4%"},70.35,71.54,{"v":0.01691542288557235,"d":"2%"},58.64,60.79,{"v":0.036664392905866316,"d":"4%"},70.34,71.88,{"v":0.021893659368780183,"d":"2%"},66.75,68.48,{"v":0.025917602996254674,"d":"3%"},61.94,63.91,{"v":0.03180497255408454,"d":"3%"},{"v":65.4,"d":"65.40"},{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":0.02752293577981657,"d":"3%"},74.25,75.58,{"v":0.01791245791245788,"d":"2%"},70.02,71.57,{"v":0.022136532419308796,"d":"2%"},68.22,69.82,{"v":0.023453532688361145,"d":"2%"},59.98,62.06,{"v":0.03467822607535864,"d":"3%"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",65.69,67.24,{"v":0.023595676663114684,"d":"2%"},82.78,83.69,{"v":0.010992993476685253,"d":"1%"},84.43,85.05,{"v":0.007343361364443801,"d":"1%"},87.33,87.97,{"v":0.007328523989465152,"d":"1%"},86.51,{"v":87.1,"d":"87.10"},{"v":0.0068200208068429635,"d":"1%"},82.27,{"v":82.6,"d":"82.60"},{"v":0.00401118269113887,"d":"0%"},85.07,85.87,{"v":0.009404020218643616,"d":"1%"},85.76,86.45,{"v":0.00804570895522394,"d":"1%"},85.73,86.47,{"v":0.008631750845678132,"d":"1%"},83.83,84.63,{"v":0.009543122986997554,"d":"1%"},82.67,83.57,{"v":0.010886657796056465,"d":"1%"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты \n35-110 кВ",{"v":59.6,"d":"59.60"},61.61,{"v":0.033724832214764966,"d":"3%"},75.53,76.78,{"v":0.016549715344896132,"d":"2%"},71.84,73.21,{"v":0.019070155902004338,"d":"2%"},78.74,79.84,{"v":0.013970027940056085,"d":"1%"},77.46,78.58,{"v":0.014459075651949371,"d":"1%"},72.56,73.79,{"v":0.016951488423373906,"d":"2%"},77.61,78.75,{"v":0.014688828759180428,"d":"1%"},80.91,81.87,{"v":0.011865035224323472,"d":"1%"},79.44,80.51,{"v":0.013469284994964914,"d":"1%"},76.46,77.64,{"v":0.015432906094690058,"d":"2%"},70.43,71.96,{"v":0.021723697288087207,"d":"2%"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",58.43,59.91,{"v":0.025329454047578137,"d":"3%"},70.66,67.85,{"v":-0.03976790263232388,"d":"-4%"},68.59,68.88,{"v":0.004228021577489249,"d":"0%"},78.63,79.31,{"v":0.00864809869006744,"d":"1%"},69.22,70.69,{"v":0.021236636810170406,"d":"2%"},56.37,62.73,{"v":0.11282597126130911,"d":"11%"},74.62,75.85,{"v":0.016483516483516425,"d":"2%"},72.89,73.72,{"v":0.011387021539305708,"d":"1%"},72.96,73.03,{"v":0.0009594298245614308,"d":"0%"},75.39,76.33,{"v":0.012468497148162783,"d":"1%"},65.64,65.75,{"v":0.001675807434491139,"d":"0%"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты\n 3-110 кВ ",58.93,60.63,{"v":0.028847785508230084,"d":"3%"},73.63,73.09,{"v":-0.0073339671329619716,"d":"-1%"},70.65,71.62,{"v":0.013729653220099003,"d":"1%"},78.69,79.62,{"v":0.011818528402592454,"d":"1%"},74.42,75.66,{"v":0.016662187583982746,"d":"2%"},65.85,68.38,{"v":0.0384206529992408,"d":"4%"},76.19,77.38,{"v":0.015618847617797638,"d":"2%"},77.52,78.42,{"v":0.011609907120743168,"d":"1%"},77.18,{"v":77.9,"d":"77.90"},{"v":0.009328841668826193,"d":"1%"},76.06,77.15,{"v":0.014330791480410277,"d":"1%"},68.75,69.77,{"v":0.014836363636363537,"d":"1%"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",64.31,65.49,{"v":0.0183486238532109,"d":"2%"},74.45,72.08,{"v":-0.03183344526527876,"d":"-3%"},74.24,74.45,{"v":0.0028286637931036474,"d":"0%"},77.74,78.67,{"v":0.011962953434525359,"d":"1%"},77.34,77.93,{"v":0.007628652702353245,"d":"1%"},65.08,69.19,{"v":0.06315304240934227,"d":"6%"},75.75,75.77,{"v":0.00026402640264011623,"d":"0%"},74.98,75.74,{"v":0.010136036276340299,"d":"1%"},76.21,76.79,{"v":0.007610549796614796,"d":"1%"},77.97,78.59,{"v":0.007951776324227389,"d":"1%"},56.31,57.22,{"v":0.016160539868584456,"d":"2%"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",72.61,73.91,{"v":0.01790386999035931,"d":"2%"},{"v":85.9,"d":"85.90"},85.53,{"v":-0.004307334109429628,"d":"-0%"},85.03,84.87,{"v":-0.001881688815712046,"d":"-0%"},89.23,89.58,{"v":0.003922447607306978,"d":"0%"},86.07,86.84,{"v":0.008946206576042837,"d":"1%"},78.32,79.08,{"v":0.009703779366700749,"d":"1%"},86.59,87.29,{"v":0.00808407437348424,"d":"1%"},86.39,86.97,{"v":0.006713740016205616,"d":"1%"},87.42,87.67,{"v":0.0028597574925646185,"d":"0%"},85.29,{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0.008324539805369735,"d":"1%"},84.06,{"v":84.5,"d":"84.50"},{"v":0.005234356412086472,"d":"1%"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",64.95,66.89,{"v":0.029869130100076857,"d":"3%"},76.96,{"v":76.8,"d":"76.80"},{"v":-0.0020790020790020236,"d":"-0%"},74.77,76.15,{"v":0.018456600240738474,"d":"2%"},79.32,80.36,{"v":0.013111447302067702,"d":"1%"},79.22,80.27,{"v":0.013254228730118722,"d":"1%"},73.92,75.34,{"v":0.01920995670995662,"d":"2%"},82.59,83.56,{"v":0.011744763288533688,"d":"1%"},82.86,83.73,{"v":0.010499637943519158,"d":"1%"},80.92,81.74,{"v":0.010133465150766074,"d":"1%"},80.85,81.83,{"v":0.0121212121212122,"d":"1%"},73.66,74.91,{"v":0.01696986152592994,"d":"2%"}]
[32,"Итого оборудование подстанций \n35-110 кВ",67.39,69.14,{"v":0.025968244546668684,"d":"3%"},79.02,78.98,{"v":-0.0005062009617817775,"d":"-0%"},77.82,78.75,{"v":0.011950655358519802,"d":"1%"},82.27,83.11,{"v":0.010210283213808236,"d":"1%"},81.48,82.43,{"v":0.011659302896416257,"d":"1%"},75.52,76.73,{"v":0.01602224576271194,"d":"2%"},83.85,84.73,{"v":0.010494931425164111,"d":"1%"},84.09,84.86,{"v":0.009156855749791859,"d":"1%"},83.45,84.05,{"v":0.0071899340922707555,"d":"1%"},82.53,{"v":83.4,"d":"83.40"},{"v":0.010541621228644216,"d":"1%"},76.64,77.67,{"v":0.013439457202505167,"d":"1%"}]
[33,"Итого оборудование подстанций \n3-110 кВ",66.11,67.62,{"v":0.022840720012101023,"d":"2%"},78.12,77.22,{"v":-0.011520737327189057,"d":"-1%"},77.11,77.89,{"v":0.010115419530540848,"d":"1%"},81.27,82.13,{"v":0.01058201058201047,"d":"1%"},80.66,81.55,{"v":0.011033969749566053,"d":"1%"},73.05,74.47,{"v":0.019438740588638037,"d":"2%"},81.93,82.64,{"v":0.00866593433418772,"d":"1%"},81.83,82.59,{"v":0.009287547354271064,"d":"1%"},82.17,82.76,{"v":0.007180236095898795,"d":"1%"},81.52,82.33,{"v":0.009936211972522146,"d":"1%"},74.09,74.98,{"v":0.012012417330274028,"d":"1%"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",61.07,62.47,{"v":0.022924512854101797,"d":"2%"},{"v":78.719,"d":"78.72"},77.54,{"v":-0.014977324407068004,"d":"-1%"},72.57,73.32,{"v":0.01033484911120297,"d":"1%"},77.82,78.66,{"v":0.010794140323824308,"d":"1%"},77.79,78.67,{"v":0.011312508034451607,"d":"1%"},68.59,67.35,{"v":-0.018078437089954935,"d":"-2%"},77.98,78.47,{"v":0.006283662477558183,"d":"1%"},80.24,80.77,{"v":0.0066051844466601395,"d":"1%"},78.19,78.64,{"v":0.0057552116638956985,"d":"1%"},77.93,78.48,{"v":0.007057615809059392,"d":"1%"},72.16,72.59,{"v":0.0059589800443460295,"d":"1%"}]

{"sheet":"Лизинг","index":1,"n_rows":37,"n_cols":62,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,1,11],[1,12,1,16],[1,17,1,21],[1,22,1,26],[1,27,1,31],[1,32,1,36],[1,37,1,41],[1,42,1,46],[1,47,1,51],[1,52,1,56],[1,57,1,61]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[null,null,"МРСК",{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},32,{"$nulls":4},36,{"$nulls":4},44,{"$nulls":4},46,{"$nulls":4},48,{"$nulls":4},57,{"$nulls":4},67,{"$nulls":4},68,{"$nulls":4},69,{"$nulls":4},76]
["№ п/п","Наименование оборудования","МРСК",{"$nulls":4},"Белгородэнерго",{"$nulls":4},"Брянскэнерго",{"$nulls":4},"Воронежэнерго",{"$nulls":4},"Костромаэнерго",{"$nulls":4},"Курскэнерго",{"$nulls":4},"Липецкэнерго",{"$nulls":4},"Орёлэнерго",{"$nulls":4},"Смоленскэнерго",{"$nulls":4},"Тамбовэнерго",{"$nulls":4},"Тверьэнерго",{"$nulls":4},"Ярэнерго"]
[null,null,"0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв"]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[9,"KЛ 320 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[12,"КЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[22,"Трансформаторное оборудование 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты 3-110 кВ ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[32,"Итого оборудование подстанций 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[33,"Итого оборудование подстанций 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]