{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["СВОД","Лизинг"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":6},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":240}}

{"sheet":"СВОД","index":0,"n_rows":39,"n_cols":35,"rows_kept":39,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,25],[3,26,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,34]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
[]
["Физический износ оборудования, находящегося на балансе филиала, за 2022 год"]
["№ п/п","Наименование оборудования","Белгород",null,null,"Брянск",null,null,"Воронеж",null,null,"Кострома",null,null,"Курск",null,null,"Липецк",null,null,"Орел",null,null,"Смоленск",null,null,"Тамбов",null,null,"Тверь",null,null,"Ярэнерго"]
[null,null,"На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика "]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",59.28,60.24,{"v":0.0161943319838056,"d":"2%"},74.82,76.86,{"v":0.027265437048917596,"d":"3%"},73.22,73.48,{"v":0.0035509423654740413,"d":"0%"},65.41,65.65,{"v":0.0036691637364318908,"d":"0%"},74.03,74.97,{"v":0.01269755504525194,"d":"1%"},59.61,60.65,{"v":0.017446737124643397,"d":"2%"},74.25,74.76,{"v":0.006868686868686913,"d":"1%"},71.11,71.52,{"v":0.00576571508929824,"d":"1%"},74.12,74.83,{"v":0.009579060982190857,"d":"1%"},{"v":72.4,"d":"72.40"},73.16,{"v":0.010497237569060625,"d":"1%"},56.63,56.79,{"v":0.0028253575843191214,"d":"0%"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",70.96,71.97,{"v":0.014233370913190546,"d":"1%"},79.04,{"v":81.6,"d":"81.60"},{"v":0.0323886639676112,"d":"3%"},75.64,75.91,{"v":0.003569539925964982,"d":"0%"},79.33,79.96,{"v":0.00794151014748512,"d":"1%"},77.45,78.23,{"v":0.010071013557133579,"d":"1%"},70.88,72.01,{"v":0.015942437923250674,"d":"2%"},80.92,81.48,{"v":0.006920415224913601,"d":"1%"},82.69,83.19,{"v":0.006046680372475466,"d":"1%"},{"v":74.7,"d":"74.70"},75.53,{"v":0.011111111111111072,"d":"1%"},74.28,75.22,{"v":0.012654819601507716,"d":"1%"},70.51,71.28,{"v":0.010920436817472678,"d":"1%"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",65.39,66.35,{"v":0.01468114390579589,"d":"1%"},{"v":77.5,"d":"77.50"},79.59,{"v":0.026967741935483902,"d":"3%"},74.47,74.73,{"v":0.0034913387941453156,"d":"0%"},73.45,73.87,{"v":0.005718175629680022,"d":"1%"},75.91,76.77,{"v":0.011329205638255901,"d":"1%"},65.79,66.91,{"v":0.01702386380908938,"d":"2%"},77.89,78.43,{"v":0.006932854024906954,"d":"1%"},77.56,78.01,{"v":0.005801959773078957,"d":"1%"},74.45,75.23,{"v":0.010476830087307043,"d":"1%"},73.57,74.44,{"v":0.011825472339268783,"d":"1%"},63.76,64.06,{"v":0.004705144291091701,"d":"0%"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",83.28,84.01,{"v":0.008765609990393886,"d":"1%"},85.34,86.09,{"v":0.008788375908132195,"d":"1%"},82.41,83.51,{"v":0.01334789467297659,"d":"1%"},85.92,{"v":86.5,"d":"86.50"},{"v":0.006750465549348217,"d":"1%"},83.87,84.53,{"v":0.007869321569095034,"d":"1%"},83.28,83.94,{"v":0.007925072046109483,"d":"1%"},80.81,81.59,{"v":0.009652270758569559,"d":"1%"},87.85,88.38,{"v":0.006033010813887296,"d":"1%"},82.41,83.16,{"v":0.009100837277029594,"d":"1%"},86.08,{"v":86.7,"d":"86.70"},{"v":0.0072026022304834125,"d":"1%"},84.17,84.83,{"v":0.00784127361292608,"d":"1%"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",79.77,80.55,{"v":0.009778112072207579,"d":"1%"},{"v":81.2,"d":"81.20"},82.19,{"v":0.012192118226600934,"d":"1%"},83.95,85.89,{"v":0.023108993448481163,"d":"2%"},{"v":82.7,"d":"82.70"},83.46,{"v":0.009189842805320314,"d":"1%"},86.17,86.76,{"v":0.006846930486248182,"d":"1%"},79.28,79.65,{"v":0.00466700302724532,"d":"0%"},86.64,87.27,{"v":0.007271468144044224,"d":"1%"},87.13,87.68,{"v":0.006312406748536725,"d":"1%"},85.35,85.87,{"v":0.00609256004686598,"d":"1%"},87.25,87.82,{"v":0.006532951289398126,"d":"1%"},85.58,86.14,{"v":0.0065435849497545995,"d":"1%"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",82.08,82.83,{"v":0.009137426900584833,"d":"1%"},83.56,84.39,{"v":0.009932982288176184,"d":"1%"},83.01,84.45,{"v":0.017347307553306823,"d":"2%"},84.83,85.47,{"v":0.007544500766238471,"d":"1%"},84.58,85.23,{"v":0.007685031922440411,"d":"1%"},81.94,82.51,{"v":0.006956309494752455,"d":"1%"},{"v":82.9,"d":"82.90"},83.62,{"v":0.00868516284680343,"d":"1%"},87.61,88.14,{"v":0.006049537724004184,"d":"1%"},83.29,83.98,{"v":0.008284307840076721,"d":"1%"},86.49,87.08,{"v":0.006821597872586516,"d":"1%"},84.69,85.32,{"v":0.007438894792773487,"d":"1%"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",68.86,69.77,{"v":0.01321521928550684,"d":"1%"},79.16,80.81,{"v":0.020843860535624037,"d":"2%"},76.69,77.25,{"v":0.007302125440083573,"d":"1%"},{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":0.006435006435006496,"d":"1%"},78.36,79.16,{"v":0.010209290454313402,"d":"1%"},69.92,70.87,{"v":0.013586956521739246,"d":"1%"},79.15,79.74,{"v":0.007454200884396522,"d":"1%"},80.62,81.09,{"v":0.005829818903497985,"d":"1%"},77.37,78.11,{"v":0.00956443065787771,"d":"1%"},76.96,77.76,{"v":0.010395010395010562,"d":"1%"},67.09,67.36,{"v":0.0040244447756743185,"d":"0%"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",59.59,60.63,{"v":0.017452592716898696,"d":"2%"},72.12,75.88,{"v":0.052135330005546265,"d":"5%"},59.74,58.49,{"v":-0.020924004017408793,"d":"-2%"},72.19,73.39,{"v":0.01662280094195867,"d":"2%"},73.32,75.04,{"v":0.023458810692853493,"d":"2%"},68.29,76.11,{"v":0.11451164152877413,"d":"11%"},61.27,63.59,{"v":0.0378651868777542,"d":"4%"},{"v":79.9,"d":"79.90"},80.46,{"v":0.007008760951188853,"d":"1%"},71.47,72.11,{"v":0.008954806212396749,"d":"1%"},82.06,83.01,{"v":0.011576894954911099,"d":"1%"},76.99,{"v":77,"d":"77.00"},{"v":0.00012988699831151251,"d":"0%"}]
[9,"KЛ 3-20 кВ",57.57,58.33,{"v":0.013201320132013139,"d":"1%"},75.98,76.27,{"v":0.003816793893129722,"d":"0%"},55.61,52.58,{"v":-0.05448660312893372,"d":"-5%"},80.79,81.93,{"v":0.014110657259561732,"d":"1%"},49.55,51.18,{"v":0.032896064581231066,"d":"3%"},67.96,70.28,{"v":0.03413772807533855,"d":"3%"},59.58,61.58,{"v":0.033568311513930915,"d":"3%"},79.17,79.54,{"v":0.004673487432108159,"d":"0%"},44.16,47.25,{"v":0.06997282608695654,"d":"7%"},69.49,68.39,{"v":-0.01582961577205344,"d":"-2%"},70.74,71.64,{"v":0.012722646310432628,"d":"1%"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",58.64,59.55,{"v":0.015518417462482947,"d":"2%"},74.08,76.11,{"v":0.02740280777537807,"d":"3%"},57.42,55.26,{"v":-0.037617554858934255,"d":"-4%"},76.62,77.78,{"v":0.015139650221874135,"d":"2%"},62.04,{"v":63.5,"d":"63.50"},{"v":0.023533204384268203,"d":"2%"},{"v":68.1,"d":"68.10"},73.51,{"v":0.07944199706314259,"d":"8%"},60.44,62.61,{"v":0.0359033752481801,"d":"4%"},79.59,80.07,{"v":0.006030908405578517,"d":"1%"},56.68,58.71,{"v":0.03581510232886376,"d":"4%"},75.62,75.31,{"v":-0.00409944459137801,"d":"-0%"},74.32,74.73,{"v":0.005516684607104638,"d":"1%"}]
[11,"КЛ 35 кВ",37.04,40.94,{"v":0.10529157667386602,"d":"11%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,46.15,24.75,{"v":-0.46370530877573124,"d":"-46%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,50.01,27.01,{"v":-0.4599080183963207,"d":"-46%"},20.48,25.42,{"v":0.2412109375,"d":"24%"},59.18,61.71,{"v":0.04275092936802971,"d":"4%"},41.66,45.28,{"v":0.08689390302448396,"d":"9%"},40.19,{"v":43.9,"d":"43.90"},{"v":0.0923115202786764,"d":"9%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"КЛ 110 кВ",41.33,44.95,{"v":0.08758770868618448,"d":"9%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,43.21,44.93,{"v":0.039805600555427034,"d":"4%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,51.72,54.71,{"v":0.05781129156999221,"d":"6%"},50.79,53.84,{"v":0.06005119117936619,"d":"6%"},47.29,50.55,{"v":0.06893635017974198,"d":"7%"},12.46,17.89,{"v":0.4357945425361156,"d":"44%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",37.17,41.06,{"v":0.10465429109496904,"d":"10%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,43.73,38.41,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,51.32,42.67,{"v":-0.1685502727981294,"d":"-17%"},23.37,28.12,null,50.26,53.34,null,31.93,36.15,null,40.19,{"v":43.9,"d":"43.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",53.31,55.04,{"v":0.03245169761770761,"d":"3%"},74.08,76.11,{"v":0.02740280777537807,"d":"3%"},45.61,40.54,{"v":-0.111159833369875,"d":"-11%"},76.62,77.78,{"v":0.015139650221874135,"d":"2%"},55.33,49.15,{"v":-0.11169347551057296,"d":"-11%"},52.75,61.48,{"v":0.16549763033175346,"d":"17%"},53.92,56.65,{"v":0.05063056379821962,"d":"5%"},77.49,78.16,{"v":0.008646276938959918,"d":"1%"},50.54,53.24,{"v":0.05342303126236647,"d":"5%"},75.62,75.31,{"v":-0.00409944459137801,"d":"-0%"},74.32,74.73,{"v":0.005516684607104638,"d":"1%"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",58.48,60.89,{"v":0.04121067031463754,"d":"4%"},83.56,84.39,{"v":0.009932982288176184,"d":"1%"},68.07,64.24,{"v":-0.056265608931981737,"d":"-6%"},84.83,85.47,{"v":0.007544500766238471,"d":"1%"},81.92,80.74,{"v":-0.014404296875000111,"d":"-1%"},65.59,67.33,{"v":0.02652843421253226,"d":"3%"},77.53,78.64,{"v":0.014317038565716533,"d":"1%"},85.34,86.03,{"v":0.008085305835481504,"d":"1%"},80.53,{"v":81.4,"d":"81.40"},{"v":0.01080342729417616,"d":"1%"},86.49,87.08,{"v":0.006821597872586516,"d":"1%"},84.69,85.32,{"v":0.007438894792773487,"d":"1%"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":63.7,"d":"63.70"},64.56,{"v":0.013500784929356247,"d":"1%"},78.06,79.69,{"v":0.020881373302587658,"d":"2%"},74.34,74.45,{"v":0.0014796879203657909,"d":"0%"},75.61,76.21,{"v":0.007935458272715135,"d":"1%"},75.98,76.84,{"v":0.011318768096867604,"d":"1%"},{"v":66.8,"d":"66.80"},68.12,{"v":0.019760479041916357,"d":"2%"},78.03,78.62,{"v":0.0075611944124054364,"d":"1%"},78.31,78.77,{"v":0.005874090154514011,"d":"1%"},73.59,74.45,{"v":0.011686370430765036,"d":"1%"},73.44,74.22,{"v":0.0106209150326797,"d":"1%"},66.93,67.44,{"v":0.007619901389511297,"d":"1%"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",59.43,60.43,{"v":0.016826518593302975,"d":"2%"},74.62,76.83,{"v":0.029616724738675826,"d":"3%"},72.81,72.94,{"v":0.0017854690289795805,"d":"0%"},68.03,68.63,{"v":0.008819638394825802,"d":"1%"},74.01,74.98,{"v":0.013106336981488997,"d":"1%"},61.29,65.45,{"v":0.06787404144232334,"d":"7%"},73.73,74.31,{"v":0.007866540078665274,"d":"1%"},74.13,{"v":74.6,"d":"74.60"},{"v":0.006340213139079953,"d":"1%"},73.97,74.67,{"v":0.009463295930782767,"d":"1%"},73.41,74.18,{"v":0.010489034191527136,"d":"1%"},69.33,{"v":69.3,"d":"69.30"},{"v":-0.0004327131112072946,"d":"-0%"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":61.38,"d":"61.380"},{"v":62.63,"d":"62.630"},{"v":0.020364939719778485,"d":"2%"},78.48,80.71,{"v":0.028414882772680894,"d":"3%"},71.84,70.34,{"v":-0.020879732739420898,"d":"-2%"},77.43,78.09,{"v":0.008523827973653475,"d":"1%"},77.49,77.78,{"v":0.00374241837656486,"d":"0%"},66.08,68.33,{"v":0.03404963680387407,"d":"3%"},77.34,78.08,{"v":0.009568140677527648,"d":"1%"},79.91,80.42,{"v":0.006382179952446609,"d":"1%"},75.83,76.68,{"v":0.011209283924568325,"d":"1%"},76.88,{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":0.009365244536940764,"d":"1%"},71.01,71.35,{"v":0.0047880580199970435,"d":"0%"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",77.43,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":0.012527444143096922,"d":"1%"},84.23,85.18,{"v":0.011278641814080448,"d":"1%"},83.13,83.34,{"v":0.0025261638397691133,"d":"0%"},84.19,85.06,{"v":0.010333768856158665,"d":"1%"},86.67,87.36,{"v":0.007961232260297546,"d":"1%"},{"v":82.1,"d":"82.10"},83.53,{"v":0.01741778319123033,"d":"2%"},88.35,89.07,{"v":0.008149405772495788,"d":"1%"},88.57,89.35,{"v":0.00880659365473635,"d":"1%"},87.42,87.97,{"v":0.006291466483642205,"d":"1%"},89.98,90.59,{"v":0.006779284285396647,"d":"1%"},81.97,83.05,{"v":0.013175552031230886,"d":"1%"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",84.71,85.61,{"v":0.010624483532050588,"d":"1%"},91.34,91.85,{"v":0.005583534048609451,"d":"1%"},89.74,{"v":89.4,"d":"89.40"},{"v":-0.003788722977490444,"d":"-0%"},91.94,92.33,{"v":0.004241896889275676,"d":"0%"},89.48,90.09,{"v":0.0068171658471165575,"d":"1%"},{"v":88.8,"d":"88.80"},89.54,{"v":0.008333333333333526,"d":"1%"},89.79,90.42,{"v":0.007016371533578258,"d":"1%"},92.14,92.62,{"v":0.00520946385934451,"d":"1%"},90.97,91.53,{"v":0.006155875563372604,"d":"1%"},91.37,91.86,{"v":0.005362810550508801,"d":"1%"},87.48,88.26,{"v":0.008916323731138487,"d":"1%"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",79.46,80.37,{"v":0.011452303045557555,"d":"1%"},{"v":85.7,"d":"85.70"},86.56,{"v":0.010035005834305721,"d":"1%"},84.73,84.81,{"v":0.0009441756166645998,"d":"0%"},86.13,86.88,{"v":0.008707767328457017,"d":"1%"},87.45,88.11,{"v":0.007547169811320753,"d":"1%"},84.24,85.42,{"v":0.014007597340930822,"d":"1%"},88.72,89.42,{"v":0.007889990982867578,"d":"1%"},89.61,{"v":90.3,"d":"90.30"},{"v":0.00770003347840631,"d":"1%"},88.62,89.18,{"v":0.006319115323854652,"d":"1%"},90.43,90.99,{"v":0.006192635187437734,"d":"1%"},83.21,84.22,{"v":0.012137964186996753,"d":"1%"}]
[22,"Трансформаторное оборудование \n3-20 кВ",67.74,68.83,{"v":0.016090935931502903,"d":"2%"},73.98,{"v":76.5,"d":"76.50"},{"v":0.03406326034063256,"d":"3%"},75.98,76.22,{"v":0.0031587259805210266,"d":"0%"},78.75,79.54,{"v":0.010031746031746058,"d":"1%"},82.45,82.73,{"v":0.003395997574287435,"d":"0%"},72.14,73.09,{"v":0.01316883836983651,"d":"1%"},75.73,76.06,{"v":0.004357586161362725,"d":"0%"},77.53,78.25,{"v":0.009286727718302634,"d":"1%"},79.48,80.24,{"v":0.009562154001006462,"d":"1%"},78.84,79.54,{"v":0.008878741755454111,"d":"1%"},62.81,{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":0.017353924534309728,"d":"2%"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",73.51,74.54,{"v":0.014011699088559482,"d":"1%"},81.61,83.28,{"v":0.020463178532042603,"d":"2%"},81.71,{"v":81.8,"d":"81.80"},{"v":0.0011014563700892932,"d":"0%"},83.94,{"v":84.7,"d":"84.70"},{"v":0.009054086252084925,"d":"1%"},85.82,86.34,{"v":0.006059193661151374,"d":"1%"},79.26,80.37,{"v":0.014004542013626109,"d":"1%"},84.23,84.82,{"v":0.007004630179270999,"d":"1%"},85.32,86.02,{"v":0.008204406938584263,"d":"1%"},85.76,86.38,{"v":0.007229477611940149,"d":"1%"},86.13,86.76,{"v":0.0073145245559040895,"d":"1%"},78.51,79.44,{"v":0.011845624761176898,"d":"1%"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":56.4,"d":"56.40"},57.58,{"v":0.020921985815602895,"d":"2%"},71.54,73.35,{"v":0.025300531171372542,"d":"3%"},60.79,62.42,{"v":0.026813620661293003,"d":"3%"},71.88,73.33,{"v":0.02017250973845308,"d":"2%"},68.62,70.25,{"v":0.02375400757796564,"d":"2%"},63.91,66.34,{"v":0.03802221874511047,"d":"4%"},{"v":66.7,"d":"66.70"},68.46,{"v":0.02638680659670145,"d":"3%"},75.06,76.37,{"v":0.017452704503064354,"d":"2%"},71.57,72.51,{"v":0.013133994690512907,"d":"1%"},69.82,71.19,{"v":0.01962188484674887,"d":"2%"},62.06,64.05,{"v":0.03206574282951968,"d":"3%"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",67.24,68.97,{"v":0.025728732897085216,"d":"3%"},83.69,84.82,{"v":0.013502210538893555,"d":"1%"},85.05,85.76,{"v":0.008348030570252796,"d":"1%"},87.97,88.63,{"v":0.007502557690121536,"d":"1%"},{"v":87.1,"d":"87.10"},87.67,{"v":0.006544202066590232,"d":"1%"},{"v":82.6,"d":"82.60"},83.55,{"v":0.011501210653753091,"d":"1%"},85.87,86.62,{"v":0.008734132991731647,"d":"1%"},86.45,87.15,{"v":0.00809716599190291,"d":"1%"},86.29,{"v":87,"d":"87.00"},{"v":0.008228068142310807,"d":"1%"},84.63,85.43,{"v":0.009452912678719283,"d":"1%"},83.57,84.42,{"v":0.010171114036137574,"d":"1%"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты \n35-110 кВ",61.61,63.05,{"v":0.023372829086187208,"d":"2%"},76.78,78.29,{"v":0.01966657983849962,"d":"2%"},73.21,74.33,{"v":0.01529845649501449,"d":"2%"},79.84,{"v":80.9,"d":"80.90"},{"v":0.013276553106212452,"d":"1%"},{"v":78.6,"d":"78.60"},79.66,{"v":0.013486005089058617,"d":"1%"},73.81,{"v":75.4,"d":"75.40"},{"v":0.0215417965045388,"d":"2%"},78.34,79.46,{"v":0.014296655603778241,"d":"1%"},81.59,82.55,{"v":0.011766147812231731,"d":"1%"},80.41,81.21,{"v":0.009949011317000434,"d":"1%"},77.64,78.71,{"v":0.01378155589902108,"d":"1%"},71.96,73.43,{"v":0.020428015564202484,"d":"2%"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",59.83,61.08,{"v":0.020892528831689683,"d":"2%"},67.95,74.24,{"v":0.092568064753495,"d":"9%"},{"v":69.2,"d":"69.20"},69.66,{"v":0.006647398843930619,"d":"1%"},79.25,80.13,{"v":0.011104100946372153,"d":"1%"},69.87,{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":0.02332903964505495,"d":"2%"},64.65,65.83,{"v":0.01825212683681343,"d":"2%"},74.78,75.61,{"v":0.011099224391548423,"d":"1%"},{"v":73.5,"d":"73.50"},74.66,{"v":0.01578231292516996,"d":"2%"},72.51,73.68,{"v":0.016135705419942026,"d":"2%"},76.18,{"v":76.7,"d":"76.70"},{"v":0.0068259385665527805,"d":"1%"},65.65,66.71,{"v":0.016146230007616058,"d":"2%"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты\n 3-110 кВ ",60.58,{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":0.021789369428854455,"d":"2%"},73.03,76.73,{"v":0.05066411063946319,"d":"5%"},71.72,72.55,{"v":0.011572783045175727,"d":"1%"},79.59,80.58,{"v":0.012438748586505843,"d":"1%"},75.32,76.57,{"v":0.016595857673924685,"d":"2%"},{"v":69.1,"d":"69.10"},70.47,{"v":0.019826338639652663,"d":"2%"},76.64,77.65,{"v":0.013178496868476053,"d":"1%"},78.16,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":0.013306038894575378,"d":"1%"},77.62,78.55,{"v":0.011981448080391477,"d":"1%"},77.07,77.93,{"v":0.01115868690800581,"d":"1%"},69.73,71.03,{"v":0.018643338591710856,"d":"2%"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",65.38,66.77,{"v":0.021260324258183028,"d":"2%"},72.02,76.34,{"v":0.05998333796167743,"d":"6%"},74.59,74.54,{"v":-0.0006703311435849457,"d":"-0%"},78.59,79.33,{"v":0.009415956228527644,"d":"1%"},77.28,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":0.009316770186335477,"d":"1%"},71.06,71.79,{"v":0.010273008725021127,"d":"1%"},75.15,{"v":75.4,"d":"75.40"},{"v":0.003326679973386648,"d":"0%"},75.69,76.51,{"v":0.010833663627956236,"d":"1%"},76.17,77.07,{"v":0.011815675462780506,"d":"1%"},78.37,79.13,{"v":0.009697588362893805,"d":"1%"},56.93,58.56,{"v":0.02863165290707892,"d":"3%"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",73.91,75.09,{"v":0.01596536327966458,"d":"2%"},85.53,87.15,{"v":0.018940722553490108,"d":"2%"},84.89,85.12,{"v":0.0027093886205677986,"d":"0%"},89.58,90.09,{"v":0.005693235097119942,"d":"1%"},86.84,87.55,{"v":0.008175955780746147,"d":"1%"},79.11,80.21,{"v":0.013904689672607606,"d":"1%"},87.29,87.98,{"v":0.007904685530988553,"d":"1%"},86.97,87.64,{"v":0.007703805910084016,"d":"1%"},87.31,87.93,{"v":0.007101133890734301,"d":"1%"},{"v":86,"d":"86.00"},86.62,{"v":0.007209302325581479,"d":"1%"},{"v":84.5,"d":"84.50"},85.13,{"v":0.007455621301775128,"d":"1%"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",66.89,68.03,{"v":0.01704290626401561,"d":"2%"},{"v":79,"d":"79.00"},79.43,{"v":0.0054430379746837065,"d":"1%"},76.15,76.85,{"v":0.00919238345370954,"d":"1%"},80.36,81.42,{"v":0.013190642110502804,"d":"1%"},80.35,81.33,{"v":0.01219663970130691,"d":"1%"},75.34,{"v":77.1,"d":"77.10"},{"v":0.023360764534111844,"d":"2%"},82.55,83.53,{"v":0.011871592973955236,"d":"1%"},83.07,84.08,{"v":0.012158420609124976,"d":"1%"},81.74,82.52,{"v":0.00954245167604606,"d":"1%"},81.83,82.73,{"v":0.010998411340584102,"d":"1%"},74.91,76.21,{"v":0.01735415832332121,"d":"2%"}]
[32,"Итого оборудование подстанций \n35-110 кВ",69.14,70.26,{"v":0.016199016488284812,"d":"2%"},78.96,81.55,{"v":0.03280141843971629,"d":"3%"},78.76,79.32,{"v":0.007110208227526504,"d":"1%"},83.11,{"v":84,"d":"84.00"},{"v":0.010708699314161851,"d":"1%"},82.47,83.36,{"v":0.010791803079907902,"d":"1%"},76.74,78.25,{"v":0.019676830857440875,"d":"2%"},{"v":84,"d":"84.00"},84.89,{"v":0.010595238095238102,"d":"1%"},84.42,{"v":85.3,"d":"85.30"},{"v":0.010424070125562679,"d":"1%"},83.91,84.63,{"v":0.008580622095101909,"d":"1%"},{"v":83.4,"d":"83.40"},84.19,{"v":0.009472422062350105,"d":"1%"},77.67,78.78,{"v":0.014291232135959842,"d":"1%"}]
[33,"Итого оборудование подстанций \n3-110 кВ",67.56,{"v":68.8,"d":"68.80"},{"v":0.018354055654233203,"d":"2%"},77.38,{"v":80.5,"d":"80.50"},{"v":0.04032049625226164,"d":"4%"},77.91,78.31,{"v":0.005134129123347542,"d":"1%"},{"v":82.1,"d":"82.10"},82.96,{"v":0.010475030450669998,"d":"1%"},81.41,82.24,{"v":0.010195307701756473,"d":"1%"},74.89,76.15,{"v":0.016824676191747878,"d":"2%"},81.92,82.68,{"v":0.00927734375,"d":"1%"},82.25,83.11,{"v":0.010455927051671754,"d":"1%"},82.52,83.27,{"v":0.009088705768298677,"d":"1%"},82.22,{"v":83,"d":"83.00"},{"v":0.009486742884942778,"d":"1%"},74.91,75.99,{"v":0.014417300760912966,"d":"1%"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",62.46,{"v":63.7,"d":"63.70"},{"v":0.019852705731668197,"d":"2%"},77.62,80.63,{"v":0.03877866529245022,"d":"4%"},73.27,72.19,{"v":-0.014740002729630164,"d":"-1%"},78.65,79.36,{"v":0.009027336300063471,"d":"1%"},78.63,79.08,{"v":0.005723006486074045,"d":"1%"},68.32,70.23,{"v":0.027956674473068155,"d":"3%"},78.31,79.06,{"v":0.009577320904099018,"d":"1%"},{"v":80.5,"d":"80.50"},{"v":81.1,"d":"81.10"},{"v":0.007453416149068248,"d":"1%"},77.58,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":0.010569734467646308,"d":"1%"},78.42,79.14,{"v":0.009181331293037553,"d":"1%"},72.36,72.96,{"v":0.008291873963515606,"d":"1%"}]

{"sheet":"Лизинг","index":1,"n_rows":37,"n_cols":62,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,1,11],[1,12,1,16],[1,17,1,21],[1,22,1,26],[1,27,1,31],[1,32,1,36],[1,37,1,41],[1,42,1,46],[1,47,1,51],[1,52,1,56],[1,57,1,61]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[null,null,"МРСК",{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},32,{"$nulls":4},36,{"$nulls":4},44,{"$nulls":4},46,{"$nulls":4},48,{"$nulls":4},57,{"$nulls":4},67,{"$nulls":4},68,{"$nulls":4},69,{"$nulls":4},76]
["№ п/п","Наименование оборудования","МРСК",{"$nulls":4},"Белгородэнерго",{"$nulls":4},"Брянскэнерго",{"$nulls":4},"Воронежэнерго",{"$nulls":4},"Костромаэнерго",{"$nulls":4},"Курскэнерго",{"$nulls":4},"Липецкэнерго",{"$nulls":4},"Орёлэнерго",{"$nulls":4},"Смоленскэнерго",{"$nulls":4},"Тамбовэнерго",{"$nulls":4},"Тверьэнерго",{"$nulls":4},"Ярэнерго"]
[null,null,"0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв"]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[9,"KЛ 320 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[12,"КЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[22,"Трансформаторное оборудование 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты 3-110 кВ ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[32,"Итого оборудование подстанций 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[33,"Итого оборудование подстанций 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]