## ИТОГ ГОМ 2021-2022
СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника управления |  | Директор |  |  |  | Заместитель генерального директора -
ТЭК и ЖКХ |  | Филиала АО "СО ЕЭС" |  |  |  | Директор
Тамбовской области |  | Липецкое РДУ |  |  |  | филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго"
___________ Е.Ю. Выгузова |  | ___________ Ю.М. Путилин |  |  |  | ___________ Н.В. Богомолов
___________ 2021 г |  | ___________ 2021 г |  |  |  | ___________ 2021 г
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2021/2022 гг.
по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" на территории Тамбовской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Номер очереди ограничения, МВт
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Потребители филиала ПАО "Россети Центр"-"Тамбовэнерго" |  |  | 6.7 | 14.2 | 21.572 | 28.392 | 34.392 | 44.427 | 48.387 | 54.387 | 61.387 | 67.517
1 | ООО "Тамбовский бекон" | ПС 110 кВ Сампурская ПС 35 кВ Бахаревская ПС 35 кВ Степная ПС 35 кВ Артемовская ПС 35 кВ РСХО ПС 35 Александровская ПС 35 кВ Знаменская ПС 35 кВ Верхоценская ПС 35 кВ Борщевская ПС 110 кВ Жердевская ПС 35 кВ Бурнакская ПС 35 кВ Питимская-2 ПС 35 кВ Питимс | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
2 | ЗАО "Инжавинская птицефабрика" | ПС 110 кВ Инжавинская ПС 35 кВ Никитинская |  | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
3 | ОАО "Токаревская птицефабрика" | ПС 110 кВ Токаревская ПС 110 кВ Фабричная |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4 | ООО "Черкизово-свиноводство" | ПС 110 кВ Граждановская ПС 35 кВ Гавриловская ПС 35 кВ Соколовская ПС 35 Анненская ПС 35 кВ Пересыпкинская ПС 35 кВ Куровщинская |  | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
5 | ОАО "Тепличное" | ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
6 | ООО "Кристалл" | ПС 110 кВ Кирсановская |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
7 | Тамбовский вагоноремонтный завод филиал ОАО "Вагонреммаш" | ПС 110 кВ Тамбовская №2 |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
9 | ООО "Рассказовский свиноводческий комплекс" | ПС 110 кВ Спасская |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
10 | Производственная фирма "РАСКОМ" | ПС 110 кВ Кожзавод |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
11 | ОАО "Тамбовское спиртоводочное предприятие "ТАЛВИС" | ПС 110 кВ Н.Лядинская ПС 110 кВ М.Талинская |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
12 | ЗАО "Коршуновский литейно-механический завод" | ПС 35 кВ Коршуновская |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
13 | ЗАО "Изорок" | ПС 35 кВ Бокинская ПС 110 кВ Промышленная |  |  | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872
14 | ООО "Моршанский медбиохимический комбинат" | ПС 35 кВ Ракшинская |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
15 | ООО "Комплектэнерго" (ООО "Завод Моршанскхиммаш") | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
16 | ОАО "Завод пивоваренный "Моршанский" | ПС 35 кВ Заречная ПС 35 кВ Крюковская |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
17 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная |  |  |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
18 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская |  |  |  | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
19 | АО "ТЗ Революционный труд" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395
20 | ОАО "Тамбовский завод подшипников скольжения" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
21 | ОАО "Деметра" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
22 | ООО "Жилищная инициатива-5" | ПС 110 кВ Пигмент | [5 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
23 | ИП Лобков В. Б. | ПС 110 кВ Тамбовская №6 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
24 | ЗАО "Маслосырзавод "Новопокровский" | ПС 110 кВ Мордовская ПС 35 кВ Черняевская | [5 empty] | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
25 | ООО "Аэлита" | ПС 35 кВ П.Пригородная | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
26 | ООО "Филье проперти" | ПС 110 кВ Октябрь | [5 empty] | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
27 | ООО "Агросоюз" | ПС 110 кВ Промышленная | [5 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
28 | АО "Инжавинский маслодельный завод" | ПС 110 кВ Инжавинская | [5 empty] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
29 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
30 | АО "Экоойл" | ПС 35 кВ Серебряковская | [5 empty] | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71
31 | ООО "Кондитеоская фирма "ТАКФ" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
32 | ООО "Центральное" | ПС 110 кВ Никифоровская ПС 35 кВ КИМ | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
33 | ООО "Тамбовская индейка" | ПС 110 кВ Первомайская ПС 110 кВ Н.Сеславинская ПС 110 кВ Н.Архангельская ПС 110 кВ Иловайская ПС 35 кВ Козьмодемьяновская ПС 35 кВ Кленская | [5 empty] | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
34 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | ПС 110 кВ Хоботовская | [6 empty] | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83
35 | ОАО "Первомайскхиммаш" | ПС 110 кВ Первомайская | [6 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
36 | ОАО "Никифоровский сахарный завод" | ПС 110 кВ Никифоровская | [6 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
37 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
38 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [7 empty] | 6 | 10 | 10
39 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | ПС 110 кВ Н.Никольская-Тяга ПС 110 кВ Первомайская | [8 empty] | 3 | 9
40 | ООО "Агропромышленная инвестиционная компания" | ПС 35 кВ Сабуровская | [9 empty] | 0.13
2. Потребители АО "ОРЭС-Тамбов»" |  |  | 1.82 | 4.72 | 7.72 | 10.98 | 15.575 | 16.675 | 20.635 | 23.585 | 26.485 | 31.005
41 | Ф № 13 "ОПХ" (Агротехмаш-Т) | Тамбовская ТЭЦ, ф № 13 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
42 | Ф 23, 29, 36 "МСЗ" (ОАО «Тамбовмаш») | Тамбовская ТЭЦ, ф № 23,29,36 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
43 | ООО «Картон-Тара» (ул. Бастионная, 8к) | ТП-470 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
44 | ОАО "ТЭСК" | ТП-0447 |  | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39
45 | Дуплин И.Н. (ул. Пионерская, 24) | ТП-11 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
46 | ООО «Титан» (ул. Ипподромная, 25а) | ТП-04 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
47 | ООО «Тамбовдревпром» (ул.Бастионная, 3, кор.2, лит.В) | ТП-0135 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
48 | ООО "Улей Инвест" (б-р Энтузиастов, 2А) | ТП-0214 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
49 | ОАО «ПИ Тамбовгражданпроект» (ул. Советская, 34) | ТП-207 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
50 | ООО "Айсберг" (ул. Клубная,1) | ТП-065 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
51 | Тамбовское ОСБ №8594 с филиалами (ул. К.Маркса, 130) | ТП-462 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
52 | АО "Ремикс" (ул. Мичуринская, 149Б) | ТП-254 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
53 | ОАО «Тамбовское ОКТБ» (Моршанское шоссе, 17А) | ТП-0149 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
54 | ОАО "Тамбовводкомплект" (ул.Колхозная, 1А) | ТП-0213 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
55 | ООО «Диагност плюс» (ул. Московская, 14) | ТП-196 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
56 | ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат» (ул. Бастионная, 1А) | ТП-0156 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
57 | ООО "РН -Энерго" (ул. Пионерская, 9А) | ТП-267 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
58 | ОАО «Тамбовский хлебозавод» (ул. Лермонтовская, 134) | ТП-0245 |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
59 | ООО «Промизделия» (ул. Киквидзе, 69Б) | ТП-0169 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
60 | ООО «XXI век Тамбов» (ул. Коммунальная, 21А, лит.П) | ТП-380 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
61 | МУП «Тамбовский Центральный Рынок»; (ул.Коммунальная, 21А) | ТП-380, 295 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
62 | ООО «XXI век» (ул. Базарная, 119А) | ТП-33 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
63 | ЗАО «Тамбовчанка» (ул. Октябрьская, 31) | ТП-39 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
64 | ООО "Прогресс" (ул. Советская, 107г) | ТП-0478 |  |  | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
65 | ОАО «Хлебокомбинат Тамбовский» (ул. Володарского, 57) | ТП-0101 |  |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
66 | ООО «Бегар» (ул. Советская, 123) | ТП-387 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
67 | ООО "Основа" (ул. Киквидзе, 110) | ТП-450 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
68 | ОАО «Торрус» (Рубежный проезд, 14) | ТП-095 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
69 | Быченок А.В. (ул. Советская, 183Б) | ТП-175 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
70 | ЗАО «Волковский спиртзавод» (ул. Андреевская, 33Д) | ТП-6 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
71 | Полякова Н.В. (ТД «Модерн») (ул. Советская, 81А) | ТП-0302 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
72 | ООО "Тамбовбизнесстрой-бетон" (ул. Волжская, 69) | ТП-0399 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
73 | Еремеева О.Н. (ул. Мичуринская, 89Б) | ТП-133 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
74 | ООО «ЕЭС-Гарант» (ул. К.Маркса, 251) | ТП-188 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
75 | ООО «Мартини» (ул. Куйбышева, 61) | ТП-33 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
76 | Кураков Е.А. (ул. Затонная, 4) | ТП-0313 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
77 | ООО «МВМ» (ул. Интернациональная, 12) | ТП-345 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
78 | ООО "РН-Энерго" (ул. Астраханская, 39; ул. Студ. Набережная, 28; б-р Энтузиастов, 2е; ул. Базарная, 165; ул. Лермонтовская; ул. Мичуринская; ул. Московская, 10Э; ул. Никифоровская, 26; ул. Рылеева, 61) | ТП-57, 492, 257, 365, 0120, 374, 0123, 0237, 296 |  |  |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
79 | ОАО «Новинка» (ул.Авиационная, 153) | ТП-0138 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
80 | ООО «Берег» (ул. Кронштатская, 14) | ТП-015 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
81 | ООО «Тазро-Красный богатырь» (ул. Авиационная, 150) | ТП-056 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
82 | ООО МСК "Энерго" (ул. Октябрьская, 22) | ТП-0248 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
83 | ООО УК "Центральная" | ТП -34, 248, 466, 237, 248, 131, 257, 206, 269, 157, 111, 165, 31, 154, 127, 77, 222, 28, 127, 158, 427, 378, 78, 151, 406, 304 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
84 | ОАО «Жилстрой» (пер. Защитный, 5 Б) | ТП-064 |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
85 | ООО "Магнит Энерго" (по всем точкам) | ТП-57,364,208,420,137,266,337,464,320,380,127,92,296,116,320,338,186,274,344,438,465,287,386,214,40,243,83,0140,111,389,430,264 |  |  |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
86 | ООО "Андора"(ул. Московская, 1А) | ТП-0308 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
87 | ОАО «Внешторгбанк» (ул. Интернациональная, 16А) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
88 | ОАО «АКБ «Росбанк» (ул.Интернациональная, 16Б) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
89 | ООО "ТамбовБизнесСтрой" (ул. Волжская, 69) | ТП-0337 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
90 | ГУ ОПФР по Тамбовской области (ул. Интернациональная, 37) | ТП-456 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91 | ООО "УОР" (пр-д Монтажников, 9) | ТП-0267 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
92 | ООО ГК "Промресурс" (ул. Рылеева, 83; ул. Шлихтера, 5А) | ТП-0395, ТП-0352 |  |  |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
93 | Библиотека им А.С.Пушкина; (ул. Интернациональная, 17) | ТП-209, 21 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
94 | ООО "Тамбоврегион плюс" (ул. Коммунальная, 21б) | ТП-0415 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
95 | АО "Мосты и дороги мостотряд-81" (ул. Волжская, 30А) | ТП-0150 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
96 | ООО "Бегемот" (ул. Пионерская, 9; ул. Советская, 148/45; ул. Магистральная, 5Б; ул. К. Маркса, 176А; ул. Рылеева, 73; ул. Тамбов-4, 8А) | ТП-0340, 300, 304, 338, 38, 459 |  |  |  |  | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645
97 | ИП Болдырева Л.Н. (ул. Сергеева-Ценского, 1 А) | ТП-274 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
98 | ИП Белятко (ул. Советская, 148/45) | ТП-300 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
99 | ООО "Центр 68" (ул. Кавалерийская, 7А) | ТП-07 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
100 | Тамбовское областное ГУК «Тамбов-Театр» (ул. Интернациональная, 15) | ТП-21 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
101 | ГУ "Тамбовконцерт" (ул. Державинская, 5) | ТП-119 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
102 | ЗАО "Санта-1" (ул. Советская, 94) | ТП-75 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
103 | ОАО «Завод ЖБИ» (ул. Ипподромная, 7) | ТП-0177,0187 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
104 | АО «ОРЭС-Тамбов» (ул. Ст. Разина, 6 ) | ТП-433 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
105 | ОАО «Тамбовоблгаз» (ул. Пролетарская, 337) | ТП-127 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
106 | ООО «Сюрприз» (ул. Советская, 187Е) | ТП-175 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
107 | Банк России (ул. Октябрьская, 7) | ТП-31 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
108 | ОАО «Супермаркет «Крата» (Ц.Рынок) | ТП-295 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
109 | АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ул. Советская, 118) | ТП-69 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
110 | ООО "ТамбовИнвестСервис" 5-й участок | ТП-55,0378,301,419,103,457,455,0299,458,136,432,182,235,389, 459,321,431,373 | [6 empty] | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
111 | Михайлин В.В. (ул. Советская, 74) | ТП-0353 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
112 | ООО "Тамбовводтранс" (ул. Ипподромная, 5) | ТП-089 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
113 | ООО "Папа Карло" (ул. Державинская, 16А) | ТП-303 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
114 | ГУК "Тамбовский областной краеведческий музей" (ул. Советская, 63) | ТП-204 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
115 | Дом-интернат ветеранов труда (Пригородный лес) | ТП-184 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
116 | ОАО "ТЭСК" (ул. Бастионная, 25 М) | ТП-0459 | [6 empty] | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67
117 | ООО «Инфо-Ю» | ТП-317, 131, 428, 479, 60, 94, 113, 72, 27 | [6 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
118 | ООО "Тамбовский трикотаж" (б-р Энтузиастов, 4) | ТП-0186 | [7 empty] | 0.28 | 0.28 | 0.28
119 | ТОГАФСУ ПХК "Тамбов"; (ул.Советская, 134) | ТП-041 | [7 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09
120 | ООО ТД «Континент»; (ул.Мичуринская, 137) | ТП-0132 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
121 | ООО «ГЭЛЛЭРИ-Сервис» | ТП-54, 41, 383, 207, 370, 165, 28, 60, 141, 209, 27, 12, 18, 131, 153, 148, 100, 102, 110, 116, 15, 174, 177, 2, 204, 208, 222, 230, 231, 243, 248, 257, 264, 266, 276, 288, 31, 32, 335, 34, 345, 379, 381, 66, 7, 74, 85 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
122 | ОАО «ЦЗМ» (ул. Бригадная, 3) | ТП-083 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
123 | ОАО "Детский Мир" (ул. К.Маркса, 165Б) | ТП-31 | [7 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08
124 | ЗАО «Тамак» (ул. Интернациональная, 16) | ТП-345 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
125 | ООО "АДД Тамбов" (ул. Киквидзе, 85в) | ТП-0331 | [7 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14
126 | ООО «Гранд»; (ул. М.Горького, 17/129) | ТП-0335 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
127 | Издательский дом "Мичуринск" (Моршанское ш., 14) | ТП-0182 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
128 | ООО «Тамбовоптпродторг» (ул. Ипподромная, 5) | ТП-074 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
129 | ЗАО «Энергия-Т» (ул. Ипподромная, 5А) | ТП-0184 | [7 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12
130 | ООО «Атлантика» (ул. Ипподромная, 6) | ТП-0265 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
131 | ООО "ДЭАЗ" (ул. Интернациональная, 14) | ТП-0464 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
132 | ООО «Пакмаркет» (Ипподромный пр-д, 24) | ТП-090 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
133 | Казарин С.Б. (м-н «Гранд») (ул. К.Маркса, 176А) | ТП-304 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
134 | Казьмин Е.М. (ул. Кавказская, 1А) | ТП-441 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
135 | ООО "Альфа Инвест" (ул. Чичерина, 27/211) | ТП-0381 | [7 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1
136 | ОАО «Тамбовский завод Комсомолец» им. Н.С.Артемова» (ул. Советская, 51) | ПС-1, ф.30, ф.40 | [8 empty] | 0.9 | 0.9
137 | ООО «УК «Жилсервис» (ул. Магистральная, 33) | ТП-202,77,0238,0166,478,0249,0346,0342,0334,0298,0383,0336,0342,116,422,234 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
138 | ООО "Каскад-Энергосбыт" ТРЦ "Рио" (ул. Советская, 99) | ТП-0407 | [8 empty] | 1.5 | 1.5
139 | ООО "КомСервисПлюс" | ТП-230,464,207,303,100,245,190,130,242,386,253,166,463,0113,407,0255,379,391,0275 | [9 empty] | 0.88
140 | АООТ «Хлебная База № 53» (ул. Клубная, 3) | ТП-019 | [9 empty] | 0.14
141 | ЗАО «Тепловодоэнергосберегающие технологии» (ЗАО «ТВЭСТ») (Защитный пер., 3А) | ТП-0141 | [9 empty] | 0.08
142 | МУП «Тамбовинвестсервис» (ул. Гагарина, 19А ) | ТП-164 | [9 empty] | 0.05
143 | ООО «Арт-Лес» (ул. Бастионная, 7) | ТП-0147 | [9 empty] | 0.12
144 | Ларионов П.Н. (кондитерский цех); (ул. Бастионная, 8г, лит.Б) | ТП-470 | [9 empty] | 0.03
145 | ООО "Тамбовский Крафт" (ул. Октябрьская, 16) | ТП-0489 | [9 empty] | 0.1
146 | ООО "Рубеж" (ул. Державинская, 16А) | ТП-0113 | [9 empty] | 0.03
147 | ООО «Даниил» (ул. Клубная, 1Б) | ТП-0206 | [9 empty] | 0.03
148 | ООО "Четыре сезона" (ул. Коммунальная, 21) | ТП-0393 | [9 empty] | 0.04
149 | ООО«Автотехцентр» (ул. Авиационная, 143А) | ТП-047 | [9 empty] | 0.03
150 | Гусейнов Г.С. Оглы (Рассказовское шоссе) | ТП-0475 | [9 empty] | 0.08
151 | МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» (Уличное освещение) | ТП-51, 6, 361, 207, 105, 145, 141, 122, 110, 218, 80, 264,118,35,113,131,137,155,153, 0317, 210, 288, 365, 243, 450, 024, 8, 60, 96, 139, 25, 335, 394, 459, 477, 0334, 98 | [9 empty] | 2.58
152 | Сытник А.В. (Гостиница «Славянская») (ул. Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.04
153 | ООО «Авторитет» (ул. Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.06
154 | ООО «Плес» (ул. Малиновская, 39) | ТП-0457 | [9 empty] | 0.13
155 | Юрин С.В. (ул. Советская, 134а) | ТП-0442 | [9 empty] | 0.1
3. Потребители АО "Тамбовские сетевая компания" |  |  | 2.215 | 4.457 | 6.717 | 9.479 | 11.615 | 13.867 | 16.561 | 19.25 | 21.954 | 24.004
156 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
157 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
158 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
159 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
160 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
161 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
162 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
163 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
164 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
165 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
166 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
167 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
168 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
169 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
170 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
171 | ИП Савостина Е.О. | КТП-97 'ф. № 9 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
172 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
173 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
174 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
175 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
176 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
177 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
178 | ИП Ананских | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ ВЛ-10кВ №9 ПС"Спасская" 110/10кВ |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
179 | ООО"Завр" | ВЛ0,4кВ от ТП№67 ф3 ЦРП; КЛ-0,4КВ от ТП№52 ф.№22; КЛ-0,4кВ от ТП№59 Ф.№12 ПС "Рассказовская" |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
180 | ТОГБОУ «Детский дом им. Луначарского» | КЛ-0,4кВ отТП№69 ВЛ-6кВ ф.№4 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№1 ВЛ-6кВ №16 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
181 | ТОГБОУ «Специальная общеобразовательная школа — интернат г.Рассказово» | КЛ,ВЛ-0,4кВ отТП№31 ВЛ-6кВ ф.№16 ПС "Рассказовская" |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
182 | ТОГБОУ СПО "Индустриально -промышленный техникум" | ВЛ-6кВ №3 с ЦРП ПС"Рассказовская", ТП №038 6/0,4кВ; КЛ-0,4кВ ЗТП№90 ВЛ-6кВ№9 ПС "Рассказовская" |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
183 | ИП Тюлякова | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №5 ф№12 ПС"Рассказовская"; ВЛ-04 от ТП 6/0,4кВ №069 ф№3 ЦРП |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
184 | Мр инспекция ФНС России №3 по Тамбовской обл. от имени РФ | КЛ-0,4кВ от ТП№48 ф.4 ЦРП |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
185 | ОАО "Рематтра" | ВЛ- 6кВ №27 и №30 ТП№ 54 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765
186 | ИП Калугин | ВЛ-0,4кВ от ТП№064 ф.№9 ПС"Спасская" |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
187 | ИП Попов | ВЛ-0,4кВ от ТП №030 ф№ 4 ЦРП; ВЛ-0,4кВ от ТП №90 ф№ 9 ПС «Рассказовская» |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
188 | Тамбовнефтепродукт | Вл-0,4кВ от ТП№15 ВЛ.№04 ПС "Платоновская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
189 | ИП Ханина М.В | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №016 ВЛ№14, ПС"Рассказовская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
190 | ОАО "БИОХИМ" | На опорах №27а; 70; 67;55 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП; ВЛ-6кВ ф.№18 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257
191 | ЗАО Народное предприятие "Хлеб" | к ТП № 021 ВЛ-6кВ №12 на опоре №46 и ВЛ-6кВ №31 на опоре №42 ПС"Рассказовская" |  |  | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183
192 | ИП "Поздняков" (торговый центр)ООО "Копейка-Воронеж" | КЛ-0,4кВ от ТП-47 ф.22 ПС "Рассказовская" |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
193 | ИП"Санфиров" | ВЛ-0,4кВ от ТП №71 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП к ТП потребителя, ВЛ-0,4кВ от ТП№14 ф. №3 с ЦРП |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
194 | ООО"Континент" | КЛ0,4кВ от ТП 90 ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" ВЛ0,4кВотТП7 ф.32 ПС "Рассказовская" КЛ0,4кВотТП |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
195 | ООО"Сталь Логистик" | ВЛ-6кВ №14 на опоре № 11; ответвление от ВЛ-0,4кВ №5 на опоре №19,20 от ТП№5ф.12 ПС"Рассказовская" |  |  |  | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
196 | ИП Дрыкин А.В. | отпайка от ВЛ-6кВ ф.№12 ПС"Рассказовская" к ТП потребителя ВЛ-0,4кВ от ТП№67ф.№3 с ЦРП |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
197 | ИПСошников С.С. . | отпайка от ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" к КТП абонента 6/0,4кВ |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
198 | АКСБ РФ(ОАО)-Рассказовское ОСБ №3884 | КЛ-0,4кВ от ТП52 ф.22; КЛ-0,4кВ от ТП73 ф.14; ВЛ-0,4кВ ТП№67ф.№3 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№59 ф.12; КЛ-0,4кВотТП№ 90 ф9 ; ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
199 | ИП"Фролов" | ВЛ-0,4кВ от ТП№12 ВЛ-6кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
200 | ЗАО"Платоновское хлебоприемное перерабатывающее предприятие" | Отпайка от опор №142,147 ВЛ-10кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ кТП№ 017, 018 |  |  |  | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238
201 | ООО"Платоновская нефтебаза" | отпайка на опоре ВЛ-10кВ ф.№04 ПС"Платоновская" к КТП абонента |  |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062
202 | ЗАО"Тамбовнефтепродукт" (АЗС№79) | отпайка на разъединитель КЛ-6кВ с РП поселка"Меховая ф-ка" на КТП абонента |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
203 | ИП "Даньшов А.А." | На опоре ВЛ-6кВ ф.№20 ПС"Рассказовская", 2отпайки к КТП абонента № 056 |  |  |  | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
204 | ИП Яблоков Н.Ф | КЛ-0,4кВ от ТП№24 ф.№3 ПС "Спасская" |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
205 | ЗАО ТАНДЕР | КЛ-0,4кВ ТП№89 ф.№20 ЦРП и ТП№030 ф.№4 с ЦРП; ВЛ-0,4кВ отТП№70 ф.№3 ЦРП, КЛ-0,4кВ от ТП№ 52 ф№22 ПС "Рассказовская" |  |  |  | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
206 | ОАО"Ремонттрубопроводтехника" | отпайка на опоре ВЛ-6кВ ф.№9 ПС"Рассказовская" к ТП абонента |  |  |  | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731
207 | КФК"Благие намерения" | ответвление от ПКУ на опоре №58 ВЛ-10кВ №3 ПС"Спасская" к ТП №018; ответвление от ВЛ-0,4кВ №7 на опоре №17 ТП№ 69 ВЛ-6кВ №4 с ЦРП ПС"Рассказовская" |  |  |  |  | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178
208 | ИП Нестеренко С.Н. | ТП-30,46 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
209 | ОАО "Алмаз" | ТЭЦ ФКП"ТПЗ"ф.6кВ №16,17 |  |  |  |  | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576
210 | ООО"Жилищное хозяйство" | ФКП"ТПЗ" I-ый подъём ф0,4кВ№2, ТП-3,10,13 |  |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
211 | ОВО по г. Котовску-филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тамбовской обл. | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
212 | ООО"Омега" | ТП№23 |  |  |  |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
213 | ООО "Ресурс" | ТП-10,21 |  |  |  |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
214 | ООО"Копейка-Воронеж" | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
215 | ООО "КОСМО" | ФКП"ТПЗ" ТП№19,ф6кВ №3, ТП-35 ф.№29 |  |  |  |  | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095
216 | ОАО "Котовскхлеб" | ТП-3,15,46, КТП-27 |  |  |  |  | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
217 | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" | ТП-31,43 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
218 | ОАО «Агро» | ТП-10,12,27,41 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
219 | ООО "Вкусняшка" | ТП-29 |  |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
220 | Городское хозяйство МКУ | ТП-13 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
221 | МУП "Городской рынок" | ТП-10,19,22 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
222 | Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска" | ТП-9,40 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
223 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Красная шапочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
224 | ОАО "Русэнергосбыт" | ТП-26 г.Котовск, ТП-20 р.п.Сатинка |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
225 | Индивидуальный предприниматель Димитрова Галина Николаевна | ТП-36,37 |  |  |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
226 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО"Сбербанк России" ) | ТП-3,6,12,16,28 |  |  |  |  | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
227 | ТОГБОУ СПО ГОУ "Котовский индустриальный техникум" | ТП-2,3 |  |  |  |  | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
228 | ООО "Котовский завод нетканых материалов" | ТП-44,45 | [5 empty] | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
229 | Общество с ограниченной ответственность "Тамбовская Керамика" | ТП-45 (РУ 6 кВ) | [5 empty] | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
230 | Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго" | ТП-4,29,31,33,34,36,45 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
231 | Общество с ограниченной ответственностью "Тиас" | ТП-50 | [5 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
232 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов"города Котовска Тамбовской области | ТП-32,39 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
233 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" города Котовска Тамбовской области | ТП-5 | [5 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
234 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Белочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-2 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
235 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" г.Котовска Тамбовской области | ТП-33 | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
236 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Сказка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-3 ЦРП г.Котовска | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
237 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Рябинка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
238 | МУП "Коммунальник" | ТП-0750,0736,0711,0880, 0714,0873,0878; ТП-17 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
239 | ЗАО "Кариан - Строгановский элеватор" | ТП-0880 ПС-35/6кВ "Элеваторная" | [5 empty] | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
240 | ООО "Сатинские теплосети" | ТП-1,4,6,13 р.п.Сатинка | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
241 | ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» | ТП-7,31,37,23,30,36,9 ЦРП г.Котовска | [6 empty] | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963
242 | Общество с ограниченной ответственностью "Континент" | ТП-0866 | [6 empty] | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
243 | ТОГУСПО Аграрно-технологический техникум | ТП-6,7 п.Сампур | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
244 | Аскон ООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
245 | МагнитЭнерго | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099
246 | ОАО "СОМ" | п/ст. Заводская 35/10 Ф.№5 ВЛ-10кВ | [6 empty] | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
247 | ОАО "Кирсановский завод текстильного машиностроения" | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№13 ВЛ 10кВ; ЦРП Ф.№ 4, КЛ-10кВ | [6 empty] | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.284
248 | Кирсановское районное потребительское общество | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№7,Ф№1 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
249 | Швейная фабрика Юность | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
250 | Тамбовнефтепродукт | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №60 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
251 | Аграрно-промышленный колледж | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№8; Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№1 КЛ 10кВ от ЗТП №42 | [7 empty] | 0.254 | 0.254 | 0.254
252 | ООО Гэлакси | ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№9); ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№10) | [7 empty] | 0.073 | 0.073 | 0.073
253 | Эко-Лайн | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 ТП №31; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №7 ТП №35 | [7 empty] | 0.602 | 0.602 | 0.602
254 | Транзит-плюс ООО | ПС 110/35/10 Кирсановская ВЛ-10кВ №8 ТП №53 | [7 empty] | 0.086 | 0.086 | 0.086
255 | Валетенко А.В. | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
256 | Гарант ХООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 КТП №84 | [7 empty] | 0.034 | 0.034 | 0.034
257 | Вымпел-коммуникации | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №37 пос. Консервный завод, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №36 Глазкова | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
258 | ООО "Бегемот" | ЦРП Ф.№ 1, ТП №5, КЛ-0,4, ф.№9 | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
259 | ООО Коммунальник | РСХО 35/10 Ф №14; Жедевская 110/35/10 Ф 15,13,18; Городская 35/10 03,15,19; Бурнакская 35/10 Ф. 07,10,18 | [7 empty] | 0.112 | 0.112 | 0.112
260 | ОАО "Механический завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 03,15 | [7 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043
261 | ООО «Теплоресурс» | Бурнакская 35/10 Ф. 18; Жердевская 110/35/10 Ф.18; Токаревская 110/35/10 Ф 9 Пионер 35/10 Ф 03 | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
262 | ООО "Маслодельный завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 17 | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
263 | ООО "Ржаксинский элеватор" | Ржаксинская 110/35-10 Ф.6 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
264 | ООО Виал-Груп | Бурнакская 35/10 Ф.10; Городская 35-10 Ф.19 (резерв) | [7 empty] | 0.245 | 0.245 | 0.245
265 | ОАО "Жердевский элеватор" | Бурнакская 35/10 Ф. 05,07; Бурнакская 35/10 Ф.10,18 | [8 empty] | 0.116 | 0.116
266 | ООО "Тамбовресурс" | РСХО 35/10 Ф.14; Городская 35-10 Ф 19 (резерв) | [8 empty] | 0.15 | 0.15
267 | ТОГБПОУ Жердевский колледж сахарной промышленности | Жердевская 110/35/10 Ф.13 | [8 empty] | 0.132 | 0.132
268 | МБОУ ДОД ДШИ (Муз школа) | ПС Бурнакская 35/10 ВЛ-10кВ №05 | [8 empty] | 0.056 | 0.056
269 | Опритов А.И. ЧП (Ж) | ПС Городская 35/10 ВЛ-10кВ №15 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
270 | ООО "Подсолнечник" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-24; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №24 | [8 empty] | 0.107 | 0.107
271 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Салют" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №07,11 ТП-№4026П/ФОК | [8 empty] | 0.036 | 0.036
272 | ЗАО ИКС 5 недвижимость | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4031 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
273 | ООО Магнит Энерго | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4032 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
274 | ООО Представитель | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.09 ТП ПКУ - 1 | [8 empty] | 0.021 | 0.021
275 | ООО "Свеклотрейд" | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.07 ТП № 4069 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
276 | ООО "Уваровский маслозавод - элеватор" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №34; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №34 | [8 empty] | 0.172 | 0.172
277 | ТОГБОУ СПО УХТК | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, ТП-207, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.06 | 0.06
278 | ООО "Монолит" ("Профи-Т") | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
279 | ИП Кулдошин А.Н. | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.026 | 0.026
280 | МАУ Ледовый дворец спорта "Сокол" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, №29 ТП-49 | [8 empty] | 0.167 | 0.167
281 | Игнатов Евгений Викторович | ПС "Уваровская" ф№7 ВЛ-10кВ ТП№66 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
282 | ООО "Юлия" | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [8 empty] | 0.082 | 0.082
283 | ООО "24 часа" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.103 | 0.103
284 | ОАО "Мучкапхлебпродукт" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №09 | [8 empty] | 0.112 | 0.112
285 | ОАО "Уваровохлеб" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-108; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10, ТП-108 | [8 empty] | 0.129 | 0.129
286 | Музея-усадьбы С.В.Рахманинова «Ивановка» | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-13, ВЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.034
287 | ООО "БИК" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14, ТП-69, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.03
288 | ИП Косарева | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [9 empty] | 0.004
289 | Администрация г. Уварово, уличное освещение | ОДГ №2 Уваровского участка ОАО "ТСК", ул. Красная Заря, 1"а" | [9 empty] | 0.172
290 | ООО "Копейка-Воронеж" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10,11, ТП-104, КЛ-0,4кВ; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30, ТП-200,205 КЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.043
291 | ЗАО "Тамбовнефтепродукт" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №29, ТП-7, ВЛ-0,4 кВ; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9, ТП-16, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.039
292 | ОАО "АРТИ Резинопласт" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.558
293 | ОАО "АРТИ Завод" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 25,26 | [9 empty] | 0.239
294 | ОАО "Тамбовгальванотехника" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.297
295 | ЗАО "Тамбовмебель" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 28 | [9 empty] | 0.07
296 | ОАО "Котовский лакокрасочный завод" | Котовская ТЭЦ-2, ф № 1,29,31 | [9 empty] | 0.104
297 | ЗАО «Рента-Инвест» | ПС 35/6 кВ № 2 Л-1 яч5, Л-8 яч 12 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
298 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ | Л-4,5 ПС 35/6 кВ №4 ТП-106, ТП-108, ТП-40, ТП-41 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
299 | ООО «Инвестцентр» | Ф.14 ПС35/ 6кВ №3 ТП-134 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
300 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) | Ф.26 ПС35/6кВ №3 ТП 222 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
301 | ООО « М-КОНС-1» | Л-4 РП-1 ТП-103 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
302 | ООО «Калинка» | Ф.14 ПС35/6кВ №3 ТП-132 | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
303 | ОАО «Торговый дом центральный» | Яч.14 ПС35/6 кВ»Донская» ТП-105,50 | [6 empty] | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
304 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | ф.0 ПС 35/6 кВ №3 ТП 139, 201 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
305 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | Ф-1 Ф-2 ПС 35/6 кВ №1 ПС 35/6 кВ №1 | 0.613 | 1.226 | 1.839 | 2.452 | 2.452 | 3.065 | 3.678 | 4.291 | 4.904 | 4.904
306 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | ПС 35/6 кВ №3 «Прогресс» |  |  |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.71
4. Потребители Филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |  |  | 0.21 | 0.417 | 0.624 | 0.831 | 1.0363 | 1.2444 | 1.4544 | 1.6614 | 1.8644 | 2.0744
307 | в/г №1 В/ч 61460 | ПС № 5 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161
308 | в/г №1 В/ч 21992 | ПС № 5 |  | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
309 | в/г №1 В/ч 52192 | ПС № 5 |  |  | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207
310 | Жилой модуль 1/528 (8 общежитий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
311 | КНС КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
312 | в/г №1 В/ч 64493 | ПС № 5 | [5 empty] | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
313 | в/г №1 В/ч 7043 | ПС № 5 | [6 empty] | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
314 | Жилой дом ул.Астраханская, 182 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036
315 | Жилой дом ул.Астраханская, 176 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [8 empty] | 0.036 | 0.036
316 | Военномемориальная компания | ПС № 5 | [9 empty] | 0.007
317 | Судебный департамент КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
318 | Общежитие 1/13 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
319 | ОАО "УТ МВО" Столовая №9 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
320 | Столовая освещение КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
321 | Столовая силовая КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
322 | в/г №2 | ПС №3 | [9 empty] | 0.056
323 | Склад 191 «10 филиал ФБУ в/ч 96131" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС №3 | [6 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
324 | ГСК «Северный» КЛ (ВЛ)-0,4 кВ, ВРУ | ПС №3 | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
325 | в/г №3 В/ч 54607 | ПС Пигмент | [8 empty] | 0.06 | 0.06
326 | Общежитие 3/90 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.005
327 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
328 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
329 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
330 | Ввод №1 Общежитие 1/467 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
331 | Чайная №7 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
332 | Общежитие 3/81 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент | [9 empty] | 0.013
333 | Общежитие 3/81 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
334 | Скважина №2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
335 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [8 empty] | 0.011 | 0.011
336 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" Магазин №4 3/112 | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.005
337 | Филиал ОП № 9 ОАО "УТ МВО" Чайная №5 3/107 | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
338 | в/г №20 В/ч 96131; 62632К | ПС №3 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
339 | в/г №22 | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
340 | Жилой дом 22/32 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
341 | Жилой дом 22/35 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
342 | Жилой дом 22/35 кв.2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
343 | Жилой дом 22/52 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
344 | Жилой дом Бонах С.И. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
345 | Жилой дом Стеценко А.М.. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [8 empty] | 0.023 | 0.023
346 | в/г №50 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.01
347 | в/г №52 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
348 | Жилой дом Гаврилин А.К.. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
349 | ФГУП "Почта России".. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016
350 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" М-н (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
351 | АТС. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
352 | Водонапорная башня. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
353 | в/г №45 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
354 | в/г №51 В/ч 61460 | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012
355 | ИП Грачев А.Ю. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.015 | 0.015
356 | в/г №33 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.022
357 | в/г №46 В/ч 52192 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
358 | в/г №48 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
359 | ИП Зайцевв А.В.КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
360 | СНТ "Дорожник" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
361 | СТ "Разлив-2" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
362 | Тамбовская епархия, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.005
363 | ИП Воробьев И.Ю., (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
364 | Трегуляевская СОШ КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
365 | МУЗ ЦРБ Тамбовского района фельдшерско -акушерский пункт, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.019 | 0.019
366 | ИП Попов А.Ю. (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.056
367 | в/г №32 В/ч 42765 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
368 | Жилой дом 32/106 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
369 | Жилой дом 32/139 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
370 | Жилой дом 32/92 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
371 | Жилой дом 32/97 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
372 | И.п. Дунаев КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
373 | База "Чистоозерская" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
374 | ООО "Техноторг" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
375 | в/г № __ В/ч 39836 | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.013 | 0.013
376 | в/г № __ В/ч 32926 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.019
377 | в/г №1 ФБУ в/ч 14272 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
378 | ОАО "Славянка" Жилые дома №29,30,31 от ТП-5 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
379 | ОАО "Славянка"Жилой дом №39 от ТП-14 РУ 0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
380 | ОАО "Славянка"Жилые дома №21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
381 | ОАО "Славянка"Жилой дом №33 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
382 | ОАО "Славянка"Жилой дом №34 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
383 | ОАО "Славянка"Жилой дом №35 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [6 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
384 | ОАО "Славянка"Жилой дом №36 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002
385 | ОАО "Славянка"Жилой дом №37 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
386 | ОАО "Славянка"Жилые дома №10,11,12,13,14 от ТП-1 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.003
387 | ОАО "Славянка"Жилой дом №32 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
388 | ОАО "Славянка"Жилой дом №38 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
389 | ОАО "Славянка"Общежитие "ЦНА" от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
390 | Помещения офиса РЭУ №06 в здании по ГП №205 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
391 | ОАО "Славянка"Насосная станция, ввод №1 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
392 | ОАО "Славянка"Насосная станция, ввод №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
393 | ОАО "Славянка" Скважины насосной станции глубинные зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
394 | ОАО "Славянка " Глубинные насосы зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
395 | ОАО "Славянка"Скважина №7 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
396 | ОАО "Славянка" Канализационная насосная станция по ГП №374 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.005
397 | ОАО "Славянка" Канализационная насосная станция по ГП №378 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
398 | ОАО "РЭУ" Котельная по ГП №119 ввод №1) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
399 | ОАО "РЭУ"Котельная по ГП №119 ввод №2) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
400 | ОАО "РЭУ"Котельная по ГП №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
401 | ОАО "РЭУ" ЦТП №1, 1А по ГП №313,314 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
402 | ОАО "РЭУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-6 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
403 | ОАО "РЭУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-8 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
404 | ОАО "РЭУ" ЦТП №3,3А по ГП №311,431 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
405 | ЦТП №3,3А по ГП №311,432 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП- 5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
406 | Соловьев В.А. Гаражное общество №1А | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.003
407 | Петров О.Г. Гаражное общество №1Б | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
408 | Степанов А.Н.Гаражное общество №1В | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.006 | 0.006
409 | Забазнов И.А. Гаражное общество №1Г | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
410 | Бойков О.Ю. Гаражное общество №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-13 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
411 | Дюндин А.В. Гаражное общество №3 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
412 | Мезенцева С.П. Гаражное общество №4 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
413 | ПБОЮЛ Марандина (Торговый павильон от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
414 | ПБОЮЛ Чистовский В.В. от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005
415 | Отделение ОАО "Сбербанк" №8594 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.012 | 0.012
416 | УФПС Тамбовской области ФГУП "Почта России" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
417 | Отделение электросвязи Тамбовского филиала ОАО "РОСТЕЛЕКОМ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
418 | МО МВД России "Знаменский" Опорный пункт полиции | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
419 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
420 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
421 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
422 | ООО Дорошенко Помещения магазина в жилом доме №38 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
423 | ООО Дорошенко Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-21 Знаменка-1 в/ч 14272 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
424 | ООО Дорошенко Магазин "Горячий хлеб" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-1 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
425 | ПБОЮЛ Фролов Помещения магазина "Мир соблазнов" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
426 | ПБОЮЛ Горбатов Магазин "Золушка" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.001
427 | ПБОЮЛ Остроухова Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
428 | Детская школа искусств №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
429 | ПБОЮЛ Киселев Помещения магазина "Елена" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
430 | ПБОЮЛ Немчинов Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Графики ограничения режима потребления электрической мощности с индивидуальными объемами в соответствии с заданием Филиала АО "СО ЕЭС" Липецкое РДУ
1. Мичуринский энергорайон
32 | ООО "Центральное" | ПС 110 кВ Никифоровская ПС 35 кВ КИМ | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
33 | ООО "Тамбовская индейка" | ПС 110 кВ Первомайская ПС 110 кВ Н.Сеславинская ПС 110 кВ Н.Архангельская ПС 110 кВ Иловайская ПС 35 кВ Козьмодемьяновская ПС 35 кВ Кленская | [5 empty] | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
34 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | ПС 110 кВ Хоботовская | [6 empty] | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83
35 | ОАО "Первомайскхиммаш" | ПС 110 кВ Первомайская | [6 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
36 | ОАО "Никифоровский сахарный завод" | ПС 110 кВ Никифоровская | [6 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
37 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
38 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [7 empty] | 6 | 10 | 10
39 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | ПС 110 кВ Н.Никольская-Тяга ПС 110 кВ Первомайская | [8 empty] | 3 | 9
40 | ООО "Агропромышленная инвестиционная компания" | ПС 35 кВ Сабуровская | [9 empty] | 0.13
297 | ЗАО «Рента-Инвест» | ПС 35/6 кВ № 2 Л-1 яч5, Л-8 яч 12 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
298 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ | Л-4,5 ПС 35/6 кВ №4 ТП-106, ТП-108, ТП-40, ТП-41 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
299 | ООО «Инвестцентр» | Ф.14 ПС35/ 6кВ №3 ТП-134 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
300 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) | Ф.26 ПС35/6кВ №3 ТП 222 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
301 | ООО « М-КОНС-1» | Л-4 РП-1 ТП-103 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
302 | ООО «Калинка» | Ф.14 ПС35/6кВ №3 ТП-132 | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
303 | ОАО «Торговый дом центральный» | Яч.14 ПС35/6 кВ»Донская» ТП-105,50 | [6 empty] | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
304 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | ф.0 ПС 35/6 кВ №3 ТП 139, 201 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
305 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | Ф-1 Ф-2 ПС 35/6 кВ №1 ПС 35/6 кВ №1 | 0.613 | 1.226 | 1.839 | 2.452 | 2.452 | 3.065 | 3.678 | 4.291 | 4.904 | 4.904
306 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | ПС 35/6 кВ №3 «Прогресс» |  |  |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.71
2. Район ПС 220 кВ Тамбовская №4
5 | ОАО "Тепличное" | ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
12 | ЗАО "Коршуновский литейно-механический завод" | ПС 35 кВ Коршуновская |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
14 | ООО "Моршанский медбиохимический комбинат" | ПС 35 кВ Ракшинская |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
15 | ООО "Комплектэнерго" (ООО "Завод Моршанскхиммаш") | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
16 | ОАО "Завод пивоваренный "Моршанский" | ПС 35 кВ Заречная ПС 35 кВ Крюковская |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
17 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная |  |  |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
18 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская |  |  |  | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
20 | ОАО "Тамбовский завод подшипников скольжения" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
23 | ИП Лобков В. Б. | ПС 110 кВ Тамбовская №6 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
26 | ООО "Филье проперти" | ПС 110 кВ Октябрь | [5 empty] | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
27 | ООО "Агросоюз" | ПС 110 кВ Промышленная | [5 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
29 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
31 | ООО "Кондитеоская фирма "ТАКФ" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
156 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
157 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
158 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
159 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
160 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
161 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
162 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
163 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
164 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
165 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
166 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
167 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
168 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
169 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
170 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
171 | ИП Савостина Е.О. | КТП-97 'ф. № 9 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
172 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
173 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
174 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
175 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
176 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
177 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
ИТОГО: по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" |  |  | 10.945 | 23.794 | 36.633 | 49.682 | 62.6183 | 76.2134 | 87.0374 | 98.8834 | 111.6904 | 124.6004
в т.ч. по Мичуринскому энергорайону |  |  | 0.621 | 1.264 | 1.922 | 3.085 | 3.635 | 7.233 | 12.294 | 19.387 | 27.45 | 34.04
в т.ч. по району ПС 220 кВ Тамбовская №4 |  |  | 1.594 | 2.255 | 4.825 | 11.645 | 17.645 | 22.145 | 22.145 | 22.145 | 22.145 | 22.145
Примечание:
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-27° С)
| Первый заместитель директора - главный инженер | [6 empty] | И.В. Поляков