Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Отчёт об авариях (технологических нарушениях) в филиалах ОАО «МРСК Центра»

за Январь – Декабрь 2010 г. (согласно форме 16-Энерго)

| Филиалы | Аварии по пункту 4. Правил расследования причин аварий в электроэнергетике |  | Аварии по пункту 5. Правил расследования причин аварий в электроэнергетике |  | Недоотпуск по авариям и инцидентам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала | эл.энергии, тыс.кВтч. | тепл.энергии, Гкал |
| БЕЛГОРОДЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 215 | 0 | 10.88 |  |
| февраль |  |  | 167 | 0 | 12.55 |  |
| март |  |  | 125 | 0 | 24.89 |  |
| апрель |  |  | 166 | 1 | 11.36 |  |
| май |  |  | 194 | 0 | 15.3 |  |
| июнь |  |  | 260 | 1 | 18.00 |  |
| июль |  |  | 443 | 2 | 39.93 |  |
| август |  |  | 311 | 1 | 36.83 |  |
| сентябрь |  |  | 284 | 0 | 27.72 |  |
| октябрь |  |  | 269 | 0 | 18.26 |  |
| ноябрь |  |  | 257 | 1 | 18.82 |  |
| декабрь |  |  | 293 | 0 | 28.08 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2984 | 6 | 262.62 |  |
| БРЯНСКЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 73 | 0 | 4.62 |  |
| февраль |  |  | 92 | 0 | 12.23 |  |
| март |  |  | 84 | 1 | 14.4 |  |
| апрель |  |  | 116 | 0 | 24.37 |  |
| май |  |  | 243 | 0 | 37.12 |  |
| июнь |  |  | 310 | 0 | 42.54 |  |
| июль |  |  | 406 | 0 | 70.52 |  |
| август |  |  | 279 | 0 | 58.99 |  |
| сентябрь |  |  | 217 | 0 | 25.6 |  |
| октябрь |  |  | 167 | 0 | 20.76 |  |
| ноябрь |  |  | 189 | 0 | 16.11 |  |
| декабрь |  |  | 173 | 0 | 12.91 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2349 | 1 | 340.17 | 0 |
| ВОРОНЕЖЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 182 | 0 | 40.17 |  |
| февраль |  |  | 144 | 2 | 28.22 |  |
| март |  |  | 186 | 0 | 53.58 |  |
| апрель |  |  | 182 | 0 | 56.59 |  |
| май |  |  | 326 | 0 | 109.8 |  |
| июнь |  |  | 329 | 0 | 96.82 |  |
| июль |  |  | 529 | 0 | 215.26 |  |
| август |  |  | 444 | 0 | 135.81 |  |
| сентябрь |  |  | 272 | 0 | 58.65 |  |
| октябрь |  |  | 612 | 0 | 103.66 |  |
| ноябрь |  |  | 461 | 0 | 77.25 |  |
| декабрь |  |  | 556 | 0 | 61.74 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 4223 | 2 | 1037.55 |  |
| КОСТРОМАЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 342 | 0 | 40.69 |  |
| февраль |  |  | 67 | 0 | 8.64 |  |
| март |  |  | 109 | 0 | 12.1 |  |
| апрель |  |  | 179 | 0 | 17.66 |  |
| май |  |  | 189 | 0 | 20.8 |  |
| июнь |  |  | 432 | 0 | 138.57 |  |
| июль |  |  | 201 | 0 | 29.87 |  |
| август |  |  | 216 | 0 | 38.03 |  |
| сентябрь |  |  | 142 | 0 | 35.14 |  |
| октябрь |  |  | 221 | 0 | 44.61 |  |
| ноябрь |  |  | 170 | 0 | 23.76 |  |
| декабрь |  |  | 184 | 0 | 21.83 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2452 | 0 | 431.7 |  |
| КУРСКЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 185 | 0 | 29.95 |  |
| февраль |  |  | 112 | 0 | 22.19 |  |
| март |  |  | 62 | 0 | 17.46 |  |
| апрель |  |  | 110 | 0 | 14.84 |  |
| май |  |  | 210 | 0 | 25.55 |  |
| июнь |  |  | 242 | 0 | 28.45 |  |
| июль |  |  | 313 | 0 | 40.45 |  |
| август |  |  | 208 | 0 | 32.75 |  |
| сентябрь |  |  | 174 | 0 | 18.07 |  |
| октябрь |  |  | 320 | 0 | 86.81 |  |
| ноябрь |  |  | 267 | 0 | 40.13 |  |
| декабрь |  |  | 283 | 0 | 37.59 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2486 | 0 | 394.24 |  |
| ЛИПЕЦКЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 113 | 0 | 23.75 |  |
| февраль |  |  | 174 | 0 | 71.01 |  |
| март |  |  | 157 | 0 | 57.37 |  |
| апрель |  |  | 164 | 1 | 51.68 |  |
| май |  |  | 232 | 0 | 44.47 |  |
| июнь |  |  | 210 | 0 | 52.98 |  |
| июль |  |  | 306 | 0 | 97.98 |  |
| август |  |  | 246 | 0 | 62.5 |  |
| сентябрь |  |  | 185 | 0 | 36.66 |  |
| октябрь |  |  | 144 | 0 | 35.12 |  |
| ноябрь |  |  | 130 | 0 | 32.12 |  |
| декабрь |  |  | 170 | 1 | 55.1 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2231 | 2 | 620.74 |  |
| ОРЁЛЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 67 | 0 | 10.71 |  |
| февраль |  |  | 133 | 0 | 33.79 |  |
| март |  |  | 53 | 0 | 15.25 |  |
| апрель |  |  | 72 | 0 | 20.96 |  |
| май |  |  | 145 | 0 | 21.06 |  |
| июнь |  |  | 168 | 0 | 27.20 |  |
| июль |  |  | 140 | 0 | 21.37 |  |
| август |  |  | 145 | 0 | 29.08 |  |
| сентябрь |  |  | 96 | 0 | 20.93 |  |
| октябрь |  |  | 132 | 0 | 32.55 |  |
| ноябрь |  |  | 107 | 0 | 24.39 |  |
| декабрь |  |  | 158 | 0 | 48.53 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 1416 | 0 | 305.82 |  |
| СМОЛЕНСКЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 67 | 0 | 16.30 |  |
| февраль |  |  | 96 | 0 | 31.10 |  |
| март |  |  | 140 | 0 | 37.33 |  |
| апрель |  |  | 203 | 0 | 66.96 |  |
| май |  |  | 364 | 1 | 60.64 |  |
| июнь |  |  | 309 | 0 | 41.82 |  |
| июль |  |  | 336 | 1 | 50.96 |  |
| август |  |  | 280 | 0 | 67.50 |  |
| сентябрь |  |  | 164 | 0 | 19.64 |  |
| октябрь |  |  | 281 | 0 | 35.01 |  |
| ноябрь |  |  | 227 | 1 | 32.97 |  |
| декабрь |  |  | 295 | 0 | 75.18 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2762 | 3 | 535.41 |  |
| ТАМБОВЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 93 | 0 | 26.88 |  |
| февраль |  |  | 47 | 1 | 16.76 |  |
| март |  |  | 70 | 1 | 13.51 |  |
| апрель |  |  | 71 | 1 | 14.96 |  |
| май |  |  | 175 | 0 | 48.37 |  |
| июнь |  |  | 116 | 1 | 29.24 |  |
| июль |  |  | 122 | 0 | 23.06 |  |
| август |  |  | 144 | 0 | 34.14 |  |
| сентябрь |  |  | 132 | 0 | 21.22 |  |
| октябрь |  |  | 128 | 0 | 29.85 |  |
| ноябрь |  |  | 109 | 1 | 11.5 |  |
| декабрь |  |  | 258 | 0 | 52.59 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 1465 | 5 | 322.08 |  |
| ТВЕРЬЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 201 | 0 | 17.9 |  |
| февраль |  |  | 175 | 0 | 21.83 |  |
| март |  |  | 204 | 0 | 38.66 |  |
| апрель |  |  | 258 | 0 | 26.24 |  |
| май |  |  | 396 | 0 | 37.03 |  |
| июнь |  |  | 434 | 0 | 56.97 |  |
| июль |  |  | 400 | 0 | 54.85 |  |
| август |  |  | 641 | 0 | 62.11 |  |
| сентябрь |  |  | 279 | 0 | 31.46 |  |
| октябрь |  |  | 344 | 0 | 41.51 |  |
| ноябрь |  |  | 424 | 0 | 180.27 |  |
| декабрь |  |  | 461 | 0 | 109.36 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 4217 | 0 | 678.19 |  |
| ЯРЭНЕРГО |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  | 139 | 0 | 22.73 |  |
| февраль |  |  | 66 | 0 | 12.28 |  |
| март |  |  | 143 | 0 | 31.66 |  |
| апрель |  |  | 195 | 0 | 45.6 |  |
| май |  |  | 293 | 0 | 62.46 |  |
| июнь |  |  | 627 | 0 | 402.37 |  |
| июль |  |  | 279 | 0 | 78.22 |  |
| август |  |  | 335 | 1 | 138.98 |  |
| сентябрь |  |  | 172 | 0 | 39.33 |  |
| октябрь |  |  | 184 | 0 | 30.61 |  |
| ноябрь |  |  | 199 | 0 | 23.02 |  |
| декабрь |  |  | 150 | 0 | 33.57 |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2782 | 1 | 920.83 |  |
| ОАО "МРСК Центра" |  |  |  |  |  |  |
| январь | 0 | 0 | 1677 | 0 | 244.58 | 0 |
| февраль | 0 | 0 | 1273 | 3 | 270.60 | 0 |
| март | 0 | 0 | 1333 | 2 | 316.21 | 0 |
| апрель | 0 | 0 | 1716 | 3 | 351.22 | 0 |
| май | 0 | 0 | 2767 | 1 | 482.60 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 3437 | 2 | 934.96 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 3475 | 3 | 722.47 | 0 |
| август | 0 | 0 | 3249 | 2 | 696.72 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 2117 | 0 | 334.42 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 | 2802 | 0 | 478.75 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 | 2540 | 3 | 480.34 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 | 2981 | 1 | 536.48 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 29 367 | 20 | 5 849.35 | 0 |

| Основные причины аварий технологических нарушений 2010 г в % |  |
| --- | --- |
| Воздействие стихийных явлений | 15 |
| Воздействие посторонних лиц | 7 |
| Повреждение изоляции | 4 |
| Воздействие животных, птиц | 3 |
| Неудовлетворительное качество инструкций и технического обслуживания | 43 |
| Падение деревьев, веток | 26 |
| Не выявлено | 2 |

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

1.	Расширение просек, вырубка деревьев и подрезка крон деревьев.

2.	Замена выключателей 6-110кВ.

3.	Техперевооружение и реконструкция устройств релейных защит и автоматики.

4.	Замена опорно-стержневой изоляции.

5.	Повышение наблюдаемости и автоматизации сетей.