Приложение № 8

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВВЕДЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЮ) РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг по введению ограничения (возобновлению) режима потребления электроэнергии потребителям (далее - Регламент) определяет порядок действий Исполнителя и Заказчика (вместе именуемые Стороны) по введению ограничения (возобновлению) режима потребления электроэнергии потребителей, имеющих договоры энергоснабжения с Заказчиком, объекты которых присоединены к сетям Исполнителя (иных сетевых организаций), а также через электрические сети иных лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики которых технологически присоединены (в случае отсутствия надлежащего технологического присоединения - непосредственно присоединены) энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителей, и ограничение режима потребления которыми подлежит введению в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Правила ограничения).

1.2. Исполнитель обязуется оказывать по уведомлениям Заказчика услуги по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по возобновлению электроснабжения потребителей, имеющих договоры энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с Заказчиком, технологически присоединенных к сетям Исполнителя (иных сетевых организаций), а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя (иных сетевых организаций) в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

1.3. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Регламенте термины в следующем значении:

**Ограничение режима потребления** - полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики потребителя, в том числе уровня потребления электрической энергии, осуществляемое в порядке и в случаях, определенных разделом 3 настоящего Регламента;

**Частичное ограничение режима потребления** - ограничение режима потребления, вводимое в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики и предполагающее сокращение объема подачи электрической энергии (мощности) потребителю до уровня, определенного в соответствии с Правилами ограничения;

**Полное ограничение режима потребления** - ограничение режима потребления, предполагающее прекращение подачи электрической энергии (мощности) потребителю в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, ограничение режима потребления которых подлежит введению в соответствие с Правилами ограничения;

**Самостоятельное ограничение режима потребления** - осуществление полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии потребителем самостоятельно в его энергопринимающих устройствах и (или) на его объектах электроэнергетики любым способом;

**Инициатор введения ограничения** - лицо, по инициативе которого вводится ограничение режима потребления;

**Исполнитель** - сетевая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии Заказчику в точке, точках поставки, сформированных в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в отношении которых требуется введение ограничения режима потребления, в том числе в случае, когда энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя присоединены к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства;

**Субисполнитель** - сетевая организация либо иное лицо, включая садоводческие, огороднические, некоммерческие товарищества, которые не оказывают услуг по передаче электрической энергии и к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики которых технологически присоединены (в случае отсутствия надлежащего технологического присоединения - непосредственно присоединены) энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя;

**Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям** - потребители, которые относятся к категориям потребителей, указанным в приложении к Правилам ограничения.

* 1. Иные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, соответствуют значению, придаваемому им соответствующими нормативными правовыми актами в области электроэнергетики.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
2. **Стороны обязуются:**
3. При исполнении обязательств по настоящему Регламенту руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
4. Производить взаимную сверку финансовых расчетов путем составления акта сверки платежей по настоящему Регламенту не позднее 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за периодом (месяц /квартал), в котором оказана услуга.
   * 1. Оформлять акт об оказании услуг по ограничению и возобновлению режима потребления электрической энергии за расчетный период не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.
5. **Заказчик обязуется:**
   * 1. Своевременно и в полном размере производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Регламента.
     2. Направлять в адрес Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) дней до заявляемой даты введения ограничения режима потребления электрической энергии, уведомление в соответствии с порядком, определенном в разделе 3 настоящего Регламента.
     3. Отзывать уведомление на введение ограничения режима потребления электроэнергии в срок не позднее, чем в течении одного часа после получения уведомления об устранении потребителем оснований для введения ограничения режима потребления, при условии устранения оснований для введения ограничения режима потребления.
     4. Направлять Исполнителю, подписанный со стороны Заказчика акт об оказании услуг по ограничению (возобновлению) режима потребления электрической энергии потребителям за расчетный месяц в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения указанного акта от Исполнителя.

При возникновении претензий к объему и (или) стоимости оказанных услуг Заказчик обязан с актом оказанных услуг, подписанным в неоспариваемой части, направить претензию по объему и (или) стоимости оказанных услуг.

* + 1. Предоставлять Исполнителю в порядке и сроки, определенные в разделе 3 настоящего Регламента, акты об ограничении (возобновлении) режима потребления электрической энергии потребителей, а также акты о необеспечении доступа и акты проверки введенного ограничения режима потребления, в случае если, указанные акты составлены в отсутствие Исполнителя.
    2. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом.

1. **Заказчик вправе:**
2. При выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Исполнителем условий настоящего Регламента, предъявить Исполнителю претензии по указанным обстоятельствам, с приложением документов, подтверждающих такие обстоятельства.
3. По письменному согласованию с Исполнителем вносить изменения в условия настоящего Регламента и приложения к нему. Указанные изменения вступают в действие после их надлежащего оформления дополнительным соглашением.
4. **Исполнитель обязуется:**
5. Осуществлять действия по частичному или полному ограничению и возобновлению режима потребления электроэнергии потребителям в порядке, определенном Сторонами в разделе 3 настоящего Регламента, на основании уведомлений Заказчика, подписанных уполномоченными лицами Заказчика и полученных Исполнителем.
6. Предоставлять Заказчику в порядке и сроки, определенные в разделе 3 настоящего Регламента, акты об ограничении (возобновлении) режима потребления электрической энергии потребителей (приложения № 2 и № 4 к настоящему Регламенту), а также акты о необеспечении доступа и акты проверки введенного ограничения режима потребления, оформленные по форме приложений № 2.1. и № 7 к настоящему Регламенту (в случае их составления).
7. Направлять Заказчику для подписания акт об оказании услуг по ограничению и возобновлению режима потребления электрической энергии потребителям за расчетный месяц до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным (приложение № 6 к настоящему Регламенту).
8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом.
9. **Исполнитель вправе:**

2.5.1. Приостанавливать передачу электроэнергии путем введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии потребителями в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. По письменному согласованию с Заказчиком вносить изменения в условия настоящего Регламента и приложения к нему. Указанные изменения вступают в действие после их надлежащего оформления дополнительным соглашением.

2.5.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по введению ограничения режима потребления, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие:

а) действия обстоятельств непреодолимой силы:

- введение особого режима работы (ОРР), режима чрезвычайно ситуации, режима с высокими рисками электроснабжения (РВР), проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с массовым отключением линий электропередач и трансформаторных подстанций Исполнителя, неблагоприятные метеорологические условия (гроза, ураган, сильные порывы ветра, буран);

- отсутствие дорожного сообщения, связанного с погодными условиями.

б) невозможности выполнения Исполнителем (субисполнителем) по независящим от него причинам условий, которые указаны в решении субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике об отказе в согласовании диспетчерской заявки и при выполнении которых изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния соответствующих энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики может быть согласовано;

в) отсутствия технической возможности введения ограничения режима потребления энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики потребителя с объектов электросетевого хозяйства Исполнителя (Субисполнителя), а также отсутствия технической возможности совершения указанных действий без ограничения или прекращения подачи электрической энергии иным лицам, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики этого потребителя.

1. **ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**
2. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
3. Стороны определили следующий порядок взаимодействия при ограничении и возобновлении режима потребления электрической энергии:

3.2.1. Введение ограничения режима потребления электроэнергии потребителю Заказчика осуществляется Исполнителем (Субисполнителем) по уведомлению Заказчика о необходимости введения ограничения в следующих случаях:

а) нарушение Потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, если это привело к образованию задолженности Потребителя перед энергосбытовой организацией или производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке по основному обязательству, возникшему из договора энергоснабжения, в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности);

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;

б) поступление от Потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у Потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления.

* + 1. Введение ограничения режима потребления электроэнергии осуществляется Исполнителем (Субисполнителем) в форме частичного и (или) полного ограничения режима потребления электроэнергии в границах балансовой принадлежности электрических сетей, при наличии технической возможности.
    2. Частичное ограничение режима потребления производится Потребителем самостоятельно, в его энергопринимающих устройствах и (или) на его объектах электроэнергетики, и (или) Исполнителем (Субисполнителем) при наличии технической возможности сокращения уровня потребления электрической энергии (мощности) потребителя до заданного уровня с центров питания Исполнителя (Субисполнителя).

Техническая возможность частичного ограничения режима потребления с центров питания Исполнителя (Субисполнителя) отсутствует в случае, если ограничение режима потребления в требуемом объеме возможно осуществить только путем отключения всех объектов электросетевого хозяйства, питающих энергопринимающие устройства потребителя, что приведет к ограничению режима потребления ниже заданного уровня частичного ограничения потребления, а также в случае невозможности совершения указанных действий без ограничения или прекращения подачи электрической энергии иным лицам, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики этого отключаемого Потребителя.

3.2.4. Самостоятельное ограничение режима потребления должно быть осуществлено потребителем до 12 часов дня, соответствующего дате, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления, а если полное ограничение режима потребления вводится в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, - до 12 часов дня, следующего за датой, в которую этим потребителем должны быть выполнены мероприятия по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления.

3.2.5. Введение соответствующего ограничения режима потребления Исполнителем (Субисполнителем) со своих объектов электросетевого хозяйства не отменяет обязанности потребителя выполнить требование о самостоятельном ограничении режима потребления.

Инициатор введения ограничения и Исполнитель (Субисполнитель) вправе присутствовать при осуществлении потребителем самостоятельного ограничения режима потребления и снять показания приборов учета потребителя на дату и время введения ограничения режима потребления.

3.2.6. Уведомление на введение ограничения режима потребления электрической энергии, подписанное уполномоченным лицом Заказчика, Исполнителю Заказчик обязан направить не позднее, чем за 10 (десять) дней до заявляемой даты введения ограничения режима способом, определенным настоящим Договором или иным соглашением сторон об информационном взаимодействии. Указанные уведомления могут быть направлены по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме с использованием электронной подписи, если такой способ направления уведомлений позволяет подтвердить получение указанных уведомлений соответственно инициатором введения ограничения, Исполнителем или Субисполнителем.

3.2.7. Уведомление, направляемое Исполнителю, должно содержать следующую информацию:

а) наименование Потребителя:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ее адрес, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет в налоговом органе в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц;

-фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

б) описание точки поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств (или) объектов электроэнергетики, в отношении которых вводится ограничение режима потребления, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более, с указанием наименования отключаемого объекта и его адрес, номера прибора учета;

в) основание введения ограничения режима потребления;

г) размер задолженности по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителям, и требование о ее погашении;

д) дата введения частичного ограничения режима потребления до уровня технологической брони - если у потребителя имеется акт согласования технологической и (или) аварийной брони с указанным в нем уровнем технологической брони;

е) уровень технологической брони Потребителя - если у Потребителя имеется акт согласования технологической и (или) аварийной брони с указанным в нем уровнем технологической брони;

ж) дата введения полного ограничения режима потребления;

з) уровень, до которого Исполнитель (Субисполнитель) обязан ввести ограничение режима потребления, - если введение полного ограничения режима потребления в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии иным Потребителям;

и) требование к Потребителю о самостоятельном ограничении режима потребления независимо от действий Исполнителя (Субисполнителя), а также указание на последствия невыполнения указанного требования.

к) выписку из договора купли-продажи (поставки) электрической энергии, нарушение потребителем обязательств по которому послужило основанием для введения ограничения (для случая по пп. а) п. 3.2.1. настоящего Регламента), содержащую реквизиты Потребителя и полный перечень точек поставки по указанному договору;

л) информация об уведомлении Потребителя о введении ограничения режима потребления, а в случаях, предусмотренных [пунктом 10](#P164) Правил ограничения, также информация об уведомлении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

м) информация о способе уведомления потребителя о введении ограничения режима потребления, определенном в соответствии с [пунктом 8](#P127) Правил ограничения, с указанием контактной информации потребителя;

и) номер телефона Потребителя (или адрес электронной почты) если сведения отсутствуют в настоящем Договоре;

н) вся информация, содержащаяся в уведомлении Потребителя о введении ограничения режима потребления, не указанная выше.

Дополнительно при направлении Заказчиком уведомления Исполнителю о необходимости введения ограничения Потребителя, отнесенного к Потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям:

1) дата введения частичного ограничения режима потребления до уровня аварийной брони - если у потребителя имеется акт согласования технологической и (или) аварийной брони с указанным в нем уровнем аварийной брони;

2) уровень аварийной брони потребителя - если у потребителя имеется акт согласования технологической и (или) аварийной брони с указанным в нем уровнем аварийной брони;

3) информация о том, что полное ограничение режима потребления в отношении потребителя будет введено в течение одного рабочего дня после дня получения Исполнителем (Субисполнителем) от него уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления.

Стороны вправе включить в уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления любую дополнительную информацию, необходимую, по их мнению, для обеспечения своевременного введения ограничения режима потребления.

3.2.8. Не допускается подача сводного уведомления в отношении нескольких потребителей.

3.2.8.1. Инициатор введения ограничения несет ответственность перед потребителем, в отношении которого подано уведомление на ограничение (возобновление) режима потребления, за обоснованность уведомления и соблюдение порядка уведомления Потребителя о введении ограничения.

3.2.8.2. Количество поданных уведомлений на введение ограничения (возобновление) режима потребления электрической энергии со стороны Заказчика на 1 день в пределах одного района электрических сетей Исполнителя и не должно превышать 6 точек поставки (присоединения) потребителей.[[1]](#footnote-1):

3.2.8.3 Исполнитель и Заказчик обмениваются списками ответственных лиц с указанием контактной информации для оперативного взаимодействия, ежегодно до 31 декабря и в течении года при необходимости.

3.2.9. В случае, если введение ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя требует изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния энергопринимающего устройства и (или) объекта электроэнергетики, находящегося в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Исполнитель (Субисполнитель) при получении письменного обращения от инициатора введения ограничения до направления потребителю уведомления об ограничении режима потребления - обязан в течение 2 рабочих дней направить субъекту оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике запрос о предварительном согласовании даты, с которой возможно осуществить изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния соответствующих энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Исполнитель, в течение 1 рабочего дня после дня получения ответа от субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, обязан направить его инициатору введения ограничения.

Инициатор введения ограничения направляет потребителю уведомление предстоящем ограничении на дату, согласованную субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Предварительное согласование инициатором введения ограничения даты возможного изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния соответствующих энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не отменяет обязанности Исполнителя (Субисполнителя) согласовать такое изменение с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике путем направления соответствующей диспетчерской заявки.

3.2.10. В отношении Потребителя, ограничение режима потребления которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям полное ограничение производится Исполнителем (Субисполнителем) после проведения указанным потребителем мероприятий по обеспечению готовности к безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечения безопасности людей и сохранности оборудования, и (или) мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Срок проведения указанных мероприятий не должен превышать 6 месяцев либо, если в отношении потребителя согласованы технологическая и аварийная брони, - 6 месяцев за вычетом срока сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони, указанного в акте согласования технологической и (или) аварийной брони.

3.2.11. В отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, имеющего в отношении указанных устройств согласованный в установленном порядке акт согласования технологической и (или) аварийной брони, в котором указан уровень технологической брони, и не относящегося к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, вводится полное ограничение режима потребления по истечении 5 дней (если иной срок не установлен актом согласования технологической и (или) аварийной брони) после дня введения частичного ограничения режима потребления до уровня технологической брони.

3.2.12. В отношении энергопринимающих устройств Потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, полное ограничение режима потребления вводится в течение одного рабочего дня после дня получения Исполнителем от указанного потребителя уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления.

3.2.13. В отношении энергопринимающих устройств потребителя, не имеющего в отношении этих устройств акта согласования технологической и (или) аварийной брони и не относящегося к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, вводится полное ограничение режима потребления не ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного Потребителя о введении полного ограничения режима потребления.

3.2.14. В случае если на дату, указанную в уведомлении об ограничении режима потребления, ранее введено полное ограничение режима потребления или частичное ограничение режима потребления до уровня, равного или превышающего уровень, указанный в данном уведомлении, ограничение режима потребления соответствующего типа считается введенным на дату и время, указанные в данном уведомлении.

3.2.15. В отношении потребителя, через электрические сети которого осуществляется передача электрической энергии иным лицам, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики потребителя, в отношении которого вводится ограничение режима потребления, это ограничение вводится потребителем самостоятельно, с учетом уровня потребления электрической энергии указанных лиц, который должен быть обеспечен при введении полного ограничения. Инициатор введения ограничения и Исполнитель (Субисполнитель) вправе присутствовать при осуществлении Потребителем самостоятельного ограничения режима потребления и снять показания приборов учета потребителя на дату и время введения ограничения режима потребления.

* + 1. Исполнитель (Субисполнитель) при введении ограничения режима потребления со своих объектов электросетевого хозяйства или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям Исполнителя (Субисполнителя), составляет акт о введении ограничения режима потребления, содержащий следующую информацию:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ее адрес, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет в налоговом органе в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

г) основание введения ограничения режима потребления;

д) описание точки поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в отношении которых вводится ограничение режима потребления, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более;

е) тип ограничения режима потребления (частичное или полное);

ж) место, дата и время составления акта;

з) дата и время введения ограничения режима потребления;

и) уровень частичного ограничения режима потребления - если в отношении потребителя вводится частичное ограничение режима потребления;

к) уровень потребления иных лиц, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики потребителя, в отношении которого вводится полное ограничение режима потребления, - если введение полного ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии иным потребителям;

л) адрес, по которому производятся действия по введению ограничения режима потребления;

м) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя (Субисполнителя), посредством которых введено ограничение режима потребления, с указанием места установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии);

н) номера, место установки и показания приборов учета, используемых для контроля соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления, на дату и время введения ограничения режима потребления;

о) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя;

п) причины, по которым ограничение режима потребления не было введено, - если в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя ограничение режима потребления не было введено.

В случае введения ограничения режима потребления дистанционным способом (использование АИСКУЭ и /или оперативного информационного комплекса телемеханики) Акт введения ограничения режима потребления/возобновления составляется и подписывается Исполнителем в одностороннем порядке.

3.2.17. В случае необеспечения Исполнителю (Субисполнителю, инициатору введения ограничения) потребителем доступа к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики, приборам учета при осуществлении этим потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления Исполнитель (Субисполнитель, инициатор введения ограничения) составляет акт о необеспечении доступа, в котором указываются:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ее адрес, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет в налоговом органе в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

г) место, дата и время составления акта о необеспечении доступа;

д) место нахождения энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, места установки приборов учета;

е) основания введения ограничения режима потребления;

ж) причины необеспечения доступа (если эти причины были заявлены потребителем);

з) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя.

3.2.18. В случае, если ограничение режима потребления осуществлено Потребителем самостоятельно и не вводилось с объектов электросетевого хозяйства Исполнителя (Субисполнителя), указанные лица обязаны осуществлять контроль соблюдения Потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения режима потребления.

Контроль Исполнителем (Субисполнителем) введенного ограничения режима потребления проводится не реже чем один раз в 30 дней, при этом первая проверка осуществляется в срок, не превышающий 10 дней после дня введения полного ограничения режима потребления.

Контроль соблюдения Потребителем введенного ограничения режима потребления осуществляется путем проверки показаний прибора учета, которым оснащены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя и который расположен в границах балансовой принадлежности этого Потребителя.

3.2.19. Нарушение введенного ограничения режима потребления и (или) невыполнение требования о самостоятельном ограничении режима потребления фиксируется в акте осуществления проверки введенного ограничения режима потребления электрической энергии (приложение №7 к настоящему Регламенту), содержащем следующую информацию:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ее адрес, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет в налоговом органе в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

г) место, дата и время составления акта;

д) основание введения ограничения режима потребления;

е) описание точки поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в отношении которых вводилось ограничение режима потребления, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более;

ж) тип введенного в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя ограничения режима потребления (частичное или полное);

з) уровень частичного ограничения режима потребления - если в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя введено частичное ограничение режима потребления;

и) уровень потребления иных лиц, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики потребителя, в отношении которых вводится полное ограничение режима потребления, - если введение полного ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии иным потребителям;

к) адрес, по которому были произведены действия по введению ограничения режима потребления;

л) дата и время осуществления проверки введенного ограничения режима потребления;

м) номера, место установки и показания приборов учета на дату и время составления акта о введении ограничения режима потребления или дату и время предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления;

н) данные о почасовом объеме потребления электрической энергии за период с даты и времени введения ограничения режима потребления или даты предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления, либо расчет почасового объема потребления электрической энергии за указанный период (если прибор учета является интегральным), либо указание на отсутствие потребления электрической энергии за указанный период;

о) выводы о нарушении или об отсутствии нарушения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления либо о выполнении или невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления;

п) сведения, на основании которых был сделан вывод о нарушении потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления либо о невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления, - если нарушение выявлено одним из способов, предусмотренных пунктом 12(3) Правил ограничения;

р) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени Потребителя.

3.2.19.1. В случае выявления факта нарушения Потребителем полного ограничения режима потребления, введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики с объектов электросетевого хозяйства потребителя, Исполнитель (Субисполнитель) повторно вводит в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики такого Потребителя полное ограничение режима потребления незамедлительно. При этом процедура введения ограничения режима потребления, предусмотренная Правила ограничения, повторно не проводится.

О факте выявления нарушения Потребителем введенного полного ограничения режима потребления и повторном ограничении режима потребления энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя Исполнитель (субисполнитель) уведомляет инициатора введения ограничения.

3.2.20. Обязанность обеспечения доступа Исполнителю (Субисполнителю) к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики Потребителя, в границах которых установлен прибор учета, используемый для контроля соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления, возлагается на инициатора введения ограничения, который не менее чем за один рабочий день до даты проведения проверки введенного ограничения режима потребления направляет потребителю уведомление о необходимости обеспечения доступа, содержащее дату и время проведения проверки введенного ограничения режима потребления, а также информацию о последствиях необеспечения такого доступа.

В случае необеспечения такого доступа в день и время, указанные в уведомлении, Исполнитель (Субисполнитель), инициатор введения ограничения составляет предусмотренный акт о необеспечении доступа, согласно п. 3.2.15. настоящего Регламента.

* + 1. Акт о введении ограничения режима потребления, акт о необеспечении доступа и акт проверки введенного ограничения режима потребления составляются в 3 экземплярах (в 4 экземплярах – если введение ограничения режима потребления электрической энергии осуществляется Субисполнителем) и подписывается заинтересованными лицами, присутствующими при его составлении (по одному для каждой стороны).

В случае отказа Потребителя от подписания акта, а также в случае отсутствия потребителя при составлении акта в акте делается запись об этом с указанием причин (при наличии такой информации). При этом акт составляется в присутствии 2 незаинтересованных лиц, которые своей подписью подтверждают достоверность информации, содержащейся в акте, о чем собственноручно выполняют соответствующую запись в акте. Указанные незаинтересованные лица вправе уточнить в акте, достоверность какой именно информации они подтверждают, при этом к информации, достоверность которой подтверждается указанными лицами, не могут быть отнесены выводы о нарушении потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления, а также выводы о невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления.

* При составлении акта в присутствии 2 незаинтересованных лиц в акте указываются (с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации о персональных данных) в отношении каждого из них фамилия, имя и отчество (при наличии), фактическое место жительства, паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также телефон этого лица.

Присутствующим при составлении акта заинтересованным лицам - инициатору введения ограничения, Исполнителю (если акт составляется Субисполнителем) и потребителю - вручается по одному экземпляру акта. В случае отсутствия при составлении акта заинтересованных лиц (инициатора введения ограничения, Исполнителя, потребителя) указанный акт направляется Исполнителем (Субисполнителем) в течение одного рабочего дня после дня его подписания отсутствовавшим при его составлении лицам.

Оформленный надлежащим образом акт ограничения режима потребления электрической энергии передается Заказчику представителями Исполнителя (Субисполнителем) с отметкой о вручении.

В случае если акт был составлен Заказчиком, направление акта заинтересованным лицам, не присутствовавшим при его составлении, осуществляет Заказчик.

3.2.22. В случае если ограничение режима потребления не было введено, Исполнитель (Субисполнитель) в акте о введении ограничения режима потребления указывает причину, по которой не было введено ограничение, и показания приборов учета (в случае наличия такой информации) на дату введения ограничения, указанную в уведомлении Заказчика о необходимости введения ограничения режима потребления, и не позднее 1 рабочего дня со дня его подписания.

3.3. Возобновление подачи электрической энергии или прекращение процедуры введения ограничения режима потребления осуществляется после устранения Потребителем оснований для введения ограничения режима потребления не позднее чем через 24 часа со времени получения инициатором введения ограничения уведомления об устранении потребителем оснований для введения ограничения режима потребления.

Не позднее чем в течение 1 часа после получения указанного уведомления при условии устранения оснований для введения ограничения режима потребления инициатор введения ограничения обязан передать Исполнителю (Субисполнителю) уведомление о возобновлении подачи электрической энергии или о прекращении процедуры введения ограничения режима потребления.

В случае если ограничение режима потребления вводится Субисполнителем, Исполнитель по получении уведомления о возобновлении подачи электрической энергии или о прекращении процедуры введения ограничения режима потребления обязан передать его Субисполнителю не позднее чем в течение одного часа после получения.

После получения в установленном порядке уведомления о возобновлении подачи электрической энергии или о прекращении процедуры введения ограничения режима потребления (Приложение №3.1) Исполнитель (Субисполнитель) прекращает указанную процедуру, если на дату получения указанного уведомления ограничение режима потребления не введено, либо выполняет организационно-технические мероприятия, необходимые для возобновления снабжения электрической энергией потребителя, в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики которого было введено ограничение режима потребления, в срок, не превышающий 23 часов, или Субисполнитель - в срок, не превышающий 22 часов со времени получения соответствующего уведомления.

В случае если для возобновления подачи электрической энергии требуется изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, находящихся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Исполнитель (Субисполнитель) подает диспетчерскую заявку в диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в порядке, установленном правилами оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок, утвержденными субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике осуществляет рассмотрение и согласование диспетчерской заявки в срок, не превышающий одного рабочего дня.

По решению субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике указанный срок может быть продлен до 5 рабочих дней в случае необходимости:

- согласования диспетчерской заявки с вышестоящим или смежным диспетчерским центром или получения от других субъектов электроэнергетики, потребителей подтверждения возможности ее выполнения;

- согласования диспетчерской заявки с организацией, осуществляющей функции оперативно-диспетчерского управления зарубежной электроэнергетической системой;

- проведения расчетов электроэнергетических режимов для определения алгоритмов работы и расчета параметров настройки устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики на этом и (или) смежных или иным образом технологически связанных энергопринимающих устройствах и (или) объектах электроэнергетики;

- проведения расчетов электроэнергетических режимов в целях определения мероприятий, направленных на исключение превышения параметров электроэнергетического режима сверх допустимых для этих параметров величин после изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния, соответствующего энергопринимающего устройства и (или) объекта электроэнергетики.

Срок возобновления подачи электрической энергии Потребителю определяется в согласованной диспетчерской заявке с учетом выполнения владельцем энергопринимающего устройства и (или) объекта электроэнергетики требований и мероприятий, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в решении о согласовании диспетчерской заявки.

3.4. При возобновлении подачи электрической энергии Исполнителем (Субисполнителем) составляется акт о возобновлении подачи электрической энергии (приложение №4 к настоящему Регламенту), содержащий следующую информацию:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ее адрес, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет в налоговом органе в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

г) описание точки поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в отношении которых возобновлена подача электрической энергии, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более;

д) место, дата и время составления акта;

е) дата и время возобновления подачи электрической энергии;

ж) уровень, до которого возобновлена подача электрической энергии;

з) адрес, по которому производятся действия по возобновлению подачи электрической энергии;

и) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя (Субисполнителя), посредством которых осуществлено возобновление подачи электрической энергии, с указанием места установки включенных коммутационных аппаратов (при наличии);

к) номера, место установки и показания приборов учета, используемых в соответствии с пунктом 12(1) Правил ограничения для контроля соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления, на дату и время возобновления подачи электрической энергии;

л) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя.

В случае если в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики Потребителя подача электрической энергии не была возобновлена, Исполнитель (Субисполнитель) указывает в акте причины, по которым подача электрической энергии не была возобновлена.

Акт о возобновлении подачи электрической энергии составляется в 3 экземплярах (в 4 экземплярах - если ограничение режима потребления введено Субисполнителем) и подписывается заинтересованными лицами, присутствующими при его составлении.

Присутствующим при его составлении заинтересованным лицам - инициатору введения ограничения, Исполнителю (если акт составляется Субисполнителем) и потребителю - вручается по одному экземпляру акта. В случае отсутствия при составлении акта заинтересованных лиц (инициатора введения ограничения, Исполнителя, потребителя) указанный акт направляется Исполнителем (Субисполнителем) в течение одного рабочего дня после дня его подписания отсутствовавшим при его составлении лицам.

**4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ**

**ОКАЗЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ УСЛУГ**

В случае если затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по введению (возобновлению) режима потребления не учтены в тарифах Исполнителя на услуги по передаче электрической энергии стоимость услуг, оказанных в соответствии с настоящим Регламентом определяется в следующем порядке:

1. Стоимость услуг определяется путём умножения затрат Исполнителя (в соответствии с приложением № 5 к настоящему Регламенту) на объём услуг, оказанных Исполнителем в расчётном периоде, и не может превышать расценок, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Объём услуг определяется на основании оформленных в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента документов, подтверждающих совершение действий по введению ограничения режима потребления и (или) последующему возобновлению режима потребления электрической энергии Исполнителем:

* Акт о введении ограничения режима потребления электрической энергии;
* Акт возобновления режима потребления электрической энергии;

и в соответствии со справкой-расчетом (приложение № 6.1. к настоящему Регламенту).

В объем услуг не входят действия Исполнителя по уведомлениям, которые были согласованы между Исполнителем и Заказчиком по потребителям, имеющим договор купли-продажи электрической энергии (мощности) и договор оказания услуг по передаче электрической энергии и по которым производилось совместное (одновременное) введение ограничение режима потребления электрической энергии.

1. Калькуляция по введению ограничений (возобновлению) режима потребления электрической энергии потребителей применяется для расчета стоимости услуг по настоящему Регламенту в части потребителей, непосредственно присоединенных к сетям Исполнителя.
2. Расчетным периодом по настоящему Регламенту является один календарный месяц.
3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем Акта об оказании услуг по ограничению (возобновлению) режима потребления электроэнергии потребителем и счет-фактуры. Счет-фактура направляется Заказчику в сроки, установленные законодательством.
4. Полученные денежные средства за услуги по настоящему Регламенту засчитываются Исполнителем в счет обязательств расчетного периода, указанного Заказчиком в платежном поручении, в поле «назначение платежа».
5. При отсутствии в поле «назначение платежа» расчетного периода, полученные денежные средства засчитываются Исполнителем в счет погашения задолженности с более поздним сроком образования, затем задолженность с более ранним сроком образования.
6. В случае если введение ограничение (возобновление) режима потребления электрической энергии потребителям производилось Субисполнителем, Субисполнитель самостоятельно урегулирует вопрос с Заказчиком о компенсации понесенных расходов, связанных с действиями Субисполнителя по введению ограничения (возобновлению) режима потребления электрической энергии.

**5. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

Приложение № 1 «Форма Уведомления о введении ограничения режима потребления электрической энергии».

Приложение № 2 «Форма Акта о введении ограничения режима потребления электрической энергии».

Приложение № 2.1 «Форма Акта о необеспечении доступа».

Приложение № 3 «Форма Уведомления на возобновление режима потребления электрической энергии».

Приложение №3.1 «Форма Уведомления об отмене ограничения режима потребления электрической энергии».

Приложение № 4 «Форма Акта возобновления режима потребления электрической энергии».

Приложение № 5 «Форма калькуляции по введению ограничений (возобновлению) режима потребления электрической энергии потребителей по уведомлению Заказчика».

Приложение № 6 «Форма Акта об оказании услуг по введению ограничения (возобновлению) режима потребления электрической энергии потребителям».

Приложение № 6.1 «Форма Справки-расчёта стоимости услуг по ограничению (возобновлению) режима потребления электрической энергии потребителям».

Приложение № 7 «Форма Акта проверки введенного ограничения режима потребления электрической энергии».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель  Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | Заказчик  Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование Потребителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(юридическое наименование/ ФИО для физических лиц)*

Юридический адрес Потребителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер договора энергоснабжения/купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_г. / №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Размер задолженности по оплате электрической энергии (мощности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.

Основание введения ограничения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об уведомлении Потребителя №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(реквизиты уведомления, направленного Инициатором*

*введения ограничения Потребителю, № и дата)*

Информация о способе уведомления Потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(мобильный номер телефона (указать)/адрес эл. почты (указать)/ сайт Инициатора введения ограничения (указать)/ счет на оплату (указать реквизиты)/источник официального опубликования нормативно-правовых актов (указать))*

Дата введения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(частичного ограничения режима потребления/полного ограничения режима потребления)*

путем отключения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(в объеме в кВт/наименование и* *адрес объектов, подлежащих отключению)*

Информация об отнесении Потребителя к категории потребителей ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(относится/не относится)*

Описание точки(ек) поставки потребителя, в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики которого вводится ограничение режима потребления электрической энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание точки(чек) поставки | Уровень частичного ограничения (если вводится частичное ограничение), кВт\* |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

*\*при наличии у Потребителя Акта согласования технологической и (или) аварийной брони.*

Уровень, до которого исполнитель обязан ввести ограничение режима потребления потребителя, - если введение полного ограничения режима потребления в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии иным потребителям\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кВт

Реквизиты Акта согласования технологической и аварийной брони №\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уровень технологической брони Потребителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кВт\*

Уровень аварийной брони Потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кВт\*

*\*при наличии у Потребителя Акта согласования технологической и (или) аварийной брони.*

*Справочно:*

Информация об уведомлении Инициатором введения ограничения Потребителя:

- Требование к потребителю о самостоятельном ограничении режима потребления независимо от действий исполнителя, а также указание на последствия невыполнения указанного требования*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(направлено/не направлено)*

- Информация о том, что полное ограничение режима потребления в отношении потребителя будет введено в течение одного рабочего дня после дня получения исполнителем (Субисполнителем) от него уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(направлено/не направлено)*

Ответственный представитель Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АКТ

ОТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

« » 20 г. час. мин. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата составления акта) (время составления акта) (место составления акта)

1. Потребитель

*(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ИНН, КПП; для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН;*

*для граждан: Ф.И.О., паспортные данные, либо данные иного документа, удостоверяющего личность)*

Местонахождение (Адрес)

*(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, места установки приборов учета)*

Номер договора Дата заключения Тел.

*(потребителя)*

2. Основание введения ограничения режима потребления:

3. Электроснабжение

*(описание точки поставки: диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )*

4. Настоящий акт оставлен представителем (-ями)

Исполнителя

*(должность, подразделение, Ф.И.О.)*

Заказчика  *(должность, подразделение, Ф.И.О.)*

и представителем (-ями) потребителя

*(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя)*

о нижеследующем:

Вследствие

(технические мероприятия, посредством которых введено ограничение режима потребления, с указанием места установки коммутационных аппаратов)

подача электроэнергии ограничена в час. мин. « » 20 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Точка поставки | Тип ограничения (частичное/полное) | Уровень частичного ограничения (если вводится частичное ограничение), кВт |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

При введении ограничения установлены пломбы (место установки/номер пломбы):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Уровень потребления иных лиц, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики потребителя кВт.

6. Место установки приборов учета:

*(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Точка поставки | Тип прибора учета | Заводской номер | Показание электросчетчика на момент ограничения | Наличие пломб на системе учёта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

7. Потребителем не выполнено требование о самостоятельном ограничении режима потребления, о чем свидетельствует

(обстоятельства, свидетельствующие о невыполнении потребителем требований о самостоятельном ограничении режима потребления)

(заполняется при невыполнении требований о самостоятельном ограничении)

8. Ограничение не введено по причине:

Акт составлен в 3 (трех) экземплярах.

Подписи:

Представитель Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

Представитель Потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

От подписи/присутствия при составлении (ненужное зачеркнуть) настоящего акта потребитель (уполномоченный представитель потребителя) отказался.

Причины отказа:

Незаинтересованные лица (заполняется в случае отказа потребителя от подписания настоящего акта, а также его отказа присутствовать при составлении настоящего акта)\*[[2]](#footnote-2):

1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

(фактическое место жительства) (номер контактного телефона)

Подпись

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

(фактическое место жительства) (номер контактного телефона)

Подпись

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2.1  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АКТ ОТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. О НЕОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года | \_\_ час. \_\_ мин. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(дата составления акта)* | *(время составления акта)* | *(место составления акта)* |

Место нахождения энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, места установки приборов учета Потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий акт составлен представителями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сетевой организации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность представителя) (Фамилия И. О. представителя)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность представителя) (Фамилия И. О. представителя)*

в присутствии Потребителя (уполномоченного представителя Потребителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Потребителя, ИНН, КПП; Ф.И.О., ИНН индивидуального предпринимателя; Ф.И.О.,* *паспортные данные, либо данные иного документа, удостоверяющего личность, гражданина)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность представителя) (Фамилия И. О. представителя)*

представителя гарантирующего поставщика (при участии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование ГП)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность представителя) (Фамилия И. О. представителя)*

об отказе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование потребителя)*

в доступе представителей сетевой организации в лице филиала ПАО «Россети \_\_\_\_\_\_\_\_» - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», которые должны присутствовать при осуществлении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование потребителя)*

действий по самостоятельному ограничению режима потребления электрической энергии в принадлежащих Потребителю энергопринимающих устройств и (или) контроля соблюдения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование потребителя)

введенного ограничения режима потребления электрической энергии.

Основанием для введения ограничения режима потребления электрической энергии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по договору энергоснабжения № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Причины необеспечения доступа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(если эти причины были заявлены потребителем)*

Акт составлен в 3 (трех) экземплярах.

Подписи

Представители \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*(наименование сетевой организации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (должность, Ф.И.О.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (должность, Ф.И.О.)*

Потребитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(уполномоченный представитель Потребителя)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (должность, Ф.И.О.)*

Представитель гарантирующего поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(при участии) (наименование гарантирующего поставщика)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (должность, Ф.И.О.)*

От подписи/присутствия при составлении (ненужное зачеркнуть) настоящего акта Потребитель (уполномоченный представитель Потребителя) отказался.

Причины отказа от подписания Акта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Незаинтересованные лица (заполняется в случае отказа потребителя от подписания настоящего акта, а также его отказа присутствовать при составлении настоящего акта):

1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

(фактическое место жительства) (номер контактного телефона)

Подпись

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

(фактическое место жительства) (номер контактного телефона)

Подпись

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

УВЕДОМЛЕНИЕ

НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Требуется с \_\_\_\_ час. 00 мин. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. возобновить режим подачи

электрической энергии Потребителю путём \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование включаемого объекта)

Номер договора энергоснабжения / купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)  
№\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г./№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( юридическое наименование/ФИО для физических лиц)

Юридический адрес Потребителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Основание возобновления режима подачи электрической энергии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный представитель Заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение № 3.1  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   УВЕДОМЛЕНИЕ  О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА  ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ   1. Наименование Потребителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   *(юридическое наименование/ ФИО для физических лиц)*  Номер договора энергоснабжения/купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности): № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_   1. Основание прекращения процедуры введения ограничения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Описание точки(ек) поставки потребителя, в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики которого запланировано ограничение режима потребления электрической энергии  |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Описание точки(чек) поставки | Дата введения ограничения (планируемая) | | 1 |  |  | | 2 |  |  | | 3 |  |  |   Ответственный представитель Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АКТ ОТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

« » 20 г. час. мин. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата составления акта) (время составления акта) (место составления акта)*

1. Потребитель

*(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ИНН, КПП; для ИП: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН;*

*для граждан: Ф.И.О., паспортные данные, либо данные иного документа, удостоверяющего личность)*

Местонахождение (Адрес)

*(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, места установки приборов учета,*

*по которому производятся действия по возобновлению подачи электрической энергии)*

Номер договора Дата заключения Тел.

*(потребителя)*

2. Основание введения ограничения режима потребления:

3. Электроснабжение

*(описание точки поставки: диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )*

4. Настоящий акт оставлен представителем (-ями)

Исполнителя

*(должность, подразделение, Ф.И.О.)*

Заказчика  *(должность, подразделение, Ф.И.О.)*

и представителем (-ями) потребителя

*(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя)*

о нижеследующем:

Вследствие

*(технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя, посредством которых осуществлено возобновление подачиэлектрической энергии, с указанием места установки коммутационных аппаратов)*

подача электроэнергии возобновлена в час. мин. « » 20 г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Точка поставки | Уровень, до которого возобновлена подача электрической энергии |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

5. Место установки приборов учета:

*(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Точка поставки | Тип прибора учета | Заводской номер | Показание электросчетчика на момент возобновления | Наличие пломб на системе учёта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Информация о пломбах (место установки/номер пломбы):

Сняты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Установлены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Возобновление не произведено по причине:

Акт составлен в 3 (трех) экземплярах.

Подписи:

Представитель Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

Представитель Потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 5  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
|  | **РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА** | |

**Калькуляция стоимости услуг по введению ограничений (возобновлению)**

**режима потребления электрической энергии Потребителей**

**по уведомлению Заказчика на 20\_\_ год\***

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| № п/п | Наименование работ | | Описание работ | | Цена услуги, руб.  (без НДС) | | НДС, 20% | | Всего, руб.  (с НДС) |
|
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| 1. |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1. |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2. |  | |  | |  | |  | |  |
| 2. |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  |

*\* Стоимость услуг по введению ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии у Субисполнителя может отличатся от стоимости услуг Исполнителя.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Акт**

**об оказании услуг по введению ограничения (возобновлению) режима потребления электроснабжения потребителей**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАО «Россети \_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», оформили и подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель в соответствии с Регламент оказания услуг по введению ограничения (возобновлению) режима потребления электроэнергии Потребителям к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ оказал Заказчику услуги по введению ограничения (возобновлению) режима потребления электрической энергии потребителям в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяце 20\_\_ года на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 20 % на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек.
2. Заказчик претензий по оказанию услуг по введению ограничения (возобновлению) режима потребления электрической энергии потребителям к Исполнителю не имеет.

Приложение: Справка-расчёт стоимости услуг по ограничению (возобновлению) режима потребления электрической энергии за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 20\_\_\_ года.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель | Заказчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 6.1

к приложению № 8

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справка-расчёт

стоимости услуг по ограничению (возобновлению) режима потребления электрической энергии потребителям

по введению ограничения и восстановлению режима электроснабжения потребителей за

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 20\_\_\_\_ года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование РЭС | Номер и дата уведомления | № договора | Наименование Потребителя | Акт ограничения/ возобновления | | Наименование услуги (ограничение или возобновление) | Стоимость услуг по введению ограничения/ возобновления без НДС, руб. | НДС, руб. | Стоимость услуг по введению ограничения/ возобновления с НДС, руб. |
| № акта | Дата акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель | Заказчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| м.п. | м.п. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к приложению № 8  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АКТ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ВВЕДЕННОГО

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ОТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

« » 20 г. час. мин. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата составления акта) (время составления акта) (место составления акта)

1. Потребитель

*(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ИНН, КПП; для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН;*

*для граждан: Ф.И.О., паспортные данные, либо данные иного документа, удостоверяющего личность)*

2. Местонахождение (Адрес)

*(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, места установки приборов учета)*

3. Номер договора (л/с) Дата заключения Тел.

*(потребителя)*

4. Электроснабжение

*(описание точки поставки: диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )*

5. Место установки приборов учета:

*(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Точка поставки | Тип прибора учета | Заводской номер | Показание электросчетчика на момент ограничения | Показание электросчетчика на момент текущей проверки | Наличие пломб на системе учёта |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

6. Основание введения ограничения:

7. Тип введенного ограничения ; уровень частичного ограничения кВт

*(полное/частичное)*

1. Уровень потребления иных лиц, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики потребителя кВт.

9. Настоящий акт составлен представителями:

Исполнителя

*(должность, подразделение, Ф.И.О.)*

Заказчика  *(должность, подразделение, Ф.И.О.)*

и представителем (-ями) потребителя

*(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя)*

о нижеследующем:

Вследствие осуществления проверки введенного ограничения режима потребления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(выводы о нарушении или об отсутствии нарушения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики*

*\_\_\_\_\_*

*ограничения режима потребления либо о выполнении или невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления,*

*а также сведения, на основании которых был сделан вывод о нарушении потребителем введенного ограничения режима потребления)*

Проверка осуществлена в час. мин. « » 20 г.

Акт составлен в 3 (трех) экземплярах.

11. Подписи:

Представитель Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

Представитель Потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Ф.И.О.) ( должность) (подпись)*

Незаинтересованные лица (заполняется в случае отказа потребителя от подписания настоящего акта, а также его отказа присутствовать при составлении настоящего акта):

1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

(фактическое место жительства) (номер контактного телефона)

Подпись

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

(фактическое место жительства) (номер контактного телефона)

Подпись

1. *С учетом наличия персонала в соответствующем структурном подразделении филиала Обществ допускается изменение предельных значений присоединений, подлежащих ограничению.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *С учетом соблюдения требований о персональных данных* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Акт составляется в случае отказа потребителя в доступе исполнителя (субисполнителя или инициатора введения ограничений), который должен присутствовать при осуществлении им действий по самостоятельному ограничению режима потребления и контроля введенного ограничения, или в случае необеспечения такого доступа ввиду отсутствия потребителя в месте нахождения принадлежащих ему энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)* [↑](#footnote-ref-3)