Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

______________ С.А. Скоробреха

"___"______________ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и.о. заместителя генерального директора по КиТАСУ

ПАО «Россети Центр»

________________К.С. Михайленко

"___"______________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1_31_222

на поставку оборудования ТМ (УСПД)

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»

на 6 листах

Действует с 2023 г.

| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника департамента развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО «Россети Центр» ________________ А.А. Бритько "___"______________ 2023 г. |  |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела автоматизированных систем технологического управления департамента развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО «Россети Центр» ________________ А.Н. Дубенцов "___"______________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» ______________ В.В. Недосеков "___"______________ 2023 г. |
| --- | --- |

г. Белгород 2023 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1.	6

Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования ТМ (УСПД) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»:

Место расположения филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»:

308000 г. Белгород ул. Преображенская, д. 42

ИНН 6901067107/ КПП 312302001

р/с: 40702810107000008158 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк

БИК 041403633, к/с 30101810100000000633,

ОКПО: 83595961, ОГРН: 1046900099498, ОКАТО: 14401370000

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования ТМ (УСПД) для восстановления аварийного резерва филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течении 60 календарных дней с момента заключения договора

Финансирование поставки

Выполняется на основании ИПР 2023, код статьи БЛ-7401.

Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами

- наличие поставляемой продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России;

- оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 45 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», расположенного по адресу: г. Белгород, 5-й Заводской пер. д.17.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Ведущий инженер ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ ДКиТАСУ | Неласов В.С. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество |  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ ДКиТАСУ |  | Лаубе А.В. |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник ОКИТ и ТК ДКиТАСУ |  | Кривошея В.А. |  |  |

Приложение №1.

к техническому заданию на поставку

оборудования ТМ (УСПД) для нужд филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование (полное указание типа, марки, размеров) | Код ОКПД 2 | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство СИСТЕЛ.УСПД 280.М2 (или эквивалент) | 26.51.44.000 | Количество интерфейсов и скорость передачи данных: COM (RS-232), не менее 6 / 100-115200 бод LAN, не менее 2 / 10/100/1000 Мбит/с CAN, не менее 4 / 50/500 Кбит/с Размеры, не более 195/90/200 (Ш/В/Г) Материал – алюминий Напряжение питания – 9-36 В DC Ток потребления (макс) – 1А Диапазон рабочих температур -25 +65 0С Тип процессора, не хуже – Intel Atom Dual Core D2550 Частота процессора, не менее 1860 МГц Объем ОХУ, не менее 1 Гб Тип системной платы Intel ICH10R Тип электронного диска CFast Сторожевой таймер IT8783 Тип операционной системы Linux RedHat7.2 или аналогичная Прикладное ПО «Монитор РВ» типа Zemon Поддерживаемые протоколы приема/передачи данных МЭК 60870-5-101/104, SystelNet, CANex, MODBUS Universal и драйверы унаследованных протоколов телемеханики (Гранит, Компас, ТМ-512, ТМ-120 и др.) | шт. | 1 |