Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и.о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» ________________К.С. Михайленко "___"______________ 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» ______________ С.А. Скоробреха "___"______________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1_31_224

на поставку оборудования телемеханики и связи

для филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

на 7 листах

Действует с 2023 г.

| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника департамента развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО «Россети Центр» _______________А.А. Бритько «___»______________ 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела автоматизированных систем технологического управления департамента развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО «Россети Центр» ________________ А.Н. Дубенцов "___"______________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» ______________ В.В. Недосеков "___"______________ 2023 г. |
| --- | --- |

г. Белгород, 2023 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1.	6

Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования телемеханики и связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Заказчик: ПАО «Россети Центр» 119017, г. Москва, ул. Ордынка М.,

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования телемеханики и связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течении 60 календарных дней с момента заключения договора.

Финансирование поставки

Выполняется на основании ИПР 2023, код статьи БЛ-7401.

Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

Технические требования к оборудованию.

Закупаемое оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 45 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», расположенного по адресу: г. Белгород, 5-й Заводской пер. д. 17.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Ведущий инженер ОЭАСДУ | Неласов В.С. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации АСДУ службы эксплуатации СДТУ и ИТ ДК и ТАСУ | Лаубе А.В. |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК ДК и ТАСУ | Кривошея В.А. |  |  |

Приложение №1.

к техническому заданию на поставку оборудования телемеханики и связи

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование (полное указание типа, марки, размеров) | Код ОКПД 2 | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование телемеханики и связи |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль ввода сигналов МТК-30.ТС 16-02 (или эквивалент) | 26.51.45.190 | Количество входов, не менее 16 Время фильтрации, мс 0 … 255 Период опроса входов, не более мс 1 Напряжение между выводами датчика в разомкнутом состоянии, В 30 - 42 Сопротивление замкнутого датчика (совместно с подводящими проводами), не менее Ом 200 Сопротивление разомкнутого датчика, не более кОм 11 Ток через замкнутый датчик, мА 6 - 10 Диапазон напряжения питания, В 12. - 32 Потребляемая мощность, не более Вт 4 Диапазон температур эксплуатации, °C -40.. +70 Относительная влажность, не менее % 95 Диапазон температур хранения, °C -60.. +75 Информационный протокол CAN-Bus (ISO 11898) Высокоуровневый протокол CANex Размеры, мм Ширина Высота Глубина 45 124 138 Способ крепления DIN-рейка Электрическая прочность изоляции, В, не менее 1500 Наработка на отказ, час не менее 150000 | 5 | шт. |
|  | Преобразователь A-7F.43.4002 (или эквивалент) | 26.30.11.120 | Тип процессора ATxmega256A3 Максимальная частота 32 МГц Напряжение питания 24 В DC Ток потребления, не более 0,15 А Электрическая прочность изоляции, не менее 4 кВ Диапазон температур при эксплуатации от -40 до +70°C Диапазон температур при хранении от -60 до +75°C Возможность "горячей" замены Да RS-485 количество 4, скорость передачи данных 100 – 115200 бит/с RS-232 количество 1, скорость передачи данных 100 – 115200 бит/с Ethernet количество 1, скорость передачи данных 10, 100, 1000 Мбит/с | 2 | шт. |