«Утверждаю»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

________________  В.А. Тихонов

“_____” ________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования связи.

Лот 310F «Оборудование связи»

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» производит закупку оборудования связи для реализации ремонтной программы 2020 г. в филиале ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования связи (далее - оборудование) на склад получателя - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (далее – филиал). Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием. Способ закупки - торгово-закупочная процедура.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица 1

| филиал ПАО "МРСК Центра" | Вид транспорта | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| Липецкэнерго | авто | Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная. |

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки, требуемое количество, технические характеристики и срок поставки указаны в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование / марка/размеры | Технические требования и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разветвитель интерфейса RS-485 (пассивный) | • число подключаемых устройств до 6 • наружный диаметр кабеля 6-13 мм • максимальный ток не более 2 А • номинальное напряжение не более 12 В • допустимый диаметр проводников с изоляцией до 12 мм • степень защиты IP55 • габаритные размеры без учёта гермовводов 90х90х45 мм; • температура эксплуатации от -40°C до +70°C • класс изделия: пассивный (без усиления). • вариант исполнения: ИРК - 2 входа, 2 выхода. | ШТ. | 83 | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 2 | Блок питания | Основные характеристики Тип Преобразователь AC/DC Принцип действия Импульсный Полная выходная мощность48 ВА Тип выходного тока Постоянный Входные характеристики Количество фаз1 Номинальное входное напряжение переменного тока230 В Номинальное входное напряжение постоянного тока310 В Входная частота 47 — 63 Гц Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока85 — 264 В Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока120 — 370 В Максимальный стартовый ток60 А Выходные характеристики Количество выходных каналов 2 Номинальное выходное напряжение24 В Максимальный ток нагрузки, не более2 А на выходной канал Полярность напряжения Положительная Входные разъемы Тип входного разъема Клеммная колодка Выходные разъемы Тип выходного разъема Клеммная колодка Защита и фильтрация Защита от короткого замыканияЕсть Защита от высоковольтных импульсовЕсть Фильтрация помехЕсть Защита от перегрузки Есть Защита от перегрева Есть Защита от понижения напряженияЕсть Защита от повышения напряженияЕсть Защита цепи нагрузкиЕсть Защита входной цепиЕсть Параметры окружающей среды Рабочий диапазон температурыот –10°C до +50°C Рабочий диапазон относительной влажностиот 20% до 90% Физические характеристики Форм-фактор Настенный Способ монтажа На DIN-рейку Материал корпуса Пластик Охлаждение Воздушное | ШТ. | 20 | 30 календарных дней с момента заключения договора |
|  |  | Основные характеристики |  |  |  |
| 3 | Антенна GSM | Частота 872-960/1710-1885 МГц Сопротивление 50 Ом Усиление не менее 5 dB Длина кабеля 1,5 м Тип разъёма SMA Крепление магнитное | ШТ. | 40 | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 4 | Кабель FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 или аналог | Количество жил, пар: 2 (2PR). Материал: высокоочищенная бескислородная медь, диаметром 0,51 мм. Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,02 мм. Общий диаметр кабеля: 5,4 мм. Радиус изгиба: восемь внешних диаметров кабеля. Частотный диапазон: 1-100 МГц. Рабочая температура: от минус 60°С до плюс 60°C. Срок службы, лет: 25 | М | 4000 | 30 календарных дней с момента заключения договора |

* календарных дней с момента заключения договора.

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

  - для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

  - для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям  стандартов МЭК и ГОСТ:

  - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

  - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Все оборудование должно быть обеспечено заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

Начальник управления

учёта электроэнергии                                                                                              В.Н. Негробов

Подколзин С.М. 81-55