## 70_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41207939 (ЗЭС-2796/2015) | 41207939 | 466.1 |  | 12 | Подберезкин Валерий Викторович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Приозерная,д.9. | - строительство участка ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,09 км от опоры №1-3 существующей ВЛ-0,4кВ №1 (инв.№12010953-00) до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 (инв.№12010953-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 (инв.№12010953-00) |  |  | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [5 empty] | 99.09 | 2016-07-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41208236 (СЭС-2801/2015) | 41208236 | 466.1 |  | 10 | Куликова Людмила Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Волковский с/с, д. Пасерково, кад. № 46: 06:013204:69 | - строительство ВЛ-0,4 кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,05 км от ВЛ-0,4 кВ (инв. № 303150753600) до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ (инв. № 303150753600) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ (инв. № 303150753600) |  |  | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [22 empty] | 0.05 | 55.05 | [5 empty] | 55.05 | 2016-08-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41211007 (СЭС-2805/2015) | 41211007 | 466.1 |  | 14 | Кретов Денис Владимирович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:74 | - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,49 км самонесущим изолированным проводом, в том числе 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ № 1, от ТП-10/0,4 кВ 212/100 (инв. № 13013147-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ 212/100 (инв. № 13013147-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ТП-10/0,4 кВ 212/100 (инв. № 13013147-00) |  |  | 543.0249 |  | 43.4192 | 464.5398 | 2.6965 | 32.3694 | 543.0249 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.5349 | 0,49, в том числе 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 539.49 | [5 empty] | 543.0249 | 2016-07-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.5349 |  | 0.26 | 0.5784 | 2.6965 | 0 | 3.5349
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,49, в том числе 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 539.49 |  | 43.1592 | 463.9614 | 0 | 32.3694 | 539.49
41204475 (ЦЭС-12028/2015) | 41204475 | 466.1 |  | 14.5 | Бондаренко Роман Иванович | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080201:849 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) |  |  | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [22 empty] | 0.1 | 110.1 | [5 empty] | 110.1 | 2016-07-25 | Объем строительства на 2 договора
41204531 (ЦЭС-12032/2015) | 41204531 | 466.1 |  | 14.5 | Лоюков Денис Николаевич | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080201:850 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), (в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-12028) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) | [39 empty] | 2016-07-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 |  | 6.606 | 110.1
41204981 (ЦЭС-12039/2015) | 41204981 | 466.1 |  | 14 | Фомина Наталья Васильевна | КРЭС | Курский р-н,Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1447 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11522, Ц-9560. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 92.42 | 0 | 7.2956 | 68.4502 | 12.05 | 4.6242 | 92.42 | [16 empty] | 1 | 15.35 |  |  |  |  | 0.07 | 77.07 | [5 empty] | 92.42 | 2016-07-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 |  | 4.6242 | 77.07
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
41205031 (ЦЭС-12072/2015) | 41205031 | 466.1 |  | 12 | Лощев Александр Юрьевич | КРЭС | Курская обл., д. Нартово, уч. 46:11:160601:95 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№3342) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№3342) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№3342) |  |  | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535 | [22 empty] | 0.035 | 38.535 | [5 empty] | 38.535 | 2016-08-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 |  | 2.3121 | 38.535
41198529 (ЦЭС-12083/2015) | 41198529 | 466.1 |  | 9 | Индивидуальный предприниматель Скороходов Игорь Иванович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Щурово, д. 147 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 122 существующей ВЛ-10 кВ № 331.21 (инв. № 5818) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 331.21 (инв. № 5818) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 331.21 (инв. № 5818) |  |  | 525.4 |  | 25.6716 | 161.9998 | 326.85 | 10.8786 | 525.4 | [5 empty] | 0.08 | 113.76 |  |  | 1 | 60.44 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.84 | 1 | 15.35 |  |  |  |  | 0.01 | 11.01 | [5 empty] | 525.4 | 2016-07-22
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.08 | 113.76 |  | 9.1008 | 98.9712 | 0 | 5.688 | 113.76
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.84 |  | 10.08 | 42.69 | 269.62 | 2.45 | 324.84
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 | 0 | 0.6606 | 11.01
41206144 (ЦЭС-12092/2015) | 41206144 | 466.1 |  | 12 | Фенин Сергей Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:834 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка) |  |  | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [22 empty] | 0.1 | 110.1 | [5 empty] | 110.1 | 2016-07-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 |  | 6.606 | 110.1
41206165 (ЦЭС-12094/2015) | 41206165 | 466.1 |  | 12 | Нахаба Роман Леонидович | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:832 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-12092. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, 0,06 км по техническим условиям Ц-12092. | [40 empty] | 2016-07-20 | Объем строительства включен в Ц-12092 (Лот № 70)
41207529 (ЦЭС-12098/2015) | 41207529 | 466.1 |  | 14.5 | Уткин Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:766 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка) |  |  | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [22 empty] | 0.15 | 165.15 | [5 empty] | 165.15 | 2016-07-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 |  | 9.909 | 165.15
41203862 (ЦЭС-12158/2015) | 41203862 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Кочегаров Игорь Михайлович | КРЭС | Курский р-н, д.Зорино, ул.Сосновая, д.3 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11903. | [40 empty] | 2016-07-15 | Объем строительства включен в Ц-11903 (Очередь № 65-66-67 Юго-Запад-2)
41208071 (ЦЭС-12162/2015) | 41208071 | 466.1 | 466.1 | 15 | Зыбин Игорь Васильевич | БРЭС | Курский р-н, с.Ноздрачево, уч.46:11:131105:182 | - строительство ответвления ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,05 км от ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-11444, до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11444. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) | [39 empty] | 2016-07-21 | Объем строительства включен в Ц-11496 и Ц-11497 (Лот № 60 льготники)
41205596 (ЦЭС-12166/2015) | 41205596 | 466.1 |  | 14.5 | Сергиенко Денис Владимирович | КРЭС | Курский р-н, с.Рышково, 2-й Школьный пер., д.9А | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3509) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км в пролетах опор №№ 31…37 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3509) |  |  | 55.5216 |  | 4.1136 | 51.408 | 0 | 0 | 55.5216 | [26 empty] | 0,24 по трассе | 55.5216 |  | 55.5216 | 2016-07-26
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,24 по трассе | 55.5216 |  | 4.1136 | 51.408 | 0 | 0 | 55.5216
41207424 (ЦЭС-12168/2015) | 41207424 | 466.1 |  | 15 | Местная религиозная организация православный приход Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» д. Муравлево Курского района Курской области Курской Епархии русской православной церкви (Московский Патриархат) | БРЭС | Курский р-н, Полевской с/с, д.Муравлево | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км (самонесущим изолированным проводом) от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015235-00), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015235-00) до опоры № 68 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 5/63 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 5/63 в части переключения участка от опоры № 68 на питание от участка ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015235-00), строящегося в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015235-00) |  |  | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3 | [22 empty] | 0.3 | 330.3 | [5 empty] | 330.3 | 2016-07-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 |  | 19.818 | 330.3
41206812 (ЦЭС-12177/2015) | 41206812 | 466.1 |  | 15 | Тертов Евгений Викторович | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:090301:557 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 13/100 (инв. № 13010590-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13/100 (инв. № 13010590-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 13/100 (инв. № 13010590-00) |  |  | 834.49 |  | 56.9464 | 568.4888 | 166.77 | 42.2848 | 834.49 | [20 empty] | Замена силового трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=250 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 195.91 | 0.58 | 638.58 | [5 empty] | 834.49 | 2016-07-20
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=250 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 195.91 |  | 5.86 | 19.31 | 166.77 | 3.97 | 195.91
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.58 | 638.58 |  | 51.0864 | 549.1788 |  | 38.3148 | 638.58
41208103 (ЦЭС-12186/2015) | 41208103 | 466.1 |  | 5 | Кульбаченко Светлана Владимировна | КРЭС | 305524, д. Зорино, ул. Бетонная, д. 28, кв. 3 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10975, Ц-11903, Ц-12027. | [40 empty] | 2016-07-22 | Объем строительства включен в Ц-11903 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-2)
41207468 (ЦЭС-12187/2015) | 41207468 | 466.1 |  | 15 | Есин Александр Иванович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, д.Муравлево, д.81-в/1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,19 км от ТП-10/0,4 кВ №5/63 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ТП в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ №5/63 (Курский р-н, Щетинский с/с, д.Муравлево) |  |  | 212.72 |  | 16.9952 | 180.4734 | 2.7 | 12.5514 | 212.72 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.53 | 0.19 | 209.19 | [5 empty] | 212.72 | 2016-07-21
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.53 | 0.26 | 0.26 | 0.57 | 2.7 | 0 | 3.53
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 209.19 |  | 16.7352 | 179.9034 |  | 12.5514 | 209.19
41208855 (ЦЭС-12197/2015) | 41208855 | 466.1 | 466.1 | 15 | Егоров Игорь Яковлевич | КРЭС | Курский р-н, с.Рышково, уч.46:11:170302:209 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14 | [22 empty] | 0.14 | 154.14 | [5 empty] | 154.14 | 2016-07-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 |  | 9.2484 | 154.14
41210211 (ЦЭС-12210/2015) | 41210211 | 466.1 |  | 14 | Александров Всеволод Александрович | КРЭС | Курский р-н, п.Камыши, уч.46:11:061912:85 | - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11999) строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,32 км по техническим условиям Ц-11999). строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором (строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11999.) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11999. | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) |  |  | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [22 empty] | 0.1 | 110.1 | [5 empty] | 110.1 | 2016-07-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-11636 (Лот № 65-66-67 Северо-Восток, лот № 68 Северо-Восток), Ц-11999 (Лот № 68 Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 |  | 6.606 | 110.1
41206447 (ЮЭС-3074/2015) | 41206447 | 466.1 |  | 15 | Ананьев Николай Васильевич | Су.РЭС | Курская обл.,Суджанский район, с.Замостье, пер.Кольцевой | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010706-00) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,72 км в пролетах опор №№ 1…18 на провод большего сечения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в т.ч. 0,72 км по техническим условиям Ю-2617. | [40 empty] | 2016-07-27 | Объем строительства включен в Ю-2617 (Лот № 38 льготники Юго-Запад)
41206485 (ЮЭС-3083/2015) | 41206485 | 466.1 |  | 12 | Беспалов Юрий Николаевич | Б.С.РЭС | Курская обл., Б-Солдатский р-он, х. Бердин, ул. Калинина, д.13 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1505) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км в пролетах опор №№ 17…19 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1505) |  |  | 18.5072 |  | 1.3712 | 17.136 | 0 | 0 | 18.5072 | [26 empty] | 0.08 | 18.5072 |  | 18.5072 | 2016-07-12
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.08 | 18.5072 |  | 1.3712 | 17.136 | 0 | 0 | 18.5072
41206517 (ЮЭС-3088/2015) | 41206517 | 466.1 | 466.1 | 15 | Трусов Александр Владимирович | О.РЭС | Курская область, Обоянский район, Рудавский с/с, п.Рудавский, ул.Производственная, д.2 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 202 (инв. № 00000102) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 202 (инв. № 00000102) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 202 (инв. № 00000102) |  |  | 135.65 |  | 10.8296 | 114.2032 | 2.7 | 7.9272 | 135.65 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.53 | 0.12 | 132.12 | [5 empty] | 135.65 | 2016-07-22
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.53 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.53
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12
41206558 (Ю-3042/2016) | 41206558 | 466.1 |  | 15 | Еремина Нина Петровна | Б.РЭС | Курская область, Беловский р-он, с.Песчаное, ул.Нижняя | - строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры № 88 существующей ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3040; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3040. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3040. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-3040. | ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) |  |  | 1866.67 |  | 132.9732 | 1314.3544 | 326.85 | 92.4924 | 1866.67 | [5 empty] | 1 | 1422 | 1 | 60.44 | [5 empty] | СТП 63 кВА | 324.84 | 1 | 15.35 |  |  |  |  | 0.04 | 44.04 | [5 empty] | 1866.67 | 2016-06-03
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1 | 1422 |  | 113.76 | 1222.92 |  | 85.32 | 1422
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.84 |  | 10.08 | 42.69 | 269.62 | 2.45 | 324.84
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 |  | 2.6424 | 44.04
41206604 (ЮЭС-3082/2016) | 41206604 | 466.1 |  | 15 | Белозеров Иван Васильевич | Б.С.РЭС | Курская область, Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, кад. № 46:02:060103:132. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001534) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км в пролетах опор №№ 23…27 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001534) |  |  | 37.0144 |  | 2.7424 | 34.272 | 0 | 0 | 37.0144 | [26 empty] | 0.16 | 37.0144 |  | 37.0144 | 2016-07-11
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.16 | 37.0144 |  | 2.7424 | 34.272 | 0 | 0 | 37.0144
[11 empty] | ИТОГО: |  | 5493.9831 | 0 | 396.1632 | 3983.7315 | 840.6165 | 273.4819 | 5493.9831 | [29 empty] | 5493.9831

## 70_лот_(Юго-Запад)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41204475 (ЦЭС-12028/2015) | 41204475 | 466.1 |  | 14.5 | Бондаренко Роман Иванович | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080201:849 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) |  |  | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2016-07-25 | Объем строительства на 2 договора
41204531 (ЦЭС-12032/2015) | 41204531 | 466.1 |  | 14.5 | Лоюков Денис Николаевич | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080201:850 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), (в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-12028) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 3374) | [52 empty] | 2016-07-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 |  | 6.606 | 110.1
41204981 (ЦЭС-12039/2015) | 41204981 | 466.1 |  | 14 | Фомина Наталья Васильевна | КРЭС | Курский р-н,Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1447 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11522, Ц-9560. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 92.42 | 0 | 7.2956 | 68.4502 | 12.05 | 4.6242 | 92.42 | [24 empty] | 1 | 15.35 | [6 empty] | 0.07 | 77.07 | [8 empty] | 92.42 | 2016-07-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 |  | 4.6242 | 77.07
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
41206144 (ЦЭС-12092/2015) | 41206144 | 466.1 |  | 12 | Фенин Сергей Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:834 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка) |  |  | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2016-07-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 |  | 6.606 | 110.1
41206165 (ЦЭС-12094/2015) | 41206165 | 466.1 |  | 12 | Нахаба Роман Леонидович | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:832 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-12092. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, 0,06 км по техническим условиям Ц-12092. | [53 empty] | 2016-07-20 | Объем строительства включен в Ц-12092 (Лот № 70)
41207529 (ЦЭС-12098/2015) | 41207529 | 466.1 |  | 14.5 | Уткин Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:766 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка) |  |  | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2016-07-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 |  | 9.909 | 165.15
41206812 (ЦЭС-12177/2015) | 41206812 | 466.1 |  | 15 | Тертов Евгений Викторович | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:090301:557 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 13/100 (инв. № 13010590-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13/100 (инв. № 13010590-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 13/100 (инв. № 13010590-00) |  |  | 834.49 |  | 56.9464 | 568.4888 | 166.77 | 42.2848 | 834.49 | [30 empty] | Замена силового трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=250 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 195.91 | 0.58 | 638.58 | [8 empty] | 834.49 | 2016-07-20
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=250 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 195.91 |  | 5.86 | 19.31 | 166.77 | 3.97 | 195.91
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.58 | 638.58 |  | 51.0864 | 549.1788 |  | 38.3148 | 638.58
41208855 (ЦЭС-12197/2015) | 41208855 | 466.1 | 466.1 | 15 | Егоров Игорь Яковлевич | КРЭС | Курский р-н, с.Рышково, уч.46:11:170302:209 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14 | [32 empty] | 0.14 | 154.14 | [8 empty] | 154.14 | 2016-07-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 |  | 9.2484 | 154.14
41206558 (Ю-3042/2016) | 41206558 | 466.1 |  | 15 | Еремина Нина Петровна | Б.РЭС | Курская область, Беловский р-он, с.Песчаное, ул.Нижняя | - строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры № 88 существующей ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3040; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3040. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3040. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-3040. | ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) |  |  | 1866.67 |  | 132.9732 | 1314.3544 | 326.85 | 92.4924 | 1866.67 | [10 empty] | 1 | 1422 |  |  | 1 | 60.44 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.84 | 1 | 15.35 | [6 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 1866.67 | 2016-06-03
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1 | 1422 |  | 113.76 | 1222.92 |  | 85.32 | 1422
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.84 |  | 10.08 | 42.69 | 269.62 | 2.45 | 324.84
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 |  | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | ИТОГО: |  | 3333.07 | 0 | 240.3744 | 2415.2548 | 505.67 | 171.7708 | 3333.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1422 | 0 | 0 |  | 60.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 324.84 |  | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.91 |  | 1299.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.07

## 70_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Лот № 70 Хоз.способ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41207939 (ЗЭС-2796/2015) | 41207939 | 466.1 |  | 12 | Подберезкин Валерий Викторович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Приозерная,д.9. | - строительство участка ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,09 км от опоры №1-3 существующей ВЛ-0,4кВ №1 (инв.№12010953-00) до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 (инв.№12010953-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 (инв.№12010953-00) |  |  | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [27 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2016-07-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41208236 (СЭС-2801/2015) | 41208236 | 466.1 |  | 10 | Куликова Людмила Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Волковский с/с, д. Пасерково, кад. № 46: 06:013204:69 | - строительство ВЛ-0,4 кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,05 км от ВЛ-0,4 кВ (инв. № 303150753600) до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ (инв. № 303150753600) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ (инв. № 303150753600) |  |  | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [27 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2016-08-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41205031 (ЦЭС-12072/2015) | 41205031 | 466.1 |  | 12 | Лощев Александр Юрьевич | КРЭС | Курская обл., д. Нартово, уч. 46:11:160601:95 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№3342) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№3342) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№3342) |  |  | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535 | [27 empty] | 0.035 | 38.535 | [8 empty] | 38.535 | 2016-08-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 |  | 2.3121 | 38.535
41205596 (ЦЭС-12166/2015) | 41205596 | 466.1 |  | 14.5 | Сергиенко Денис Владимирович | КРЭС | Курский р-н, с.Рышково, 2-й Школьный пер., д.9А | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3509) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км в пролетах опор №№ 31…37 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3509) |  |  | 55.5216 |  | 4.1136 | 51.408 | 0 | 0 | 55.5216 | [33 empty] | 0,24 по трассе | 55.5216 |  |  | 55.5216 | 2016-07-26
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,24 по трассе | 55.5216 |  | 4.1136 | 51.408 | 0 | 0 | 55.5216
41206485 (ЮЭС-3083/2015) | 41206485 | 466.1 |  | 12 | Беспалов Юрий Николаевич | Б.С.РЭС | Курская обл., Б-Солдатский р-он, х. Бердин, ул. Калинина, д.13 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1505) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км в пролетах опор №№ 17…19 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1505) |  |  | 18.5072 |  | 1.3712 | 17.136 | 0 | 0 | 18.5072 | [33 empty] | 0.08 | 18.5072 |  |  | 18.5072 | 2016-07-12
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.08 | 18.5072 |  | 1.3712 | 17.136 | 0 | 0 | 18.5072
41206517 (ЮЭС-3088/2015) | 41206517 | 466.1 | 466.1 | 15 | Трусов Александр Владимирович | О.РЭС | Курская область, Обоянский район, Рудавский с/с, п.Рудавский, ул.Производственная, д.2 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 202 (инв. № 00000102) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 202 (инв. № 00000102) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 202 (инв. № 00000102) |  |  | 135.65 |  | 10.8296 | 114.2032 | 2.7 | 7.9272 | 135.65 | [25 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.53 | 0.12 | 132.12 | [8 empty] | 135.65 | 2016-07-22
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.53 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.53
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12
41206604 (ЮЭС-3082/2016) | 41206604 | 466.1 |  | 15 | Белозеров Иван Васильевич | Б.С.РЭС | Курская область, Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, кад. № 46:02:060103:132. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001534) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км в пролетах опор №№ 23…27 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001534) |  |  | 37.0144 |  | 2.7424 | 34.272 | 0 | 0 | 37.0144 | [33 empty] | 0.16 | 37.0144 |  |  | 37.0144 | 2016-07-11
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.16 | 37.0144 |  | 2.7424 | 34.272 | 0 | 0 | 37.0144
[11 empty] | ИТОГО: |  | 439.3682 | 0 | 34.4708 | 382.7197 | 2.7 | 19.4877 | 439.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.53 |  | 324.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.0432 | 0 | 0 | 439.3682