## 74_лот_(всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41206979 (ЗЭС-2777/2015) | 41206979 | 466.1 |  | 14.5 | Ругаев Игорь Петрович | КорРЭС | 307413 Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с, кад.№46:10:080702:63. | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 2.6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) |  |  | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [21 empty] | 0.03 | 33.03 | [6 empty] | 33.03 | 2016-09-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 |  | 1.9818 | 33.03
41214230 (ЗЭС-2787/2015) | 41214230 | 466.1 |  | 15 | Усенко Светлана Николаевна | КорРЭС | 307411 Курская обл., Кореневский р-н, с.Коренево, ул.Гигант, д.64. | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54..631610.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54..631610.Б) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54..631610.Б) |  |  | 66.06 | 0 | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06 | [21 empty] | 0.06 | 66.06 | [6 empty] | 66.06 | 2016-06-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 66.06 |  | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06
41220814 (ЗЭС-2822/2015) | 41220814 | 466.1 |  | 15 | Стремоухов Виктор Валентинович | РРЭС | Курская обл, Рыльский р-н, д.Ишутино, д.67 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.230505.В) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км в пролетах опор №№ 1…4 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.230505.В) |  |  | 15.762 | 0 | 1.261 | 14.1858 | 0 | 0.31524 | 15.762 | [24 empty] | 0.12 | 15.762 |  |  |  | 15.762 | 2016-08-10
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.12 | 15.762 |  | 1.261 | 14.1858 | 0 | 0.31524 | 15.762
41225695 (СЭС-2819/2016) | 41225695 | 466.1 |  | 14 | Зазеленская Наталья Васильевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Трояновский сельсовет, с. Трояново, кад. № 46:06:030201:748 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150752901) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150752901) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150752901) |  |  | 176.16 | 0 | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16 | [21 empty] | 0.16 | 176.16 | [6 empty] | 176.16 | 2016-09-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 176.16 |  | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16
41221573 (СЭС-2825/2015) | 41221573 | 466.1 |  | 10 | Гиясова Светлана Михайловна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, д. Клишино, кад. № 46:06:070701:477 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100 (12010549)) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100 (12010549)) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100 (12010549)) |  |  | 781.72 | 0 | 36.902 | 236.8662 | 486.87 | 21.0818 | 781.72 | [5 empty] | 0.01 | 14.22 |  | 1 | 60.44 |  |  |  | КТП 100 кВА | 493.52 | 1 | 15.36 |  |  |  |  | 0.18 | 198.18 | [6 empty] | 781.72 | 2016-09-02
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.22 |  | 1.1376 | 12.3714 | 0 | 0.711 | 14.22
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА | 493.52 |  | 14.29 | 43.19 | 429.64 | 6.4 | 493.52
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.36 |  | 1.14 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.36
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18
41222223 (СЭС-2826/2015) | 41222223 | 466.1 |  | 13 | Чепелева Екатерина Владимировна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с, с. Разветье, квартал «Заозерье» кад. № 46:06:081601:148 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 716/40 (инв. № 13012673-00) до границы земельного участка заявителя с обеспечением перехода через автомобильную дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 716/40 (инв. № 13012673-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 716/40 (инв. № 13012673-00) |  |  | 36.57 | 0 | 2.9024 | 28.9858 | 2.7 | 1.9818 | 36.57 | [19 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,03 км с переходом через автомобильную дорогу | 33.03 | [6 empty] | 36.57 | 2016-09-02
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,03 км с переходом через автомобильную дорогу | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41223808 (СЭС-2828/2015) | 41223808 | 466.1 |  | 14 | Жирнов Тимур Валерьевич в лице Жирнова Валерия Васильевича | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:84 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,12 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ №1 с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) |  |  | 264.24 | 0 | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24 | [21 empty] | 0,24, в т.ч. 0,12 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 264.24 | [6 empty] | 264.24 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,24, в т.ч. 0,12 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24
41207007 (ЦЭС-12043/2015) | 41207007 | 466.1 |  | 15 | Михалевская Светлана Васильевна | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.Духовец, уч.46:11:090702:290 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 12012995-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).в т.ч. 25м по техническим условиям Ц-12042 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 12012995-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 12012995-00) |  |  | 104.595 |  | 8.3676 | 89.9517 | 0 | 6.2757 | 104.595 | [21 empty] | 0.095 | 104.595 | [6 empty] | 104.595 | 2016-09-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-12042 (Очередь № 72 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.095 | 104.595 |  | 8.3676 | 89.9517 |  | 6.2757 | 104.595
41214705 (ЦЭС-12225/2015) | 41214705 | 466.1 |  | 15 | Локтионова Альбина Петровна | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:81 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 3 существующей ВЛИ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [21 empty] | 0.2 | 220.2 | [6 empty] | 220.2 | 2016-08-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41214756 (ЦЭС-12251/2015) | 41214756 | 466.1 |  | 15 | Киракосян Арташес Рубенович | КРЭС | д. Майская Заря, уч. 46:11:090601:368 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (д. Майская Заря) |  |  | 121.11 | 0 | 9.6888 | 104.1546 | 0 | 7.2666 | 121.11 | [21 empty] | 0.11 | 121.11 | [6 empty] | 121.11 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 121.11 |  | 9.6888 | 104.1546 | 0 | 7.2666 | 121.11
41220592 (ЦЭС-12277/2015) | 41220592 | 466.1 |  | 15 | Журанов Евгений Александрович | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, уч. 46:11:080103:149 | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11631; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 423.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11631; строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-11631. | реконструкция ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11631. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 242.22 | 0 | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22 | [21 empty] | 0.22 | 242.22 | [6 empty] | 242.22 | 2016-08-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-11631 (Лот № 63 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 242.22 |  | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22
41220072 (ЦЭС-12305/2015) | 41220072 | 466.1 |  | 15 | Филиппский Сергей Николаевич | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, ул.Полевая, д.1 А | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 243.02 (инв. № 1035) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления. строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,025 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.02 (инв. № 1035) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 243.02 (инв. № 1035) |  |  | 499.265 | 0 | 23.59 | 139.0885 | 326.85 | 9.7365 | 499.265 | [5 empty] | 0.05 | 71.1 |  | 1 | 60.44 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.84 | 1 | 15.36 |  |  |  |  | 0.025 | 27.525 | [6 empty] | 499.265 | 2016-08-09
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 71.1 |  | 5.688 | 61.857 | 0 | 3.555 | 71.1
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.84 |  | 10.08 | 42.69 | 269.62 | 2.45 | 324.84
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.36 |  | 1.14 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.36
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 27.525 |  | 2.202 | 23.6715 | 0 | 1.6515 | 27.525
41225529 (ЦЭС-12306/2015) | 41225529 | 466.1 |  | 10 | Аракелян Авет Агасович | ОРЭС | 307205 Курская обл. Октябрьский р-он, Лобазовский с/с., д.Гремячка | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15604) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км в пролетах опор №№ 7…11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15604) |  |  | 26.366 | 0 | 2.1093 | 23.7294 | 0 | 0.52732 | 26.366 | [24 empty] | 0.2 | 26.366 |  |  |  | 26.366 | 2016-08-29
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.2 | 26.366 |  | 2.1093 | 23.7294 | 0 | 0.52732 | 26.366
41221408 (ЦЭС-12323/2015) | 41221408 | 466.1 |  | 13 | Пашкова Надежда Олеговна | КРЭС | д. Толмачево, уч. 46:11:080102:399 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3371) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3371) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3371) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [21 empty] | 0.03 | 33.03 | [6 empty] | 33.03 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41222677 (ЦЭС-12329/2015) | 41222677 | 466.1 |  | 12 | Марченко Владимир Александрович | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Панинский с/с, с.Тарусовка (3 фазы, 12 кВт) | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) в части замены провода на участке протяженностью 0,3 км в пролетах опор №№ 1…8 на провод большего сечения и замены опор в количестве 6 штук (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) |  |  | 268.614 | 0 | 21.4891 | 240.4314 | 0 | 6.6935 | 268.614 | [21 empty] | 0.03 | 33.03 |  |  |  |  | 0,3 (замена на СИП) с заменой 6-ти опор | 235.584 | 268.614 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | 0,3 (замена на СИП) с заменой 6-ти опор | 235.584 |  | 18.8467 | 212.0256 | 0 | 4.7117 | 235.584
41222726 (ЦЭС-12342/2015) | 41222726 | 466.1 |  | 15 | Черных Елена Вячеславовна | КРЭС | Курская обл., п. Ворошнево, уч. 46:11:050503:279 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) |  |  | 745.16 | 0 | 43.2616 | 349.9894 | 326.85 | 25.059 | 745.16 | [5 empty] | 0.01 | 14.22 |  | 1 | 60.44 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.84 | 1 | 15.36 |  |  |  |  | 0.3 | 330.3 | [6 empty] | 745.16 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.22 |  | 1.1376 | 12.3714 | 0 | 0.711 | 14.22
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.84 |  | 10.08 | 42.69 | 269.62 | 2.45 | 324.84
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.36 |  | 1.14 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.36
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3
41223915 (ЦЭС-12351/2015) | 41223915 | 466.1 |  | 15 | Евдокимова Наталья Евгеньевна | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, уч. 46:11:091207:749 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (Курская обл., д. Духовец) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [21 empty] | 0.03 | 33.03 | [6 empty] | 33.03 | 2016-08-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41224945 (ЦЭС-12365/2015) | 41224945 | 466.1 |  | 15 | Петров Геннадий Александрович | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:1422 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11900; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11900; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км самонесущим изолированным проводом от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11900. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11900. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 528.48 | 0 | 42.2784 | 454.4928 | 0 | 31.7088 | 528.48 | [21 empty] | 0.48 | 528.48 | [6 empty] | 528.48 | 2016-09-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-11900 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.48 | 528.48 |  | 42.2784 | 454.4928 | 0 | 31.7088 | 528.48
41225005 (ЦЭС-12366/2015) | 41225005 | 466.1 |  | 15 | Петров Олег Геннальевич | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:1409 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11900; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11900; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км самонесущим изолированным проводом от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-12365. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11900. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11900. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 132.12 | 0 | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12 | [21 empty] | 0.12 | 132.12 | [6 empty] | 132.12 | 2016-09-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-11900 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-2), Ц-12365 (Очередь № 74)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12
41224701 (ЦЭС-12368/2015) | 41224701 | 466.1 |  | 15 | Котыхов Александр Иванович | КРЭС | 305521, с. Полянское, д. 172, кв. 18 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (с. Полянское) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [21 empty] | 0.15 | 165.15 | [6 empty] | 165.15 | 2016-08-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41225570 (ЦЭС-12377/2015) | 41225570 | 466.1 |  | 15 | Музалева Наталья Николаевна | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:11 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,14 км от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 154.14 | 0 | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14 | [21 empty] | 0.14 | 154.14 | [6 empty] | 154.14 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14

## 74_лот_(Северо-Восток)
Приложение к очереди № 74 Северо-Восток (SAP 8500005295)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41225695 (СЭС-2819/2016) | 41225695 | 466.1 |  | 14 | Зазеленская Наталья Васильевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Трояновский сельсовет, с. Трояново, кад. № 46:06:030201:748 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150752901) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150752901) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150752901) |  |  | 199.0608 | 0 | 15.9249 | 171.1923 | 0 | 11.9436 | 199.0608 | [21 empty] | 0.16 | 199.0608 |  |  |  |  | 199.0608 | 2016-09-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 199.0608 |  | 15.9249 | 171.1923 | 0 | 11.9436 | 199.0608
41221573 (СЭС-2825/2015) | 41221573 | 466.1 |  | 10 | Гиясова Светлана Михайловна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, д. Клишино, кад. № 46:06:070701:477 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100 (12010549)) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100 (12010549)) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100 (12010549)) |  |  | 809.772 | 0 | 39.131 | 260.911 | 486.87 | 22.86 | 809.772 | [5 empty] | 0.01 | 16.0686 |  | 1 | 60.52 |  |  |  | КТП 100 кВА | 493.87 | 1 | 15.37 |  |  |  |  | 0.18 | 223.9434 |  |  |  |  | 809.772 | 2016-09-02
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.0686 |  | 1.2855 | 13.9797 | 0 | 0.80343 | 16.0686
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА | 493.87 |  | 14.31 | 43.4 | 429.64 | 6.52 | 493.87
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.37 |  | 1.14 | 2.18 | 12.05 | 0 | 15.37
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 223.9434 |  | 17.9155 | 192.5913 | 0 | 13.4366 | 223.9434
41222223 (СЭС-2826/2015) | 41222223 | 466.1 |  | 13 | Чепелева Екатерина Владимировна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с, с. Разветье, квартал «Заозерье» кад. № 46:06:081601:148 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 716/40 (инв. № 13012673-00) до границы земельного участка заявителя с обеспечением перехода через автомобильную дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 716/40 (инв. № 13012673-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 716/40 (инв. № 13012673-00) |  |  | 40.8639 | 0 | 3.2459 | 32.6786 | 2.7 | 2.2394 | 40.8639 | [19 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,03 км с переходом через автомобильную дорогу | 37.3239 |  |  |  |  | 40.8639 | 2016-09-02
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,03 км с переходом через автомобильную дорогу | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41223808 (СЭС-2828/2015) | 41223808 | 466.1 |  | 14 | Жирнов Тимур Валерьевич в лице Жирнова Валерия Васильевича | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:84 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,12 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ №1 с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) |  |  | 298.5912 | 0 | 23.8873 | 256.7884 | 0 | 17.9155 | 298.5912 | [21 empty] | 0,24, в т.ч. 0,12 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 298.5912 |  |  |  |  | 298.5912 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,24, в т.ч. 0,12 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 298.5912 |  | 23.8873 | 256.7884 | 0 | 17.9155 | 298.5912
41214705 (ЦЭС-12225/2015) | 41214705 | 466.1 |  | 15 | Локтионова Альбина Петровна | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:81 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 3 существующей ВЛИ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 248.826 | 0 | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826 | [21 empty] | 0.2 | 248.826 |  |  |  |  | 248.826 | 2016-08-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41224701 (ЦЭС-12368/2015) | 41224701 | 466.1 |  | 15 | Котыхов Александр Иванович | КРЭС | 305521, с. Полянское, д. 172, кв. 18 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (с. Полянское) |  |  | 186.6195 | 0 | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [21 empty] | 0.15 | 186.6195 |  |  |  |  | 186.6195 | 2016-08-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41225570 (ЦЭС-12377/2015) | 41225570 | 466.1 |  | 15 | Музалева Наталья Николаевна | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:11 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,14 км от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 174.1782 | 0 | 13.9343 | 149.7933 | 0 | 10.4507 | 174.1782 | [21 empty] | 0.14 | 174.1782 |  |  |  |  | 174.1782 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 174.1782 |  | 13.9343 | 149.7933 | 0 | 10.4507 | 174.1782
[5 empty] | ИТОГО: | [7 empty] | 1957.9116 | 0 | 130.9589 | 1245.8467 | 489.57 | 91.536 | 1957.9116 | [5 empty] | 0.01 | 16.0686 |  | 1 | 60.52 |  |  |  | КТП 100 кВА - 1 шт. | 493.87 | 1 | 15.37 |  |  | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 3.54 | 1,1, в т.ч. 0,12 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ и с одним переходом через автомобильную дорогу | 1368.543 |  |  |  |  | 1957.9116
|  |  |  | И.о. заместителя директора по КС |  |  |  |  | ____________________ |  |  |  | Г.П. Хардиков
|  |  |  | Начальник УПР |  |  |  |  | ____________________ |  |  |  | В.В. Волошин
|  |  |  | Начальник УИ |  |  |  |  | ____________________ |  |  |  | В.В. Тупицкий
|  |  |  | Начальник УТП |  |  |  |  | ____________________ |  |  |  | М.В. Филипкин