## Кол-во
| 201B | Линейные изоляторы (полимер)
[7 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Смоленскэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2224649 | Изолятор ЛК-70/10-А-III | 3Р | 201B | 201B_001 | ШТ |  | 24 |  |  |  |  | 24
2 | 2224648 | Изолятор ЛК-70/10-Г-III | 3Р | 201B | 201B_004 | ШТ | [5 empty] | 40 | 40
3 | 2224648 | Изолятор ЛК-70/10-Г-III | 3Э | 201B | 201B_004 | ШТ | [5 empty] | 15 | 15
4 | 2311059 | Изолятор ЛК-70/110-В-IV | 3Р | 201B | 201B_013 | ШТ | 4 | [5 empty] | 4
5 | 2307618 | Изолятор ЛК-70/20-IV-ГП | 1 | 201B | 201B_024 | ШТ | [5 empty] | 9 | 9
6 | 2220483 | Изолятор ЛК-70/35-В-II | 3Р | 201B | 201B_008 | ШТ |  |  |  |  | 60 |  | 60
7 | 2255723 | Изолятор натяжной SML 70/10 | 3Р | 201B | 201B_023 | ШТ |  | 12 | 6 |  |  |  | 18
8 | 2270434 | Изолятор натяжной SML 70/20 | 1 | 201B | 201B_020 | ШТ |  | 200 |  |  |  | 150 | 350
9 | 2286214 | Изолятор ТП-20 УХЛ1 | 3Р | 201B | 201B_019 | ШТ |  | 224 |  |  |  |  | 224
10 | 2255954 | Изолятор ШПУ-35-А-М УХЛ1 | 3Р | 201B | 201B_013 | ШТ |  |  |  | 50 | 4 |  | 54
11 | 2255954 | Изолятор ШПУ-35-А-М УХЛ1 | 3Э | 201B | 201B_013 | ШТ |  |  |  | 15 | 8 |  | 23
| ИТОГО | [5 empty] | 4 | 460 | 6 | 65 | 72 | 214 | 821
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
201B |  | Линейные изоляторы (полимер)
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.