## Расчет
Предельные единичные расценки
на поставку компонентов автоматизированных систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных в 2022-2023 гг для нужд ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»
№ | Тип оборудования | Наименование ТТР | Ед. имз | Цена без НДС 2022 | Цена без НДС 2023
1 | Счетчики однофазные | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 10-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем | шт. | 12362.4 | 12856.896
2 |  | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), (GPRS)-модем | шт. | 12362.4 | 12856.896
3 |  | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 10-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), встроенный модем NB-Fi. | шт. | 12140 | 12625.6
4 |  | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 10-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), RF-модем | шт. | 15147 | 15752.88
5 |  | Счетчик электроэнергии 1-фазный, щитовой (230 В, 5-60 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS -модем | шт. | 10016.4 | 10417.056
6 | Выносные шкафы учета с однофазными счетчиками | ВШУ в сборе с 1-фазным многофункциональным прибором учёта, измерение активной и реактивной электроэнергии, прямого включения (230 В, 5(80) А, кл.точн. 1,0/2,0, оптопорт; ЖКИ; встроенный модем NB-Fi) и испытательной клеммной коробкой | шт. | 12565 | 13067.6
7 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 100 А; выключатель автоматический 1-полюсный, 63 А, характеристика С) | шт. | 14229 | 14798.16
8 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 2-полюсный, 100 А; выключатель автоматический 2-полюсный, 25 А, характеристика С) | шт. | 14229 | 14798.16
9 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GSM (GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 2-полюсный, 100 А; выключатель автоматический 2-полюсный, 63 А, характеристика С) | шт. | 14229 | 14798.16
10 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-60 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS -модем+RF -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 32 А; выключатель автоматический 1-полюсный, 32 А, характеристика С) | шт. | 13540 | 14081.6
11 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-60 А, кл.точн. 1,0/2,0, (GPRS)-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 2-полюсный, 32 А; выключатель автоматический 2-полюсный, 32 А, характеристика С) | шт. | 12362.4 | 12856.896
12 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-60 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 50 А; выключатель автоматический 1-полюсный, 50 А, характеристика С) | шт. | 12362.4 | 12856.896
13 | Счетчики трехфазные непосредственного (прямого) включения | Счетчик электроэнергии 3-фазный, split-исполнение (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем | шт. | 21384.3 | 22239.672
14 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, split-исполнение (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), RF-модем | шт. | 24490 | 25469.6
15 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, split-исполнение (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем | шт. | 21384.3 | 22239.672
16 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный Split исполнения многофункциональный; измерение активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направления; 5(100)А; 3*230/400 В; кл. т. 1.0/2.0; оптопорт; встроенный модем NB-Fi. | шт. | 21450 | 22308
17 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем | шт. | 15708 | 16336.32
18 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем | шт. | 15708 | 16336.32
19 | Шкафы учета с трехфазными счетчиками непосредственного (прямого) включения | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS + Nb-Fi) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 100 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 100 А, характеристика С) | шт. | 25765 | 26795.6
20 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 100 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 100 А, характеристика С) | шт. | 23424.3 | 24361.272
21 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GSM (GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 25 А, характеристика С) | шт. | 21995.28 | 22875.0912
22 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GSM (GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 32 А, характеристика С) | шт. | 21995.28 | 22875.0912
23 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) выносная антенна и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 63 А, характеристика С). | шт. | 21995.28 | 22875.0912
24 | Счетчики трехфазные полукосвенного включения | Счетчик электроэнергии 3-фазный многофункциональный; измерение активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направления; 5(10)А; 3*230/400 В; кл. т. 0.5S/1.0; оптопорт, RS-485, хранение профиля мощности, блок резервного питания; ЖКИ. | шт. | 12888 | 13403.52
25 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0), RS-485, GPRS-модем | шт. | 16500 | 17160
26 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0) GPRS-модем, выносная антенна | шт. | 18768 | 19518.72
27 | Шкафы учета с трехфазными счетчиками трансформаторного (полукосвенного) включения (через измерительные трансформаторы по току и непосредственно по напряжению) и ТТ | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0, RS-485, оптопорт, (GPRS)-модем) и испытательной клеммной коробкой, ВН 3Р, с размещением на ТП | шт. | 24826.8 | 25819.872
28 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем) и испытательной клеммной коробкой | шт. | 22659.3 | 23565.672
29 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0, оптопорт; ЖКИ; встроенный модем NB-Fi) и испытательной клеммной коробкой с трансформаторами тока 100/5А | шт. | 39500 | 41080
30 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS + Nb-Fi), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 150 А) и трансформаторами тока 150/5 | шт. | 39500 | 41080
31 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS + Nb-Fi), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 200 А) и трансформаторами тока 200/5 | шт. | 39500 | 41080
32 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, RS-485, GPRS -модем+RF -модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 300 А) и трансформаторами тока 300/5 | шт. | 44800 | 46592
33 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0, оптопорт; ЖКИ; встроенный модем NB-Fi) и испытательной клеммной коробкой с трансформаторами тока 400/5А | шт. | 49951 | 51949.04
34 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 100 А) и трансформаторами тока 100/5 | шт. | 35992.74 | 37432.4496
35 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем) и испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 160 А) и трансформаторами тока 150/5 | шт. | 35992.74 | 37432.4496
36 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS -модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 200 А) и трансформаторами тока 200/5 (3 шт.) | шт. | 35992.74 | 37432.4496
37 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель автоматический 3-полюсный, 320 А) и трансформаторами тока 300/5 | шт. | 40756.14 | 42386.3856
38 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 400 А) и трансформаторами тока 400/5А (3шт.) | шт. | 45415.5 | 47232.12
39 | Счетчики трехфазные трансформаторного (косвенного) включения (через измерительные трансформаторы по току и напряжению) | Счетчик электроэнергии трехфазный многофункциональный: учет активной и реактивной электроэнергии; кл.т. 0,2S/0,5; 57,7/100В 5-10А; 2*RS-485, оптопорт; ЖКИ; крепление на щит | шт. | 21909.6 | 22785.984
40 |  | Счетчик электроэнергии трехфазный многофункциональный: учет активной и реактивной электроэнергии; кл.т. 0,2 S; 57,7/100В 5-10А; 2*RS-485, оптопорт; ЖКИ; крепление на щит | шт. | 21909.6 | 22785.984
41 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×57,7/100 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0), GPRS-модем | шт. | 19628.88 | 20414.0352
42 | Шкафы АСУЭ и ТМ для установки на ТП 6-10/0,4 кВ МРСК и потребителей | Комплект УСПД с базовой станцией NB-Fi. | шт. | 125000 | 130000
43 | Шкафы АСКУЭ на ПС 35-110кВ | Комплект шкафа АСКУЭ, в комплекте: УСПД/контроллер со встроенным GPRS-модемом, с внешним блоком питания, источником бесперебойного питания, автоматом, GSM антенной на ПС Общества. | шт. | 152262 | 158352.48
44 |  | Комплект шкафа АСКУЭ, сертифицированного для применения на ОРЭ типа, в комплекте: УСПД c комплектом модулей Ethernet, RS-232, 4xRS-485, ИБП, с внешним GSM/GPRS-модемом и GSM антенной на ПС Общества. | шт. | 342650 | 356356
45 | Пункты коммерческого учета 6-20 кВ | Пункт коммерческого учета 10 кВ (классическое исполнение с измерительными трансформаторами тока 5/5 – 3 шт. и измерительными трансформаторами напряжения – 3 шт.), класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0 (GSM технология) | шт. | 372300 | 387192
46 |  | Пункт коммерческого учета 10 кВ (классическое исполнение с измерительными трансформаторами тока 10/5 – 3 шт. и измерительными трансформаторами напряжения – 3 шт.), класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0 (GSM технология) | шт. | 372300 | 387192
47 |  | Пункт коммерческого учета 10 кВ (классическое исполнение с измерительными трансформаторами тока 40/5 – 3 шт. и измерительными трансформаторами напряжения – 3 шт.), класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0 (GSM технология) | шт. | 372300 | 387192
48 |  | г | шт. | 372300 | 387192
49 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ (с датчиками тока на основе пояса Роговского), номинальный ток 20А, диапазон 0,02А-100А, максимальный ток 100А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS -модем | шт. | 372300 | 387192
50 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, номинальный ток 10А, диапазон 0,1А-90А, максимальный ток 90А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS-модем в комплекте с УЗПН | шт. | 413100 | 429624
51 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 6кВ, номинальный ток 10А, диапазон 0,1А-90А, максимальный ток 90А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS-модем в комплекте с УЗПН | шт. | 413100 | 429624
|  | Сумма единичных расценок за 2022 и 2023 гг. без НДС руб. РФ |  | 8700493.4712
|  | Сумма единичных расценок за 2022 и 2023 гг. с НДС руб. РФ |  | 10440592.1654

## Условия поставки Россети Центр
204C |  | Провод неизолированный
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.

## Условия поставки Россети ЦиП
204C |  | Провод неизолированный
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, 3 а | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
2 | Ивэнерго | филиал "Ивэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г.Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6" | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", ПО "Тейковские сети" г. Тейково, ул. Шоссейная д. 12. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", ПО "Кинешемские электрические сети" г. Кинешма, ул. Желябова, д. 74 "Г" | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
3 | Калугаэнерго | филиал "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", РФ, Калужская область, город Калуга, улица Грабцевское шоссе, дом 35А | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", РФ, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шосее 108 км. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", РФ, Калужская область, город Киров, улица Жмакина, дом 2Б; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
4 | Кировэнерго | филиал "Кировэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Киров, ул. Народная, 3 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
5 | Мариэнерго
| Семеновский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.123 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| Сернурский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", Республика Марий Эл, пгт. Сернур, ул. Заводская, д. 36. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| Горномарийский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул.Промышленная, д 40. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
6 | Нижновэнерго
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Арзамас, ул. Севастопольская, дом 44 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Балахна, ул. Свердлова, дом 29 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Дзержинск, пр-т Ленина, дом 108 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Кстово, ул. Лесная, д. 1 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| ПО "Центральные ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Н.Новгород, московский р-он. Проспект Героев, дом 56а (заезд со стороны ул. Березовская, дом 45Б) | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| ПО "Южные электрические сети" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Навашино, ул. Л.Толстого, дом 31 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Семенов, ул. Чернышевского, дом 85 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Сергач, ул. Выездная, дм 18 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
| ПО "Уренские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Урень, ул. Ленина, дом 268 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
7 | Рязаньэнерго | филиал "Рязаньэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22 "а" | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
8 | Тулэнерго | филиал "Тулэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Тула, Щегловская Засека, 24 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Тулэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", Тульская область, г.Новомосковск, ул. Первомайская, д.85 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Тулэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", Тульская область, г. Суворов, ул. Островского, д.2 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Тулэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", Тульская область, г. Ефремов, ул.Советская, д.26 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
9 | Удмуртэнерго | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Ижевск, Воткинское шоссе, 105 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Глазов, ул. Драгунова, 77 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжья", г. Ижевск, ул. Гагарина, 44 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023