## кол-во
| 302C | КТП
|  |  |  | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2274958 | Блокировка мех.КТП ВН ДИАЛ.670069.027ТО | КМТ |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 65
2 | 2118334 | Кожух трансформатора для КТП 100кВа | ШТ | 2 | 6 | 19 |  | 1 |  | 1 |  | 29
3 | 2118304 | Кожух трансформатора для КТП 250кВа | ШТ | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2
4 | 2118332 | Кожух трансформатора для КТП 40кВа | ШТ | [6 empty] | 1 |  | 1
5 | 2118294 | Кожух трансформатора для КТП 63кВа | ШТ | 8 | [6 empty] | 1 | 9
6 | 2276978 | Корпус КТП-100-10/0,4 тупиковый | ШТ |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
7 | 2270654 | Корпус КТП-160-10/0,4 тупиковый | ШТ |  |  |  |  | 11 | 1 |  |  | 12
8 | 2276977 | Корпус КТП-25-10/0,4 тупиковый | ШТ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
9 | 2276976 | Корпус КТП-63-10/0,4 тупиковый | ШТ |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 8
10 | 2016437 | Металлоконструкция под КТП | ШТ |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 11
11 | 2123227 | Рама под КТП | ШТ |  | 1 | 7 | [5 empty] | 8
12 | 2216833 | ТП КТП-25-10/0,4 с ТС ТМ | ШТ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 | 2231567 | ТП КТП-ВВ-160-10/0,4 с ТС ТМГ Y/Zн-11 | ШТ | [7 empty] | 3 | 3
14 | 2271133 | ТП КТПК-ВВ-100-10/0,4 У1 | ШТ |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
15 | 2235861 | ТП КТПК-ВВ-400-10/0,4 | ШТ | [7 empty] | 1 | 1
16 | 2252719 | ТП КТПТАС-В/ВК-63-10/0,4 | ШТ | [7 empty] | 3 | 3
17 | 2289907 | ТП КТПТ-КК-400-6/0,4 | ШТ | [7 empty] | 1 | 1
| ИТОГО |  |  | 11 | 9 | 26 | 9 | 104 | 1 | 4 | 9 | 173

## Условия поставки
302C |  | КТП
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
2 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
3 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
4 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
5 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
6 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
7 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
8 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020