## Поставка запчастей
Приложение №1 к Протоколу очно-заочного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры № 0075-ИА-17-2 от 08.06.2017 г.
|  |  |  | ИП Долгих М.В. |  | ООО «ЭЛПО Плюс»
№ п/п | Наименование продукции (тип, марка) |  | Дополнительные технические характеристики (Оригинал/совместимый) | Итоговая ценовая предпочтительность Заявки по единичным расценкам:
|  |  |  | Стоимость единицы продукции, руб. без НДС | Балл | Стоимость единицы продукции, руб. без НДС | Балл
[5 empty] | 50.1855 |  | 48.261
1 | Коннектор RJ45 (100 шт.) |  |  | 848 | 1 | 905 | 0.93702
2 | Коннектор TP6P6C (RJ-12) (100шт.) |  |  | 209 | 1 | 223 | 0.93722
3 | Патч-корд 110 типа, 110-110, 1-парный 1 м |  | Толщина провода: 26 AWG | 140 | 1 | 149 | 0.9396
4 | Патч-корд 110 типа, 110-110, 1-парный 2 м |  | Толщина провода: 26 AWG | 176 | 1 | 188 | 0.93617
5 | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м |  | Толщина провода: 24 AWG | 83 | 1 | 88 | 0.94318
6 | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 м |  | Толщина провода: 24 AWG | 121 | 1 | 130 | 0.93077
7 | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м |  | Толщина провода: 24 AWG | 165 | 1 | 176 | 0.9375
8 | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 5 м |  | Толщина провода: 24 AWG | 253 | 1 | 270 | 0.93704
9 | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 10 м |  | Толщина провода: 24 AWG | 403 | 1 | 429 | 0.93939
10 | Розетка телефонная RJ-12(6P4C), одинарная, внешняя |  |  | 28 | 1 | 30 | 0.93333
11 | Розетка телефонная RJ-12(6P4C), двойная, внешняя |  |  | 39 | 1 | 42 | 0.92857
12 | Розетка RJ-45, одинарная, белая |  |  | 116 | 1 | 124 | 0.93548
13 | Розетка RJ-45, двойная, белая |  |  | 204 | 1 | 217 | 0.94009
14 | Кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5e, solid, LSZH (305м) |  |  | 5123 | 1 | 5462 | 0.93793
15 | Кабель витая пара, неэкранированный U/UTP, категория 5e, 4 пары, одножильный(solid), внешний |  | Толщина провода: 24 AWG | 17958 | 1 | 19146 | 0.93795
16 | Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран - фольга, с металлическим тросом, внешний |  | Толщина провода: 24 AWG | 17407 | 1 | 18559 | 0.93793
17 | Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 100мм (100шт) |  |  | 44 | 1 | 47 | 0.93617
18 | Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 140мм (100шт) |  |  | 66 | 1 | 70 | 0.94286
19 | Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 200мм (100шт) |  |  | 143 | 1 | 152 | 0.94079
20 | Самоклеящиеся площадки с зажимом для кабеля (100шт) |  |  | 331 | 1 | 352 | 0.94034
21 | Элемент питания щелочной AAA |  | Duracell, или аналог | 40 | 1 | 43 | 0.93023
22 | Элемент питания щелочной АА |  | Duracell, или аналог | 40 | 1 | 43 | 0.93023
23 | Элемент питания 6LR61 |  | Duracell, или аналог | 185 | 1 | 197 | 0.93909
24 | Элемент питания CR2016 |  | Duracell, или аналог | 99 | 1 | 106 | 0.93396
25 | Элемент питания CR2032 |  | Duracell, или аналог | 132 | 1 | 141 | 0.93617
26 | Элемент питания LS14250 |  |  | 463 | 1 | 493 | 0.93915
27 | Аккумулятор HR03-2BL 1000мА/ч |  |  | 146 | 1 | 155 | 0.94194
28 | Аккумулятор AA (HR6) 2500mAh |  |  | 152 | 1 | 162 | 0.93827
29 | Картридж HP Q2612A |  | Оригинал | 5416 | 1 | 5774 | 0.938
30 | Картридж HP CB436A |  | Оригинал | 5416 | 1 | 5774 | 0.938
31 | Картридж HP C8543X |  | Оригинал | 21310 | 1 | 22721 | 0.9379
32 | Картридж HP Q7553X |  | Оригинал | 12633 | 1 | 13469 | 0.93793
33 | Картридж HP C7115Х |  | Оригинал | 6511 | 1 | 6942 | 0.93791
34 | Картридж HP C4092A |  | Оригинал | 6049 | 1 | 6449 | 0.93797
35 | Картридж HP Q7551Х |  | Оригинал | 16797 | 1 | 17907 | 0.93801
36 | Картридж HP Q5949A |  | Оригинал | 7002 | 1 | 7465 | 0.93798
37 | Картридж HP Q7516A |  | Оригинал | 14075 | 1 | 15005 | 0.93802
38 | Картридж HP 80X |  | Оригинал | 12270 | 1 | 13082 | 0.93793
39 | Картридж Canon FX-10 |  | Оригинал | 3517 | 1 | 3750 | 0.93787
40 | Картридж Canon EP-27 |  | Оригинал | 3499 | 1 | 3730 | 0.93807
41 | Тонер Panasonic KX-FAT88A |  | Оригинал | 1413 | 1 | 1506 | 0.93825
42 | Фотобарабан Panasonic KX-FAD89A |  | Оригинал | 4476 | 1 | 4773 | 0.93777
43 | Картридж Konica Minolta 8938622 yellow |  | Оригинал | 17303 | 1 | 18447 | 0.93798
44 | Картридж Konica Minolta 8938623 magenta |  | Оригинал | 17303 | 1 | 18447 | 0.93798
45 | Картридж Konica Minolta 8938624 cyan |  | Оригинал | 17303 | 1 | 18447 | 0.93798
46 | Картридж Konica Minolta 8938621 black |  | Оригинал | 14015 | 1 | 14942 | 0.93796
47 | Тонер Konika Minolta TN211 |  | Оригинал | 4025 | 1 | 4292 | 0.93779
48 | Картридж HP C6656A |  | Оригинал | 1853 | 1 | 1975 | 0.93823
49 | Картридж HP C6657A |  | Оригинал | 2922 | 1 | 3116 | 0.93774
50 | Картридж HP C9351AE |  | Оригинал | 1179 | 1 | 1256 | 0.93869
51 | Картридж HP C9352AE |  | Оригинал | 1514 | 1 | 1614 | 0.93804
52 | Картридж HP C4844A |  | Оригинал | 3036 | 1 | 3237 | 0.93791
53 | Картридж HP C4912A HP DesignJet 500 |  | Оригинал | 3098 | 1 | 3304 | 0.93765
54 | Картридж HP C4911A HP DesignJet 500 |  | Оригинал | 3098 | 1 | 3304 | 0.93765
55 | Картридж HP C4913A HP DesignJet 500 |  | Оригинал | 3098 | 1 | 3304 | 0.93765
56 | Картридж HP C9371A HP DesignJet T1100mfp |  | Оригинал | 4895 | 1 | 5218 | 0.9381
57 | Картридж HP C9372A HP DesignJet T1100mfp |  | Оригинал | 4895 | 1 | 5218 | 0.9381
58 | Картридж HP C9373A HP DesignJet T1100mfp |  | Оригинал | 4895 | 1 | 5218 | 0.9381
59 | Картридж HP C9374A HP DesignJet T1100mfp |  | Оригинал | 4895 | 1 | 5218 | 0.9381
60 | Картридж HP C9403A HP DesignJet T1100mfp |  | Оригинал | 4895 | 1 | 5218 | 0.9381
61 | Картридж HP C9370A HP DesignJet T1100mfp |  | Оригинал | 4895 | 1 | 5218 | 0.9381
62 | Картридж Canon CLI-426BK для ix6540 |  | Оригинал | 834 | 1 | 889 | 0.93813
63 | Картридж Canon PGI-425PGBK для ix6540 |  | Оригинал | 958 | 1 | 1022 | 0.93738
64 | Картридж Canon CLI-426M для ix6540 |  | Оригинал | 834 | 1 | 889 | 0.93813
65 | Картридж Canon CLI-426Y для ix6540 |  | Оригинал | 834 | 1 | 889 | 0.93813
66 | Картридж Canon CLI-426C для ix6540 |  | Оригинал | 834 | 1 | 889 | 0.93813
67 | Картридж Canon PFI-102BK для iPF605 |  | Оригинал | 4624 | 1 | 4929 | 0.93812
68 | Картридж Canon PFI-102MBK для iPF605 |  | Оригинал | 4624 | 1 | 4929 | 0.93812
69 | Картридж Canon PFI-102C для iPF605 |  | Оригинал | 4624 | 1 | 4929 | 0.93812
70 | Картридж Canon PFI-102Y для iPF605 |  | Оригинал | 4624 | 1 | 4929 | 0.93812
71 | Картридж Canon PFI-102M для iPF605 |  | Оригинал | 4624 | 1 | 4929 | 0.93812
72 | Картридж Canon PFI-207 BK (black) для iPF785 |  | Оригинал | 9510 | 1 | 10140 | 0.93787
73 | Картридж Canon PFI-207 C (cyan) для iPF785 |  | Оригинал | 9510 | 1 | 10140 | 0.93787
74 | Картридж Canon PFI-207 M (magenta) для iPF785 |  | Оригинал | 9510 | 1 | 10140 | 0.93787
75 | Картридж Canon PFI-207 MBK для iPF785 |  | Оригинал | 9510 | 1 | 10140 | 0.93787
76 | Картридж Canon PFI-207 Y для iPF785 |  | Оригинал | 9510 | 1 | 10140 | 0.93787
77 | Картридж техобслуживания Canon MC-10 для iPF785 |  | Оригинал | 5119 | 1 | 5457 | 0.93806
78 | Тонер-картридж Kyocera TK-130 FS-1128 |  | Оригинал | 7064 | 1 | 7531 | 0.93799
79 | Тонер-картридж Kyocera TK-350 FS-3040 |  | Оригинал | 7414 | 1 | 7904 | 0.93801
80 | Тонер-картридж Kyocera TK-475 FS-6025 |  | Оригинал | 7451 | 1 | 7944 | 0.93794
81 | Тонер-картридж Kyocera TK-725 TASKalfa 420i |  | Оригинал | 9227 | 1 | 9838 | 0.93789
82 | Тонер-картридж Kyocera TK-590K FS-2026MFP |  | Оригинал | 7681 | 1 | 8189 | 0.93797
83 | Тонер-картридж Kyocera TK-590C FS-2026MFP |  | Оригинал | 8751 | 1 | 9330 | 0.93794
84 | Тонер-картридж Kyocera TK-590M FS-2026MFP |  | Оригинал | 8751 | 1 | 9330 | 0.93794
85 | Тонер-картридж Kyocera TK-590Y FS-2026MFP |  | Оригинал | 8751 | 1 | 9330 | 0.93794
86 | Тонер-картридж Kyocera TK-1120 FS-1060DN |  | Оригинал | 3121 | 1 | 3327 | 0.93808
87 | Тонер-картридж Kyocera TK-1140 M2535dn |  | Оригинал | 6296 | 1 | 6712 | 0.93802
88 | Тонер-картридж Kyocera TK-3100 M3540dn |  | Оригинал | 7636 | 1 | 8142 | 0.93785
| Тонер-картридж Kyocera TK-8325C 2551ci |  | Оригинал | 8187 | 0.8847 | 7243 | 1
| Тонер-картридж Kyocera TK-8325M 2551ci |  | Оригинал | 8187 | 0.8847 | 7243 | 1
| Тонер-картридж Kyocera TK-8325Y 2551ci |  | Оригинал | 8187 | 0.8847 | 7243 | 1
| Тонер-картридж Kyocera TK-8325K 2551ci |  | Оригинал | 5887 | 0.88466 | 5208 | 1
89 | Блок фотобарабана Kyocera DK-150 FS-1128MFP |  | Оригинал | 6444 | 1 | 6871 | 0.93785
90 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-150 FS-1128MFP |  | Оригинал | 6925 | 1 | 7383 | 0.93797
91 | Блок проявки Kyocera DV-130 FS-1128MFP |  | Оригинал | 5972 | 1 | 6367 | 0.93796
92 | Ремонтный комплект Kyocera MK-130 FS-1128MFP |  | Оригинал | 10692 | 1 | 11399 | 0.93798
93 | Блок фотобарабана Kyocera DK-320 Kyocera FS-3040MFP |  | Оригинал | 8915 | 1 | 9505 | 0.93793
94 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-350 FS-3040MFP |  | Оригинал | 7327 | 1 | 7812 | 0.93792
95 | Блок проявки Kyocera DV-350 FS-3040MFP |  | Оригинал | 6008 | 1 | 6404 | 0.93816
96 | Ремонтный комплект Kyocera MK-350 FS-3040MFP |  | Оригинал | 16481 | 1 | 17572 | 0.93791
97 | Блок фотобарабана Kyocera DK-475 Kyocera FS-6025MFP |  | Оригинал | 14391 | 1 | 15343 | 0.93795
98 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-475 FS-6025MFP |  | Оригинал | 7936 | 1 | 8462 | 0.93784
99 | Блок проявки Kyocera DV-475 FS-6025MFP |  | Оригинал | 8436 | 1 | 8993 | 0.93806
100 | Ремонтный комплект Kyocera MK-475 FS-6025MFP |  | Оригинал | 23430 | 1 | 24980 | 0.93795
101 | Ремонтный комплект автоподатчика Kyocera MK-470 FS-6025MFP |  | Оригинал | 2351 | 1 | 2507 | 0.93777
102 | Ремонтный комплект Kyocera MK-726 TASKALFA 420I |  | Оригинал | 41992 | 1 | 44771 | 0.93793
103 | Ремонтный комплект Kyocera MK-590 FS-2026MFP |  | Оригинал | 41714 | 1 | 44473 | 0.93796
104 | Блок фотобарабана Kyocera DK-1110 FS-1060 |  | Оригинал | 2403 | 1 | 2562 | 0.93794
105 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-1110 FS-1060 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-1110 FS-1060 | Оригинал | 2406 | 1 | 2565 | 0.93801
106 | Блок проявки Kyocera DV-1110 FS-1060 | Блок проявки Kyocera DV-1110 FS-1060 | Оригинал | 2406 | 1 | 2565 | 0.93801
107 | Блок фотобарабана Kyocera DK-170 M2035dn | Блок фотобарабана Kyocera DK-170 M2035dn | Оригинал | 5999 | 1 | 6396 | 0.93793
108 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-171 M2035dn | Узел фиксации изображения Kyocera FK-171 M2035dn | Оригинал | 5901 | 1 | 6291 | 0.93801
109 | Блок проявки Kyocera DV-170 M2035dn | Блок проявки Kyocera DV-170 M2035dn | Оригинал | 5338 | 1 | 5692 | 0.93781
110 | Ремонтный комплект Kyocera MK-1140 M2035dn | Ремонтный комплект Kyocera MK-1140 M2035dn | Оригинал | 10647 | 1 | 11351 | 0.93798
111 | Блок фотобарабана Kyocera DK-3100 M3540dn | Блок фотобарабана Kyocera DK-3100 M3540dn | Оригинал | 9242 | 1 | 9853 | 0.93799
112 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-3100 M3540dn | Узел фиксации изображения Kyocera FK-3100 M3540dn | Оригинал | 7283 | 1 | 7765 | 0.93793
113 | Блок проявки Kyocera DV-3100 M3540dn | Блок проявки Kyocera DV-3100 M3540dn | Оригинал | 3966 | 1 | 4228 | 0.93803
114 | Ремонтный комплект Kyocera MK-3100 M3540dn | Ремонтный комплект Kyocera MK-3100 M3540dn | Оригинал | 16583 | 1 | 17680 | 0.93795
115 | Ремонтный комплект Kyocera MK-8325A 2551ci | Ремонтный комплект Kyocera MK-8325A 2551ci | Оригинал | 41710 | 0.88461 | 36897 | 1
116 | Ремонтный комплект Kyocera MK-8325B 2551ci | Ремонтный комплект Kyocera MK-8325B 2551ci | Оригинал | 45728 | 0.88462 | 40452 | 1
117 | Блок фотобарабана Kyocera DK-8325 | Блок фотобарабана Kyocera DK-8325 | Оригинал | 8923 | 0.88457 | 7893 | 1
118 | Блок проявки Kyocera DV-8325C | Блок проявки Kyocera DV-8325C | Оригинал | 9981 | 0.88468 | 8830 | 1
119 | Блок проявки Kyocera DV-8325M | Блок проявки Kyocera DV-8325M | Оригинал | 9981 | 0.88468 | 8830 | 1
120 | Блок проявки Kyocera DV-8325Y | Блок проявки Kyocera DV-8325Y | Оригинал | 9981 | 0.88468 | 8830 | 1
121 | Блок проявки Kyocera DV-8325K | Блок проявки Kyocera DV-8325K | Оригинал | 9981 | 0.88468 | 8830 | 1
122 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-8325 | Узел фиксации изображения Kyocera FK-8325 | Оригинал | 22869 | 0.8846 | 20230 | 1
123 | Тонер-картридж OKI MB491 44917608 | Тонер-картридж OKI MB491 44917608 | Оригинал | 13621 | 1 | 14522 | 0.93796
124 | Фотобарабан Image Drum OKI 44574302 для MB491 | Фотобарабан Image Drum OKI 44574302 для MB491 | Оригинал | 9195 | 1 | 9803 | 0.93798
125 | Сервисный комплект HP C9153A | Сервисный комплект HP C9153A | Оригинал | 31000 | 1 | 33051 | 0.93794
126 | Калькулятор CITIZEN SDC-660, либо аналог | Калькулятор CITIZEN SDC-660, либо аналог |  | 1150 | 1 | 1227 | 0.93725
127 | Кабель USB 2.0 AmBm 3м | Кабель USB 2.0 AmBm 3м |  | 264 | 1 | 282 | 0.93617
128 | Кабель удлинитель USB 2.0 AM/AF 1м. | Кабель удлинитель USB 2.0 AM/AF 1м. |  | 132 | 1 | 141 | 0.93617
129 | Кабель HDMI 2м. | Кабель HDMI 2м. |  | 397 | 1 | 423 | 0.93853
130 | Устройство охлаждения сокет S775/S1150/1151/1155/1156 RPW | Устройство охлаждения сокет S775/S1150/1151/1155/1156 RPW | Тип коннектора 4-pin PWM, уровень шума <22 дБ | 1536 | 1 | 1637 | 0.9383
131 | Процессор Intel Core i5-6500, либо аналог | Процессор Intel Core i5-6500, либо аналог | объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб; Интегрированное графическое ядро: HD Graphics 530, 1050 МГц | 15696 | 1 | 16734 | 0.93797
132 | Процессор Intel Core i3-6100, либо аналог | Процессор Intel Core i3-6100, либо аналог | объем кэша L2/L3: 512 Кб/3072 Кб; Интегрированное графическое ядро: HD Graphics 530, 1050 МГц | 8393 | 1 | 8949 | 0.93787
133 | Процессор Intel Pentium G4400, либо аналог | Процессор Intel Pentium G4400, либо аналог | объем кэша L2/L3: 512 Кб/3072 Кб; Интегрированное графическое ядро: HD Graphics 510, 1000 МГц | 3834 | 1 | 4088 | 0.93787
134 | Плата материнская GIGABYTE GA-H110M-S2H, либо аналог | Плата материнская GIGABYTE GA-H110M-S2H, либо аналог | DDR4 DIMM, 2133 МГц, Наличие интерфейсов: 12 USB, из них 4 USB 3.0 (2 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) | 3690 | 1 | 3934 | 0.93798
135 | Плата материнская ASUS B150M-A, либо аналог | Плата материнская ASUS B150M-A, либо аналог | DDR4 DIMM, 2133 МГц, Наличие интерфейсов: 11 USB, из них 4 USB 3.0 (2 на задней панели), 1 USB 3.1 (1 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT | 5698 | 1 | 6075 | 0.93794
136 | Плата материнская ASUS Z170-K, либо аналог | Плата материнская ASUS Z170-K, либо аналог | DDR4 DIMM, 2133 - 3466 МГц, Наличие интерфейсов: 13 USB, из них 5 USB 3.0 (1 на задней панели), 2 USB 3.1 (2 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) | 8259 | 1 | 8806 | 0.93788
137 | Модуль памяти DDR2 2 Gb DIMM | Модуль памяти DDR2 2 Gb DIMM | PC2 6400, CL6 | 1775 | 1 | 1892 | 0.93816
138 | Модуль памяти DDR3 4 Gb DIMM | Модуль памяти DDR3 4 Gb DIMM | частота 1600 МГц | 1741 | 1 | 1855 | 0.93854
139 | Модуль памяти DDR4 4 Gb DIMM | Модуль памяти DDR4 4 Gb DIMM | частота 2133 МГц | 1876 | 1 | 2001 | 0.93753
140 | Модуль памяти DDR4 8 Gb DIMM | Модуль памяти DDR4 8 Gb DIMM | частота 2133 МГц | 3447 | 1 | 3675 | 0.93796
141 | Диск жесткий HDD 1000Gb 7200 rpm | Диск жесткий HDD 1000Gb 7200 rpm | 3.5", SATA 6Gb/s | 3174 | 1 | 3384 | 0.93794
142 | Диск жесткий HDD 2000Gb | Диск жесткий HDD 2000Gb | 3.5", SATA 6Gb/s | 4914 | 1 | 5238 | 0.93814
143 | Диск жесткий HDD 4000Gb | Диск жесткий HDD 4000Gb | 3.5", SATA 6Gb/s | 12890 | 1 | 13742 | 0.938
144 | Диск жесткий HDD 8000Gb | Диск жесткий HDD 8000Gb | 3.5", SATA 6Gb/s | 24127 | 1 | 25723 | 0.93795
145 | Диск жесткий SSD 120Gb Intel SSDSC2BW120H601, или аналог | Диск жесткий SSD 120Gb Intel SSDSC2BW120H601, или аналог | 2.5", Скорость записи/Скорость чтения: 480/540 Мб Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 80000 IOPS | 4958 | 1 | 5286 | 0.93795
146 | Диск жесткий SSD 180Gb Intel SSDSC2BW180H601, или аналог | Диск жесткий SSD 180Gb Intel SSDSC2BW180H601, или аналог | 2.5", Скорость записи/Скорость чтения: 490/540 Мб Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 80000 IOPS | 7271 | 1 | 7753 | 0.93783
147 | Диск жесткий SSD 240Gb Intel SSDSC2BW240H601, или аналог | Диск жесткий SSD 240Gb Intel SSDSC2BW240H601, или аналог | 2.5", Скорость записи/Скорость чтения: 490/540 Мб Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 80000 IOPS | 10236 | 1 | 10914 | 0.93788
148 | Диск жесткий HDD 1000Gb 7200 rpm | Диск жесткий HDD 1000Gb 7200 rpm | 2.5", SATA 6Gb/s | 3174 | 1 | 5638 | 0.56297
149 | Внешний бокс для 2.5" HDD AgeStar 3UB2A8 , либо аналог | Внешний бокс для 2.5" HDD AgeStar 3UB2A8 , либо аналог |  | 992 | 1 | 1057 | 0.93851
150 | Привод DVD-RW SATA | Привод DVD-RW SATA |  | 859 | 1 | 916 | 0.93777
151 | Видеокарта PCI-E, пассивное охлаждение | Видеокарта PCI-E, пассивное охлаждение | разъемы DVI, HDMI, VGA | 2247 | 1 | 2396 | 0.93781
152 | Блок питания 400W FSP Group ATX-400PNR, или аналог | Блок питания 400W FSP Group ATX-400PNR, или аналог | ATX12V 2.01, Размеры (ВxШxГ) 86x150x140 мм | 1719 | 1 | 1832 | 0.93832
153 | Блок питания AeroCool Kcas 600W, либо аналог | Блок питания AeroCool Kcas 600W, либо аналог |  | 3966 | 1 | 4228 | 0.93803
154 | Плата сетевая PCI 2.1 | Плата сетевая PCI 2.1 | 100 Мбит/с | 529 | 1 | 563 | 0.93961
155 | Плата сетевая Intel I350-T2, или аналог | Плата сетевая Intel I350-T2, или аналог |  | 8593 | 1 | 9161 | 0.938
156 | Корпус mATX 450W | Корпус mATX 450W | Размеры (ШхВхГ) 190x350x380 мм | 3966 | 1 | 4228 | 0.93803
157 | Мышь USB | Мышь USB |  | 165 | 1 | 176 | 0.9375
158 | Мышь Logitech RX250 Optical Mouse Black USB+PS/2, либо аналог | Мышь Logitech RX250 Optical Mouse Black USB+PS/2, либо аналог |  | 661 | 1 | 705 | 0.93759
159 | Клавиатура USB | Клавиатура USB |  | 331 | 1 | 352 | 0.94034
160 | Колонки 4 Вт | Колонки 4 Вт | питание от USB | 529 | 1 | 563 | 0.93961
161 | Накопитель USB 64GB USB 3.0 | Накопитель USB 64GB USB 3.0 |  | 1586 | 1 | 1691 | 0.93791
162 | Накопитель USB 32GB USB 3.0 | Накопитель USB 32GB USB 3.0 |  | 727 | 1 | 775 | 0.93806
163 | Накопитель USB 16GB USB 3.0 | Накопитель USB 16GB USB 3.0 |  | 397 | 1 | 423 | 0.93853
164 | Коммутатор 8 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек | Коммутатор 8 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек |  | 562 | 1 | 599 | 0.93823
165 | Лампа ртутная Mitsubishi S-PH50LA | Лампа ртутная Mitsubishi S-PH50LA | Оригинал, без блока управления | 11017 | 1 | 11745 | 0.93802
166 | Фильтр сетевой 3м розетки 5+1 | Фильтр сетевой 3м розетки 5+1 |  | 1058 | 1 | 1128 | 0.93794
167 | Фильтр сетевой 5м розетки 5+1 | Фильтр сетевой 5м розетки 5+1 |  | 463 | 1 | 493 | 0.93915
168 | ИБП APC by Schneider Electric Back-UPS ES 700VA 230V CEE, либо аналог | ИБП APC by Schneider Electric Back-UPS ES 700VA 230V CEE, либо аналог |  | 8329 | 1 | 8879 | 0.93806
169 | Карта памяти 64Gb microSDXC, Class 10 | Карта памяти 64Gb microSDXC, Class 10 | UHS Class 1 | 1454 | 1 | 1550 | 0.93806
170 | Монитор 24” Samsung S24D590PL, либо аналог | Монитор 24” Samsung S24D590PL, либо аналог | TFT AD-PLS разрешение 1920x1080 (16:9) Размеры, вес: 542x421x169 мм, 4.16 кг | 11568 | 1 | 12333 | 0.93797
171 | Монитор 22" LG 22MP67D, либо аналог | Монитор 22" LG 22MP67D, либо аналог | TFT AH-IPS Разрешение 1920x1080 (16:9) Размеры, вес: 500x407x205 мм, 2.90 кг | 10576 | 1 | 11276 | 0.93792
172 | Монитор 22" Samsung S22E200B, либо аналог | Монитор 22" Samsung S22E200B, либо аналог | TFT TN Разрешение 1920x1080 (16:9) Размеры, вес: 504x385x170 мм, 3.37 кг | 8099 | 1 | 8635 | 0.93793
173 | Спрей чистящий для экрана 250 мл | Спрей чистящий для экрана 250 мл |  | 83 | 1 | 88 | 0.94318
174 | Средство для чистки оргтехники спрей | Средство для чистки оргтехники спрей |  | 92 | 1 | 99 | 0.92929
175 | Модем 4G USB Huawei E3372, либо аналог | Модем 4G USB Huawei E3372, либо аналог |  | 3669 | 1 | 3911 | 0.93812
176 | Модем TELEOFIS RX608-L2 (со встроенным блоком питания), либо аналог | Модем TELEOFIS RX608-L2 (со встроенным блоком питания), либо аналог |  | 4231 | 1 | 4510 | 0.93814
177 | Антенна GSM SMA, 5 dBi, 3м | Антенна GSM SMA, 5 dBi, 3м |  | 771 | 1 | 823 | 0.93682
178 | АКБ B.B.Battery HR9-6 | АКБ B.B.Battery HR9-6 |  | 1322 | 1 | 1410 | 0.93759
179 | АКБ B.B.Battery HR9-12 | АКБ B.B.Battery HR9-12 |  | 1983 | 1 | 2115 | 0.93759
180 | АКБ B.B.Battery HRL 9-12 | АКБ B.B.Battery HRL 9-12 |  | 2644 | 1 | 2819 | 0.93792
181 | АКБ B.B.Battery BC7-12 | АКБ B.B.Battery BC7-12 |  | 1322 | 1 | 1410 | 0.93759
182 | АКБ B.B.Battery BC17-12 | АКБ B.B.Battery BC17-12 |  | 3305 | 1 | 3523 | 0.93812
183 | АКБ-12/55 необслуживаемая 12В, 55А/ч | АКБ-12/55 необслуживаемая 12В, 55А/ч |  | 10576 | 1 | 11276 | 0.93792
184 | Роутер TP-Link TL-WR1043ND ver2, либо аналог | Роутер TP-Link TL-WR1043ND ver2, либо аналог |  | 3305 | 1 | 3523 | 0.93812
185 | Роутер TP-Link TL-MR3420 ver2, либо аналог | Роутер TP-Link TL-MR3420 ver2, либо аналог |  | 1983 | 1 | 2115 | 0.93759
186 | Адаптер ACT-IR220L, либо аналог | Адаптер ACT-IR220L, либо аналог |  | 5949 | 1 | 6343 | 0.93788
187 | Преобразователь интерфейса Меркурий-221 (USB-RS485) | Преобразователь интерфейса Меркурий-221 (USB-RS485) |  | 2644 | 1 | 2819 | 0.93792
188 | Устройство сопряжения УСО-2 | Устройство сопряжения УСО-2 |  | 3305 | 1 | 3523 | 0.93812
189 | Конвертер интерфейсов USB-RS-232 (UC232A) | Конвертер интерфейсов USB-RS-232 (UC232A) |  | 1322 | 1 | 1410 | 0.93759
190 | Плата записи VOCORD AE16-8 | Плата записи VOCORD AE16-8 |  | 220339 | 1 | 234915 | 0.93795
191 | Кабель интерфейсный SATA3 с защелками GC-ST1041 | Кабель интерфейсный SATA3 с защелками GC-ST1041 |  | 198 | 1 | 212 | 0.93396
192 | Кулер GlacialTech GT12025-BDLA1, либо аналог | Кулер GlacialTech GT12025-BDLA1, либо аналог |  | 595 | 1 | 635 | 0.93701
193 | Кулер GlacialTech GT8025-BDLA1, либо аналог | Кулер GlacialTech GT8025-BDLA1, либо аналог |  | 463 | 1 | 493 | 0.93915
194 | Кулер Scythe Mini Kaze (SY124010L), либо аналог | Кулер Scythe Mini Kaze (SY124010L), либо аналог |  | 463 | 1 | 493 | 0.93915
195 | Адаптер Wi-Fi TP-LINK Archer T4U, либо аналог | Адаптер Wi-Fi TP-LINK Archer T4U, либо аналог |  | 1983 | 1 | 2115 | 0.93759
196 | Картридер USB3.0 | Картридер USB3.0 | Поддерживаемые типы карт: SD, MMC, MicroSD, Memory Stick Micro, Memory Stick Duo, Compact Flash, xD, MiniSD | 771 | 1 | 823 | 0.93682
197 | Патчкорд оптический 0,5м | Патчкорд оптический 0,5м | Duplex, SM, SC-SC, SC-LC, SC-FC, FC-LC, LC-LC, ST-ST | 614 | 1 | 655 | 0.9374
198 | Патчкорд оптический 1м | Патчкорд оптический 1м | Duplex, SM, SC-SC, SC-LC, SC-FC, FC-LC, LC-LC, ST-ST | 617 | 1 | 657 | 0.93912
199 | Патчкорд оптический 2м | Патчкорд оптический 2м | Duplex, SM, SC-SC, SC-LC, SC-FC, FC-LC, LC-LC, ST-ST | 642 | 1 | 684 | 0.9386
200 | Патчкорд оптический 3м | Патчкорд оптический 3м | Duplex, SM, SC-SC, SC-LC, SC-FC, FC-LC, LC-LC, ST-ST | 672 | 1 | 717 | 0.93724
201 | Патчкорд оптический 5м | Патчкорд оптический 5м | Duplex, SM, SC-SC, SC-LC, SC-FC, FC-LC, LC-LC, ST-ST | 727 | 1 | 775 | 0.93806
202 | Патчкорд оптический 10м | Патчкорд оптический 10м | Duplex, SM, SC-SC, SC-LC, SC-FC, FC-LC, LC-LC, ST-ST | 870 | 1 | 928 | 0.9375
203 | Патчкорд оптический 15м | Патчкорд оптический 15м | Duplex, SM, SC-SC, SC-LC, SC-FC, FC-LC, LC-LC, ST-ST | 1014 | 1 | 1081 | 0.93802
204 | Патчкорд оптический 30м | Патчкорд оптический 30м | Duplex, SM, SC-SC, SC-LC, SC-FC, FC-LC, LC-LC, ST-ST | 1825 | 1 | 1945 | 0.9383
205 | Патчкорд оптический 0,5м | Патчкорд оптический 0,5м | Duplex, MM, ST-SC, ST-ST | 614 | 1 | 618 | 0.99353
206 | Патчкорд оптический 1м | Патчкорд оптический 1м | Duplex, MM, ST-SC, ST-ST | 617 | 1 | 618 | 0.99838
207 | Патчкорд оптический 2м | Патчкорд оптический 2м | Duplex, MM, ST-SC, ST-ST | 642 | 1 | 655 | 0.98015
208 | Патчкорд оптический 3м | Патчкорд оптический 3м | Duplex, MM, ST-SC, ST-ST | 649 | 1 | 692 | 0.93786
209 | Патчкорд оптический 5м | Патчкорд оптический 5м | Duplex, MM, ST-SC, ST-ST | 727 | 1 | 764 | 0.95157
210 | Патчкорд оптический 10м | Патчкорд оптический 10м | Duplex, MM, ST-SC, ST-ST | 870 | 1 | 951 | 0.91483
211 | Патчкорд оптический 15м | Патчкорд оптический 15м | Duplex, MM, ST-SC, ST-ST | 1014 | 1 | 1246 | 0.8138
212 | Патчкорд оптический 30м | Патчкорд оптический 30м | Duplex, MM, ST-SC, ST-ST | 1825 | 1 | 1945 | 0.9383
213 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-FC-05dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-FC-05dB (Male-Female) |  | 364 | 1 | 389 | 0.93573
214 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-FC-10dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-FC-10dB (Male-Female) |  | 397 | 1 | 423 | 0.93853
215 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-FC-15dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-FC-15dB (Male-Female) |  | 507 | 1 | 541 | 0.93715
216 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-SC-05dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-SC-05dB (Male-Female) |  | 364 | 1 | 389 | 0.93573
217 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-SC-10dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-SC-10dB (Male-Female) |  | 381 | 1 | 405 | 0.94074
218 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-SC-15dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-SC-15dB (Male-Female) |  | 397 | 1 | 423 | 0.93853
219 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-LC-05dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-LC-05dB (Male-Female) |  | 397 | 1 | 423 | 0.93853
220 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-LC-10dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-LC-10dB (Male-Female) |  | 381 | 1 | 405 | 0.94074
221 | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-LC-15dB (Male-Female) | Аттенюатор оптический симплексный SNR-ATT-MF-LC-15dB (Male-Female) |  | 397 | 1 | 423 | 0.93853
222 | Дефектоскоп визуальный SNR-VFL-12N, либо аналог | Дефектоскоп визуальный SNR-VFL-12N, либо аналог | Длина волны - 650nm, мощность излучения - 10 dBm, оптический разъем - универсальный 2,5мм, рабочая температура не уже чем от -10°С до +45°С, время работы - не менее 15 часов, размер - не более чем 130x55x35мм, вес - не более 50г (без батарей). В комплекте: дефектоскоп, комплект для очистки оптических розеток, чехол. | 3085 | 1 | 3289 | 0.93798
223 | Инструмент для очистки феррул оптических разъемов SNR One-Click-Cleaner SNR-OCC-SC, либо аналог | Инструмент для очистки феррул оптических разъемов SNR One-Click-Cleaner SNR-OCC-SC, либо аналог | Чистка высокого качества, без спирта, с помощью специальной чистящей ленты, более 750 циклов чистки с помощью одного картриджа, антистатические свойства. Очистка коннекторов, встроенных в адаптеры FC, SC, ST. Очистка патчкордов с диаметром феррулы 2,5мм. Очистка коннекторов с типами полировки PC и APC. | 2435 | 1 | 2596 | 0.93798
224 | Инструмент для очистки феррул оптических разъемов SNR One-Click-Cleaner SNR-OCC-LC, либо аналог | Инструмент для очистки феррул оптических разъемов SNR One-Click-Cleaner SNR-OCC-LC, либо аналог | Чистка высокого качества, без спирта, с помощью специальной чистящей ленты, более 750 циклов чистки с помощью одного картриджа, антистатические свойства. Очистка коннекторов, встроенных в адаптеры LC. Очистка патчкордов с диаметром феррулы 1,25мм. Очистка коннекторов с типами полировки PC и APC. | 5233 | 1 | 5580 | 0.93781
225 | Очиститель оптических разъемов SNR-FCLN универсальный | Очиститель оптических разъемов SNR-FCLN универсальный | Рулонный очиститель оптических разъемов: 2,5мм (FC, SC, ST разъемы) и 1,25мм (LC, MU разъемы). | 2578 | 1 | 2748 | 0.93814
226 | Сменный комплект безворсовой ленты для очистителя SNR-FCLN | Сменный комплект безворсовой ленты для очистителя SNR-FCLN | Возможность замены чистящей ленты. Ресурс одной ленты не менее 500 циклов очистки. | 1267 | 1 | 1350 | 0.93852
227 | Медиаконвертер оптический SNR-CVT-1000SFP-V2 | Медиаконвертер оптический SNR-CVT-1000SFP-V2 | Сменный комплект безворсовой ленты для очистителя SNR-FCLN. В комплект входит отдающая и приемная части. Ресурс - не менее 500 раз. | 1653 | 1 | 1762 | 0.93814
228 | Медиаконвертер оптический SNR-CVT-1000SFP | Медиаконвертер оптический SNR-CVT-1000SFP | Медиаконвертер для преобразования 10/100/1000Base-T в 1000Base-FX с SFP-портом. Скорость передачи данных по оптическому волокну 1000Mbps. Питание DC 5V/2A. Потребляемая мощность 5,6 Ватт (максимум). Условия эксплуатации: температура: от 0 до +50°С, влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата). Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS. Комплектуется блоком питания. | 1653 | 1 | 1762 | 0.93814
229 | Блок питания SNR-PS-AC/DC-12/1 | Блок питания SNR-PS-AC/DC-12/1 | Медиаконвертер для преобразования 10/100/1000Base-T в 1000Base-FX с SFP-портом. Скорость передачи данных по оптическому волокну 100/1000Mbps. Питание DC 5V/2A. Потребляемая мощность 5,6 Ватт (максимум). Условия эксплуатации: температура: от 0 до +50°С, влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата). Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS. Комплектуется блоком питания. | 408 | 1 | 435 | 0.93793
230 | Блок питания SNR-PS-AC/DC-12/3 | Блок питания SNR-PS-AC/DC-12/3 | Входное напряжение 100-240В AC, ток 0,8А. Входной коннектор Europlug (CEE 7/16). Выходное напряжение 12В DC, ток 3A. Выходной коннектор 2,1х5,5х11мм. | 851 | 1 | 907 | 0.93826
231 | Блок питания SNR-PS-AC/DC-5/1 | Блок питания SNR-PS-AC/DC-5/1 | Условия эксплуатации: температура: от -10 до +45°С. Вес не более 150г. Габариты не более 40х60х100мм. Сетевая вилка находится отдельно от корпуса блока и соединяется с ним электропроводом длинной 90см. | 319 | 1 | 341 | 0.93548
232 | Блок питания SNR-PS-AC/DC-5/3 | Блок питания SNR-PS-AC/DC-5/3 | Входное напряжение 100-240В AC, ток 0,3А. Входной коннектор Europlug (CEE 7/16). Выходное напряжение 5В DC, ток 1A. Выходной коннектор 2,1х5,5х11мм. Условия эксплуатации: температура: от -10 до +45°С. Вес не более 150г. Габариты не более 40х60х80мм. Сетевая вилка находится отдельно от корпуса блока и соединяется с ним электропроводом длинной 90см. | 358 | 1 | 382 | 0.93717
233 | Блок питания для AddPac AP100/200/700 /1100/1200 (GS25A05-P1J, 5В, 4А) | Блок питания для AddPac AP100/200/700 /1100/1200 (GS25A05-P1J, 5В, 4А) |  | 1763 | 1 | 1879 | 0.93827
234 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-20 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-20 | Двухволоконный, SFP 1000BaseLX, разъем LC, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 20км (14dB) (мощн излуч -8..-3dBm; чувст прием -22dBm) | 826 | 1 | 881 | 0.93757
235 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-20-DDM | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-20-DDM | Двухволоконный, SFP 1000BaseLX, разъем LC, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 20км (14dB) • (мощн излуч -8..-3dBm; чувст прием -22dBm), с функцией DDM | 1179 | 1 | 1256 | 0.93869
236 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W35-20-DDM | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W35-20-DDM | Одноволоконный, SFP 1000BaseBX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx 1310/1550нм, дальность до 20км (14dB) (мощн излуч -8..-3dBm; чувст прием -22dBm), с функцией DDM | 1014 | 1 | 1081 | 0.93802
237 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W53-20-DDM | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W53-20-DDM | Одноволоконный, SFP 1000BaseBX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx 1550/1310нм, дальность до 20км (14dB) (мощн излуч -8..-3dBm; чувст прием -22dBm), с функцией DDM | 1763 | 1 | 1879 | 0.93827
238 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-40 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-40 | Двухволоконный, SFP 1000BaseLX, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм, дальность до 40км (21dB) • (мощн излуч -5..0dBm; чувст прием -21dBm) | 4847 | 1 | 5168 | 0.93789
239 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W35-40 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W35-40 | Одноволоконный, SFP 1000BaseBX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx 1310/1550нм, дальность до 40км (21dB) • (мощн излуч -2..+3dBm; чувст прием -23dBm) | 2203 | 1 | 2349 | 0.93785
240 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W53-40 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W53-40 | Одноволоконный, SFP 1000BaseBX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx 1550/1310нм, дальность до 40км (21dB) • (мощн излуч -2..+3dBm; чувст прием -23dBm) | 3305 | 1 | 3523 | 0.93812
241 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-80 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-80 | Двухволоконный, SFP 1000BaseLX, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм, дальность до 80км (24dB) • (мощн излуч 0..+5dBm; чувст прием -24dBm) | 4847 | 1 | 5168 | 0.93789
242 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W45-80 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W45-80 | Одноволоконный, SFP 1000BaseBX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx 1490/1550нм, дальность до 80км (24dB) • (мощн излуч -2..+3dBm; чувст прием -26dBm) | 5343 | 1 | 5696 | 0.93803
243 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W54-80 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W54-80 | Одноволоконный, SFP 1000BaseBX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx 1550/1490нм, дальность до 80км (24dB) • (мощн излуч -2..+3dBm; чувст прием -26dBm) | 5343 | 1 | 5696 | 0.93803
244 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-120-DDM | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-120-DDM | Двухволоконный, SFP 1000BaseLX, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм, дальность до 120км (32dB) • (мощн излуч 0..+5dBm; чувст прием -32dBm), с функцией DDM | 11788 | 1 | 12568 | 0.93794
245 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W17-120 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W17-120 | Одноволоконный, SFP 1000BaseBX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx 1510/1570нм, дальность до 120км (28dB) • (мощн излуч -2..+3dBm; чувст прием -30dBm) | 21373 | 1 | 22787 | 0.93795
246 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W71-120 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-W71-120 | Одноволоконный, SFP 1000BaseBX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx 1570/1510нм, дальность до 120км (28dB) • (мощн излуч -2..+3dBm; чувст прием -30dBm) | 21373 | 1 | 22787 | 0.93795
247 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-C55-160 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-C55-160 | Двухволоконный, SFP CWDM 1000BaseZX, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм, дальность до 160км (41dB) (мощн излуч +4..+7dBm; чувст прием -37dBm), с функцией DDM | 21373 | 1 | 22787 | 0.93795
248 | Инжектор PoE PI-154-1E 1-портовый 802.3af 10/100Mbps | Инжектор PoE PI-154-1E 1-портовый 802.3af 10/100Mbps | Устройство применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Стандарт PoE 802.3af. Количество портов - 1. Входное напряжение 100-240В AC, 50/60Hz. Суммарная вых. мощность, 15,4Вт. Условия эксплуатации: температура: от 0 до +40°С. Вес не более 350г. Габариты не более 160х70х40мм. | 1300 | 1 | 1386 | 0.93795
249 | Инжектор PoE+ PI-300-1 1-портовый 802.3at 10/100/1000Mbps | Инжектор PoE+ PI-300-1 1-портовый 802.3at 10/100/1000Mbps | Устройство применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Стандарт PoE 802.3at. Количество портов - 1. Входное напряжение 100-240В AC, 50/60Hz. Суммарная вых. мощность, 30Вт. Условия эксплуатации: температура: от -40 до +40°С. Вес не более 350г. Габариты не более 160х70х40мм. | 1928 | 1 | 2055 | 0.9382
250 | Кабель KVM ATEN 2L-5202P (CS1754/1758/ACS1208/1216); PS/2, 1.8m, PC:2*PS/2(m)+DB15(m)-SW:SPHD15(m) | Кабель KVM ATEN 2L-5202P (CS1754/1758/ACS1208/1216); PS/2, 1.8m, PC:2*PS/2(m)+DB15(m)-SW:SPHD15(m) |  | 1102 | 1 | 1174 | 0.93867
251 | Аккумулятор beyerdynamic 12HR-AAU 1650 (14,4V/1650mAh) , или аналог | Аккумулятор beyerdynamic 12HR-AAU 1650 (14,4V/1650mAh) , или аналог |  | 4958 | 1 | 5286 | 0.93795
252 | БОКОРЕЗЫ 160ММ | БОКОРЕЗЫ 160ММ |  | 775 | 1 | 826 | 0.93826
253 | БУР SDS-PLUS D6Х100/160, или аналог | БУР SDS-PLUS D6Х100/160, или аналог |  | 86 | 1 | 92 | 0.93478
254 | ИЗОЛЕНТА ПВХ | ИЗОЛЕНТА ПВХ |  | 64 | 1 | 68 | 0.94118
255 | НАБОР ОТВЕРТОК CT BRAND CT-504 12ПР, или аналог | НАБОР ОТВЕРТОК CT BRAND CT-504 12ПР, или аналог |  | 1036 | 1 | 1104 | 0.93841
256 | ПАЯЛЬНИК ЭПСН-40/220, или аналог | ПАЯЛЬНИК ЭПСН-40/220, или аналог |  | 237 | 1 | 252 | 0.94048
257 | ПИНЦЕТ ЗУБР 140ММ, или аналог | ПИНЦЕТ ЗУБР 140ММ, или аналог |  | 308 | 1 | 329 | 0.93617
258 | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 180ММ | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 180ММ |  | 438 | 1 | 467 | 0.9379
259 | ПАССАТИЖИ 180ММ | ПАССАТИЖИ 180ММ |  | 438 | 1 | 467 | 0.9379
260 | ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ 10Х300ММ | ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ 10Х300ММ |  | 28 | 1 | 30 | 0.93333
261 | ПРИПОЙ Т2 ПОС 61 | ПРИПОЙ Т2 ПОС 61 |  | 331 | 1 | 352 | 0.94034
262 | САМОРЕЗ 3,5Х35 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | САМОРЕЗ 3,5Х35 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ |  | 1 | 1 | 1 | 1
263 | САМОРЕЗ 3,5Х55 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 100ШТ | САМОРЕЗ 3,5Х55 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 100ШТ |  | 1 | 1 | 1 | 1
264 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц/Х D5 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц/Х D5 |  | 51 | 1 | 54 | 0.94444
265 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц/Х D6 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц/Х D6 |  | 75 | 1 | 80 | 0.9375
266 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц/Х D8 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц/Х D8 |  | 133 | 1 | 143 | 0.93007
267 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц/Х D10 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц/Х D10 |  | 264 | 1 | 282 | 0.93617
268 | СПИРТ ИЗОПРОПИЛ. (2-ПРОПАНОЛ) ХЧ 1000МЛ | СПИРТ ИЗОПРОПИЛ. (2-ПРОПАНОЛ) ХЧ 1000МЛ |  | 881 | 1 | 940 | 0.93723
269 | СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 3,6Х150 100ШТ | СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 3,6Х150 100ШТ |  | 87 | 1 | 93 | 0.93548
270 | СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 4,8Х250 100ШТ | СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 4,8Х250 100ШТ |  | 231 | 1 | 247 | 0.93522
271 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ DCPT 19/9-45 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ DCPT 19/9-45 |  | 529 | 1 | 563 | 0.93961
272 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ H-2(Z) 8/4 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ H-2(Z) 8/4 |  | 1036 | 1 | 1104 | 0.93841
273 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ MWTM-50/16-1000/S | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ MWTM-50/16-1000/S |  | 485 | 1 | 517 | 0.9381
274 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ H-2(Z) 13/6,5 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ H-2(Z) 13/6,5 |  | 851 | 1 | 907 | 0.93826
275 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТУТ 3/1,5 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТУТ 3/1,5 |  | 854 | 1 | 910 | 0.93846
276 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТУТ 6/3 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТУТ 6/3 |  | 1763 | 1 | 1879 | 0.93827
277 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ TCT 16/8 1М | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ TCT 16/8 1М |  | 2369 | 1 | 2525 | 0.93822
278 | ТЕРМОПАСТА КПТ-19 (ТЮБИК 17Г) , или аналог | ТЕРМОПАСТА КПТ-19 (ТЮБИК 17Г) , или аналог |  | 198 | 1 | 212 | 0.93396
279 | ФЛЮС ФКЭТ 25МЛ, или аналог | ФЛЮС ФКЭТ 25МЛ, или аналог |  | 66 | 1 | 70 | 0.94286
280 | ШНУР ВИТОЙ ТЕЛЕФ. ДЛЯ ТРУБКИ 4P4C 2,5М | ШНУР ВИТОЙ ТЕЛЕФ. ДЛЯ ТРУБКИ 4P4C 2,5М |  | 42 | 1 | 45 | 0.93333
281 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КРОНА NAVIGATOR 6LR22, или аналог | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КРОНА NAVIGATOR 6LR22, или аналог |  | 198 | 1 | 212 | 0.93396
282 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВС 100Г | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВС 100Г |  | 331 | 1 | 352 | 0.94034
283 | ДЮБЕЛЬ 6Х37 ПЛАСТМАССОВЫЙ | ДЮБЕЛЬ 6Х37 ПЛАСТМАССОВЫЙ |  | 1 | 1 | 1 | 1
284 | ДЮБЕЛЬ 6Х40 ПЛАСТМАССОВЫЙ С ШУРУПОМ | ДЮБЕЛЬ 6Х40 ПЛАСТМАССОВЫЙ С ШУРУПОМ |  | 1 | 1 | 1 | 1
285 | ДЮБЕЛЬ 6X80 ПЛАСТМАССОВЫЙ С ШУРУПОМ | ДЮБЕЛЬ 6X80 ПЛАСТМАССОВЫЙ С ШУРУПОМ |  | 2 | 1 | 2 | 1
286 | ПАССАТИЖИ 180ММ | ПАССАТИЖИ 180ММ |  | 438 | 1 | 467 | 0.9379
287 | ПРИПОЙ Т2 ПОС 61 | ПРИПОЙ Т2 ПОС 61 |  | 331 | 1 | 352 | 0.94034
288 | КСПВ 4х0,50 (бухта 200м) | КСПВ 4х0,50 (бухта 200м) |  | 1337 | 1 | 1426 | 0.93759
289 | КСПВ 2х0,40 (бухта 500м) | КСПВ 2х0,40 (бухта 500м) |  | 1179 | 1 | 1256 | 0.93869
290 | КСПВ 6х0,50 (бухта 200м) | КСПВ 6х0,50 (бухта 200м) |  | 1909 | 1 | 2035 | 0.93808
291 | Фонарь светодиодный | Фонарь светодиодный |  | 92 | 1 | 99 | 0.92929
292 | Патчкорд 110-110 двухпарный 2м. | Патчкорд 110-110 двухпарный 2м. |  | 308 | 1 | 329 | 0.93617
293 | Разветвитель YA4-U2-U2 | Разветвитель YA4-U2-U2 |  | 8814 | 1 | 9397 | 0.93796
294 | Разветвитель YA4-4U1 | Разветвитель YA4-4U1 |  | 1322 | 1 | 1410 | 0.93759
295 | Адаптер Lightning для чтения SD-карт | Адаптер Lightning для чтения SD-карт |  | 2754 | 1 | 2936 | 0.93801
296 | Кабель Apple USB с 30-контактным разъёмом | Кабель Apple USB с 30-контактным разъёмом |  | 1983 | 1 | 2115 | 0.93759
297 | Переходник iPhone 5 (Lightning) - iPhone 4 (30-pin) | Переходник iPhone 5 (Lightning) - iPhone 4 (30-pin) |  | 2203 | 1 | 2349 | 0.93785
298 | Кабель Lightning/USB (1м) | Кабель Lightning/USB (1м) |  | 1983 | 1 | 2115 | 0.93759
299 | Кабель ПРППМ 1- 2-0,9 | Кабель ПРППМ 1- 2-0,9 |  | 5255 | 1 | 5602 | 0.93806
300 | Сенсорный монтажный инструмент LSA-PLUS-S, или аналог | Сенсорный монтажный инструмент LSA-PLUS-S, или аналог |  | 2181 | 1 | 2326 | 0.93766
301 | Клещи HT-2008A Инструмент обжимной для RJ-45, RJ-12, RJ-11 (8P8C, 6P6C, 4P4C) , или аналог | Клещи HT-2008A Инструмент обжимной для RJ-45, RJ-12, RJ-11 (8P8C, 6P6C, 4P4C) , или аналог |  | 3371 | 1 | 3595 | 0.93769
302 | Модем TELEOFIS RX100-R2, или аналог | Модем TELEOFIS RX100-R2, или аналог | Двухдиапазонный EGSM 900/ DCS 1800; Выходная мощность 2Вт( EGSM 900) и 1Вт( DCS 1800); CSD до 9,6 кбит/с; GPRS : скорость приема – до 85.6 кбит/с , передачи до 42.8 кбит/с; Встроенный TCP/IP стек; SMS : MT, MO, CB, text and PDU mode; Поддержка SIM карт: 1,8В или 3В; Внешний интерфейс : RS-232 COM порт; Антенный разъем : SMA; Питание : внешний источник 6-28 В; Температура раб.: -40... +85°C | 3856 | 0.8846 | 3411 | 1
303 | Блок питания TELEOFIS PS12-500s , или аналог | Блок питания TELEOFIS PS12-500s , или аналог | Напряжение питания 100-240В Выходное напряжение 12В Ток 500 мА Разъем RJ-11 (6 pin) Температура раб.: 0...+55 °С | 441 | 0.88435 | 390 | 1
304 | Преобразователь интерфейсов ADAM 4520, или аналог | Преобразователь интерфейсов ADAM 4520, или аналог | Скорость передачи данных - 300...115200 кБит/сек Разъемы - Винтовые клеммы (RS-485, RS-422), DB9 female (RS-232) Интерфейс - RS-232 (COM) Гальваническая изоляция - 3000 В (RS-485) Максимальная длина линии связи - 1200 м | 4958 | 0.88463 | 4386 | 1
305 | БП MEAN WELL DR-15-24 или аналог | БП MEAN WELL DR-15-24 или аналог | Входное напряжение: 85-264 В перем. (47-63 Гц); выходное напряжение: 24В ; выходной ток: 0~0,63 А; выходная мощность: 15,2 Вт | 1256 | 0.88455 | 1111 | 1
306 | БП MEAN WELL DR-45-24 или аналог | БП MEAN WELL DR-45-24 или аналог | Входное напряжение: 85-264 В перем. (47-63 Гц); выходное напряжение: 24В ; выходной ток: 0~2 А; выходная мощность: 48 Вт | 1653 | 0.88445 | 1462 | 1
307 | БП MEAN WELL RS-35-24 или аналог | БП MEAN WELL RS-35-24 или аналог | Входное напряжение: 88-264 В перем. (47-63 Гц); выходное напряжение: 24В ; выходной ток: 0~1.5 А; выходная мощность: 35 Вт | 1256 | 0.88455 | 1111 | 1
308 | Устройство защиты Zelax УЗ-4-12-M или аналог | Устройство защиты Zelax УЗ-4-12-M или аналог | Максимально допустимое значение импульса тока: 8 х 20 мкс — 10 кА; 10 х 700 мкс — 500 А; Время реакции на перенапряжение: < 5 нс Напряжение между проводами одной пары: 14 В; Допустимое значение рабочего тока в линии: < 180 мА; Диапазон рабочих температур: +5...+85 °С; Габаритные размеры: 102x133x20 мм | 3305 | 0.88472 | 2924 | 1
309 | Дрель-шуруповерт Мetabo BS 18 LTX Impuls 602191650 или аналог | Дрель-шуруповерт Мetabo BS 18 LTX Impuls 602191650 или аналог | Напряжение аккумулятора, 18 В Емкость аккумулятора, 5.2 А*ч Тип аккумулятора Li-lon Max диаметр сверления (металл), 13 мм Тип патрона быстрозажимной Максимальный вращательный момент, 110 Нм; 2 аккумуляторных блока (18 В/5,2 А*ч); Зарядное устройство 30-36 V | 31949 | 0.88463 | 28263 | 1
310 | Фонарь налобный PETZL TIKKINA E91H или аналог | Фонарь налобный PETZL TIKKINA E91H или аналог | Тип луча: широкий. Питание: 3 батарейки AAA/LR03 Водозащищенность: IP X4 Экономичный режим - 180 часов работы на одном комплекте батареек | 2314 | 0.88462 | 2047 | 1
311 | Набор монтажный Wera 1160 I/7 031575 или аналог | Набор монтажный Wera 1160 I/7 031575 или аналог | Состав: 1160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 1162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 4115 1 x 0,5x3,0x65 | 3966 | 0.88452 | 3508 | 1
312 | Набор бит монтажный Wera Mini-Check, WE-056474 или аналог | Набор бит монтажный Wera Mini-Check, WE-056474 или аналог | 6 насадок длиной 50 мм, Шестигранный привод 1 / 4 " | 1124 | 0.88434 | 994 | 1
313 | Таймер Camelion BND-50/SG3 7785 или аналог | Таймер Camelion BND-50/SG3 7785 или аналог | Степень защиты IP20; Тип недельный, электронный; Max подключаемая мощность,3500 Вт; Максимальное число включений 56 в неделю | 1256 | 0.88455 | 1111 | 1
314 | Таймер на DIN-рейку FERON TM41 или аналог | Таймер на DIN-рейку FERON TM41 или аналог | Степень защиты IP20; Тип недельный, электронный; Max подключаемая мощность,3500 Вт; Крепление на DIN - рейку | 992 | 0.88407 | 877 | 1
315 | Антенна GSM TELEOFIS mini SMA 5dB (SMA) или аналог | Антенна GSM TELEOFIS mini SMA 5dB (SMA) или аналог | Диапазон: 900/1800 МГц Сопротивление: 50 Ом Усиление: 5 dB Длина кабеля: 2 м Магнитная база: 50 мм Разъем: SMA Тип крепления: магнитное | 441 | 0.88435 | 390 | 1
316 | Антенна GSM Шайба-1 GSM/3G(FME) или аналог | Антенна GSM Шайба-1 GSM/3G(FME) или аналог | Диапазон частоты 90-960МГц/1710-1880 МГц/2100-2200 МГц Усиление (в открытом пространстве) – 5 дбi Длина кабеля 3м Крепление – на магните Разъем – FME-Female Габариты: Основание 99 мм, Высота 43 мм | 1873 | 0.88468 | 1657 | 1
317 | GSM антенна ТРИАДА-993 9dB FME или аналог | GSM антенна ТРИАДА-993 9dB FME или аналог | Диапозон: 900/1800/2100 МГц Коэффициент усиления: 8-9 дБи Диапозон рабочих температур: -40...+80° С Кабель: 3 м Разъем: FME Тип крепления: магнитное | 1322 | 0.88427 | 1169 | 1
318 | GSM антенна ТРИАДА-993 9dB SMA или аналог | GSM антенна ТРИАДА-993 9dB SMA или аналог | Диапозон: 900/1800/2100 МГц Коэффициент усиления: 8-9 дБи Диапозон рабочих температур: -40...+80° С Кабель: 3 м Разъем: SMA Тип крепления: магнитное | 1432 | 0.88478 | 1267 | 1
319 | ИЗОЛЕНТА SAFELINE 19ММХ20М черная или аналог | ИЗОЛЕНТА SAFELINE 19ММХ20М черная или аналог | Прочность на разрыв: 20Н/м; Максимальное удлинение: 125%; Электрическая прочность: 38 кВ/мм | 77 | 0.88312 | 68 | 1
320 | Фотоаппарат Olympus Tough TG-870 или аналог | Фотоаппарат Olympus Tough TG-870 или аналог | влагозащищенный корпус компактная фотокамера оптический зум 5x поворотный экран 3" Wi-Fi, GPS режим макросъемки | 25780 | 0.8846 | 22805 | 1
321 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА Е1008 50ШТ | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА Е1008 50ШТ | Наконечник-гильза 1мм.кв. (50шт) | 121 | 0.8843 | 107 | 1
322 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА Е2508 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА Е2508 | Наконечник-гильза 2,5 мм.кв. (50шт) | 209 | 0.88517 | 185 | 1
323 | АНТЕННА GSM ANTEY 906 FME или аналог | АНТЕННА GSM ANTEY 906 FME или аналог | Дипазон: 900/1800 МГц Сопротивление: 50 Ом Усиление: 13.5dB Длина кабеля: 3 м Магнитная база: 75мм Разъем: FME-female Высота антенны 67 см. Тип крепления: магнитное | 881 | 0.88536 | 780 | 1
324 | АНТЕННА GSM ANTEY 906 SMA или аналог. | АНТЕННА GSM ANTEY 906 SMA или аналог. | Дипазон: 900/1800 МГц Сопротивление: 50 Ом Усиление: 13.5dB Длина кабеля: 3 м Магнитная база: 75мм Разъем: SMA Высота антенны 67 см. Тип крепления: магнитное | 992 | 0.88407 | 877 | 1
325 | АКБ SVEN SV1270 или аналог | АКБ SVEN SV1270 или аналог | Тип батареи свинцово-кислотная типа AGM Номинальное напряжение, 12 В Емкость (при 20 часовом разряде), 7 А*ч Рабочий диапазон температур, от -20 до +50°C | 1014 | 0.88462 | 897 | 1
326 | Преобразователь MOXA NPORT 5232 2-ПОРТ. или аналог | Преобразователь MOXA NPORT 5232 2-ПОРТ. или аналог | Количество портов – 2 Тип портов – RS422/485 Защита от импульсных помех – 15кВ Гальваническая изоляция 2 КВ Рабочее напряжение 12…48В Рабочая температура 0…55 град.С Габаритные размеры 67 х 100 х 35мм Монтаж – на DIN-рейку | 12625 | 0.88467 | 11169 | 1
327 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL CR2032 или аналог | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL CR2032 или аналог | Форм фактор CR2032; Напряжение 3В; Тип литиевая | 99 | 0.88889 | 88 | 1
328 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ GP 6LR61 9V или аналог | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ GP 6LR61 9V или аналог | Емкость 550 мАч; Напряжение 9В; Тип щелочная | 86 | 0.88372 | 76 | 1
329 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL PLUS AAA или аналог | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL PLUS AAA или аналог | Форм фактор ААА; Напряжение 1,5 В; Тип щелочная | 53 | 0.88679 | 47 | 1
330 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL AA или аналог | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL AA или аналог | Форм фактор АА; Напряжение 1,5 В; Тип щелочная | 40 | 0.875 | 35 | 1
331 | СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 4,8Х200 ЧЕРНЫЙ 100ШТ | СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 4,8Х200 ЧЕРНЫЙ 100ШТ | Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов Цвет: черный Устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения Температура эксплуатации: от -40°С до +85°С Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный | 220 | 0.88636 | 195 | 1
332 | КОРПУС DP-9C ДЛЯ РАЗЪЕМА ТИПА DB-9 | КОРПУС DP-9C ДЛЯ РАЗЪЕМА ТИПА DB-9 | Тип: Корпус DP-9C | 17 | 0.88235 | 15 | 1
333 | РАЗЪЕМ DB-9F | РАЗЪЕМ DB-9F | Тип: разъем DB-9F | 66 | 0.87879 | 58 | 1
334 | РАЗЪЕМ DB-9М | РАЗЪЕМ DB-9М | Тип: разъем DB-9М | 55 | 0.89091 | 49 | 1
335 | ГРОЗОЗАЩИТА APC PROTECTNET PNET1GB или аналог | ГРОЗОЗАЩИТА APC PROTECTNET PNET1GB или аналог | Время реакции: 1 нс; Тип разъема: защита RJ45; Фильтр для сетей CAT5 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем: 6.5 кА в режиме Normal, 0.25 кА в режиме Common | 1858 | 0.88482 | 1644 | 1
336 | УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЕ УСО-2 или аналог | УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЕ УСО-2 или аналог | Питание от последовательного порта компьютера или от порта USB; Диапазон рабочих температур, 0С от +5 до +60; Скорость передачи от 300 до 38400 бит/с | 3305 | 0.88472 | 2924 | 1
(*) - Стоимость единицы продукции указана в соответвии со Сводной таблицей стоимости поставок Участника.