## Свод
Приложение №1
Сведения о деятельности филиала ОАО " МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" по технологическому присоединению за февраль месяц 2012 г.
Наименование филиала ОАО "МРСК Центра" |  | Наименование ПС 35-110 кВ | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны АКТы ТП) |  | Аннулированные заявки
№№
|  |  | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
|  | Итого ПС 35 кВ | 145 | 3.9431 | 116 | 2.582 | 117 | 1.6017 | 16 | 1.001
Смоленскэнерго | 1 | ПС 35/10 кВ "Бекрино" | 1 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 2 | ПС 35/10 кВ "Екимовичи" | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 3 | ПС 35/10 кВ "Жуковская" | 6 | 0.061 | 4 | 0.031 | 2 | 0.025 | 1 | 0.008
Смоленскэнерго | 4 | ПС 35/10 кВ "Карманово" | 1 | 0.015 | 3 | 0.045 | 2 | 0.272 | 4 | 0.06
Смоленскэнерго | 5 | ПС 35/10 кВ "Катынь-1" | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 3 | 0.037 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 6 | ПС 35/10 кВ "Лубня" | 2 | 0.015 | 5 | 0.042 | 8 | 0.07317 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 7 | ПС 35/10 кВ "Мелькомбинат" | 2 | 0.022 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0.015
Смоленскэнерго | 8 | ПС 35/10 кВ "Одинцово" | 14 | 0.3347 | 6 | 0.281 | 21 | 0.24615 | 2 | 0.03
Смоленскэнерго | 9 | ПС 35/10 кВ "Ольша" | 7 | 0.084 | 2 | 0.03 | 7 | 0.0535 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 10 | ПС 35/10 кВ "Рябцево" | 3 | 0.045 | 3 | 0.038 | 1 | 0.007 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 11 | ПС 35/10 кВ "Трудилово" | 4 | 0.045 | 2 | 0.022 | 0 | 0 | 1 | 0.008
Смоленскэнерго | 12 | ПС 35/10 кВ "Тычинино" | 5 | 0.037 | 4 | 0.031 | 4 | 0.054 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 13 | ПС 35/10 кВ "Холм-Жирки" | 2 | 0.03 | 3 | 0.030002 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 14 | ПС 35/6 кВ "Колодня" | 9 | 0.092 | 8 | 0.27 | 7 | 0.072 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 15 | ПС 35/6 кВ "Красный Бор" | 15 | 0.119 | 11 | 0.093 | 10 | 0.1092 | 1 | 0.08
Смоленскэнерго | 16 | ПС 35/6 кВ "Печерск" | 9 | 0.086 | 5 | 0.065 | 13 | 0.1265 | 2 | 0.02
Смоленскэнерго | 17 | ПС 35/6 кВ "Ясенная" | 5 | 0.073 | 1 | 0.268 | 1 | 0.005 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 18 | ПС 35/6 кВ "Белеи" | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 1 | 0.003 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 19 | ПС 35/10 кВ "Сверчково" | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 20 | ПС 35/10 кВ "Савеево" | 10 | 0.039 | 2 | 0.024 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 21 | РП 10 кВ "Серго-Ивановское" | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 1 | 0.006 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 22 | ПС 35/10 кВ "Клушино" | 1 | 0.015 | 3 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 23 | ПС 35/10 кВ "Кощино" | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 24 | ПС 35/10 кВ"Сапшо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.041 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 25 | ПС 35/6 кВ "Гнездово" | 5 | 0.133 | 3 | 0.033 | 4 | 0.05 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 26 | ПС 35/6 кВ "ЗССК" | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 27 | ПС 35/10 кВ "Богданово" | 6 | 0.0774 | 5 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 28 | ПС 35/10 кВ"Успенское" | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 1 | 0.01 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 29 | ПС 35/10 кВ "Дивинская" | 2 | 0.032 | 1 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 30 | ПС 35/10 кВ "Кириллы" | 1 | 0.014 | 3 | 0.031 | 1 | 0.006 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 31 | ПС 35/10 кВ "Дружба" | 1 | 0.13 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 32 | ПС 35/10 кВ "Кайдаково" | 1 | 0.015 | 2 | 0.023 | 1 | 0.008 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 33 | ПС 35/6 кВ "Егорьево" | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 34 | ПС 35/10 кВ "Семлево" | 0 | 0 | 2 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 35 | ПС 35/10 кВ "Ризское" | 7 | 0.09 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 36 | ПС 35/10 кВ "Озерный" | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 1 | 0.005
Смоленскэнерго | 37 | ПС 35/10 кВ "Каменка" | 2 | 0.03 | 2 | 0.014 | 2 | 0.023 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 38 | ПС 35/10 кВ "Перенка" | 1 | 0.006 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 39 | ПС 35/10 кВ "Гореново" | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 40 | ПС 35/10 кВ "Никольское" | 0 | 0 | 2 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 41 | ПС 35/10 кВ "Лосьмино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 42 | ПС 35/10 кВ "Воронцово" | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 43 | ПС 35/10 кВ "Капыревщина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.014 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 44 | ПС 35/10 кВ "Шарапово" | 1 | 0.005 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 45 | ПС 35/10 кВ "Волоедово" | 1 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 46 | ПС 35/6 кВ "Водозабор" | 4 | 0.145 | 0 | 0 | 4 | 0.1285 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 47 | ПС 35/10 кВ "Жичицы" | 1 | 0.003 | 1 | 0.003 | 1 | 0.005 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 48 | ПС 35/10 кВ "Ст.Село" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.075 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 49 | ПС 35/10 кВ "Селезни" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 50 | ПС 35/10 кВ "Закрутье" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 51 | ПС 35/10 кВ "Вачково" | 1 | 0.012 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 52 | ПС 35/10 кВ "Коммунар" | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0.027 | 1 | 0.01
Смоленскэнерго | 53 | ПС 35/10 кВ "Соловьево" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 54 | ПС 35/10 кВ "Боголюбово" | 0 | 0 | 1 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 55 | ПС 35/10 кВ "Булгаково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.015
Смоленскэнерго | 56 | ПС 35/10 кВ "Казулино" | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 57 | ПС 35/10 кВ "Шаломино" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 58 | ПС 35/10 кВ "Первомайская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0205 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 59 | ПС 35/6 кВ "ЯО 100/6" | 3 | 0.085 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 60 | ПС 35/10 кВ "Турки" | 1 | 0.014 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 61 | ПС 35/10 кВ "Горки" | 1 | 0.014 | 1 | 0.014 | 1 | 0.003 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 62 | ПС 35/10 кВ "Лукино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 63 | ПС 35/6 кВ "ВРЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0072 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 64 | ПС 35/10 кВ "Вязьма-Брянская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75
Смоленскэнерго | 65 | ПС 35/10 кВ "Коминтерн" | 1 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 66 | ПС 35/10 кВ "Липецы" | 0 | 0 | 1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого ПС 110 кВ | 181 | 6.434 | 154 | 4.9557 | 174 | 3.7015 | 37 | 4.0432
Смоленскэнерго | 1 | ПС 110/10 кВ "Вязьма-2" | 3 | 0.113 | 3 | 0.063 | 2 | 0.023 | 2 | 0.34
Смоленскэнерго | 2 | ПС 110/10 кВ "Ярцево-2" | 6 | 0.53 | 3 | 0.039 | 7 | 0.0775 | 2 | 0.23
Смоленскэнерго | 3 | ПС 110/10/6 кВ "Чернушки" | 5 | 0.635 | 4 | 0.2961 | 6 | 0.102 | 1 | 0.2375
Смоленскэнерго | 4 | ПС 110/35/10 кВ "Вязьма-1" | 2 | 0.022 | 4 | 0.053 | 5 | 0.1335 | 1 | 2
Смоленскэнерго | 5 | ПС 110/35/10 кВ "Гагарин" | 11 | 0.485 | 22 | 0.19 | 2 | 0.024 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 6 | ПС 110/35/10 кВ "Горная" | 1 | 0.015 | 2 | 0.02 | 4 | 0.09 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 7 | ПС 110/35/10 кВ "Демидов" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 4 | 0.05 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 8 | ПС 110/35/10 кВ "Духовщина" | 2 | 0.0286 | 3 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 9 | ПС 110/35/10 кВ "Ершичи" | 3 | 0.021 | 4 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 10 | ПС 110/35/10 кВ "Заводская" | 9 | 0.096 | 10 | 0.74 | 17 | 0.223 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 11 | ПС 110/35/10 кВ "Кардымово" | 5 | 0.075 | 2 | 0.03 | 6 | 0.061 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 12 | ПС 110/35/10 кВ "Катынь-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.1123 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 13 | ПС 110/35/10 кВ "Козино" | 4 | 0.128 | 3 | 0.044 | 5 | 0.072 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 14 | ПС 110/35/10 кВ "Починок" | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 4 | 0.035 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 15 | ПС 110/35/10 кВ "Рудня" | 4 | 0.7 | 3 | 0.51 | 6 | 0.0519 | 1 | 0.4
Смоленскэнерго | 16 | ПС 110/35/10 кВ "Сычевка" | 4 | 0.059 | 2 | 0.029 | 2 | 0.029 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 17 | ПС 110/35/10 кВ "Темкино" | 1 | 0.014 | 3 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 18 | ПС 110/35/10 кВ "Хиславичи" | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 19 | ПС 110/35/6 кВ "Индустриальная" | 1 | 0.0149 | 3 | 0.0359 | 1 | 0.0149 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 20 | ПС 110/35/6 кВ "Рославль" | 5 | 0.3769 | 1 | 0.015 | 2 | 0.0188 | 1 | 0.035
Смоленскэнерго | 21 | ПС 110/35/6 кВ "Северная" | 3 | 0.038 | 2 | 0.025 | 4 | 0.023 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 22 | ПС 110/35/6 кВ "Центральная" | 8 | 0.3135 | 7 | 0.093 | 6 | 0.0565 | 3 | 0.1031
Смоленскэнерго | 23 | ПС 110/35/6 кВ "Южная" | 27 | 0.32 | 12 | 1.0353 | 22 | 0.22416 | 7 | 0.25025
Смоленскэнерго | 24 | ПС 110/6 кВ "Восточная" | 2 | 0.013 | 2 | 0.013 | 2 | 0.015 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 25 | ПС 110/6 кВ "Диффузион" | 12 | 0.645 | 5 | 0.178 | 6 | 0.287 | 2 | 0.016
Смоленскэнерго | 26 | ПС 110/6 кВ "Западная" | 20 | 0.171 | 19 | 0.174 | 18 | 0.1735 | 8 | 0.0564
Смоленскэнерго | 27 | ПС 110/6 кВ "Сафоново" | 2 | 0.02 | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 28 | ПС 110/6 кВ "Смоленск-2" | 3 | 0.49 | 7 | 0.07 | 2 | 0.358 | 3 | 0.022
Смоленскэнерго | 29 | ПС 110/6 кВ "Электромашин" | 2 | 0.04843 | 1 | 0.00843 | 0 | 0 | 1 | 0.02
Смоленскэнерго | 30 | ПС 110/35/10 кВ "Каспля" | 1 | 0.01 | 2 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 31 | ПС 110/35/10 кВ "Велиж" | 1 | 0.007 | 1 | 0.007 | 5 | 0.064 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 32 | ПС 110/35/10 кВ "Красный" | 2 | 0.0227 | 2 | 0.31305 | 1 | 0.01 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 33 | ПС 110/10 кВ "Трубная" | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 1 | 1 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 34 | ПС 110/10 кВ "Вязьма-тяговая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 35 | ПС 110/35/10 кВ "Знаменка | 2 | 0.408 | 1 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 36 | ПС 110/35/10 кВ "Дорогобуж-1" | 3 | 0.08 | 2 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0.01
Смоленскэнерго | 37 | ПС 110/35/10 кВ "Ельня" | 1 | 0.005 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 38 | ПС 110/35/6 кВ "Пронино" | 6 | 0.08 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 2 | 0.013
Смоленскэнерго | 39 | ПС 110/10кВ "Угра" | 2 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 40 | ПС 110/35/10 кВ "Новодугино" | 2 | 0.015 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 41 | ПС 110/35/10кВ "Днепровское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 42 | ПС 110/35/6 кВ "Голынки" | 1 | 0.2 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 43 | ПС 110/10 кВ "Диво" | 1 | 0.015 | 1 | 0.005 | 2 | 0.03 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 44 | ПС 110/35/10 кВ"Михайловская" | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 3 | 0.045 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 45 | ПС 110/35/10 кВ "Мазальцево" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 46 | ПС 110/35/10 кВ "Шумячи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0145 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 47 | ПС 110/10/6 кВ "Промышленная" | 1 | 0.014 | 1 | 0.0149 | 1 | 0.0089 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 48 | ПС 110/10 кВ "Ярцево-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.122 | 1 | 0.26
Смоленскэнерго | 49 | ПС 110/35/10 кВ "Издешково" | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.05
Смоленскэнерго | 50 | ПС 110/35/10 кВ "Светотехника" | 2 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 51 | ПС 110/35/10 кВ "Туманово" | 1 | 0.015 | 2 | 0.03 | 1 | 0.011 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 52 | ПС 110/35/10 кВ "Торбеево" | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 53 | ПС 110/10 кВ "Логово" | 1 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 54 | ПС 110/35/10 кВ "Мерлино" | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 0.022 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 55 | ПС 110/35/10 кВ "Канютино" | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 56 | ПС 110/6 кВ "Пластмасс" | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 3 | 0.035 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 57 | ПС 110/35/10 кВ "Десногорск" | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 58 | ПС 110/10 кВ "Макшеево" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 59 | ПС 110/35/10 кВ "Васьково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 60 | ПС 110/35/10 кВ "Поселки" | 1 | 0.004 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 61 | ПС 110/10 кВ "Гагарин-тяговая" | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 62 | ПС 110/10 кВ "Мещерск-тяговая" | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0
Смоленскэнерго | 63 | Пс 110/10 кВ "Сапрыкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.014 | 0 | 0

## Реестр закл.договоров
| Пообъектная информация по заключенным договорам ТП за февраль месяц 2012 г. | [5 empty] | Приложение №2
Филиал | № п/п | Номер заключенного договора | Дата заключения договора дд/мм/гггг | Срок исполнения обязательств ХХ месяцев | Максимальная мощность, кВт (т.ч. Существующая в кВт) | Сумма по договору в руб. без НДС | Точка присоединения объекта (ПС,ВЛ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Смоленскэнерго | 1 | 40488416 | 2012-02-03 | 12 месяцев | 130 | 480575.7 | ПС 110/10/6 "Чернушки" ЛЭП 6кВ №603
Смоленскэнерго | 2 | 40464814 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" ЛЭП 6кВ №605 ТП №839
Смоленскэнерго | 3 | 40482020 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" ЛЭП 6кВ №623
Смоленскэнерго | 4 | 40482115 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/35/6 "Пронино" КЛ 6кВ №601
Смоленскэнерго | 5 | 40480752 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/6 "Колодня" ЛЭП 6кВ №605
Смоленскэнерго | 6 | 40485901 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Смоленск-2" КЛ 6кВ №611 ТП №104 ВЛ 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 7 | 40484986 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/6 "Южная" КЛ 6кВ №621 Тп №532 ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 8 | 40486153 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №603 РП №010 ЛЭП 6кВ №1003
Смоленскэнерго | 9 | 40486465 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №603 РП №010 ЛЭП 6кВ №1003
Смоленскэнерго | 10 | 40486654 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603 ТП №192 ВЛ 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 11 | 40486710 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №605 ТП №228
Смоленскэнерго | 12 | 40486690 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Центральная" КЛ 6кВ №603 РП №006 КЛ 6кВ №607 ТП №048 ВЛ 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 13 | 40486692 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Центральная" КЛ 6кВ №603 РП №006 КЛ 6кВ №607 ТП №048 ВЛ 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 14 | 40487854 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 110/35/6 "Северная" ЛЭП 6кВ №628 ТП №689 ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 15 | 40489001 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" ЛЭП 6кВ №623
Смоленскэнерго | 16 | 40489034 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №603 РП №010 ЛЭП 6кВ №1003
Смоленскэнерго | 17 | 40486706 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №605
Смоленскэнерго | 18 | 40488978 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10 "Козино" ЛЭП 10кВ №1004 РП СХТ КЛ 10кВ №1013 ТП №530 ВЛ 0,4кВ №15
Смоленскэнерго | 19 | 40488954 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603 ТП №191 ВЛ 0,4кВ №3
Смоленскэнерго | 20 | 40494969 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/6 "Смоленск-2" КЛ 6кВ №619 ТП №722 ВЛ 0,4кВ №5
Смоленскэнерго | 21 | 40491800 | 2012-02-10 | 12 месяцев | 200 | 11000 | ПС 35/6 "Колодня" ЛЭП 6кВ №601 ТП №356 Iс.ш.
Смоленскэнерго | 23 | 40497342 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 13 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6 кВ №603 ПС Восточная ЛЭП 6 кВ №1003 РП 010 ТП 782 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 782
Смоленскэнерго | 24 | 40497388 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/6 "Диффузион" КЛ 6 кВ №622 ПС Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 013 ТП 577 ВЛИ 0,4 кВ №25 ТП 577
Смоленскэнерго | 25 | 40497448 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/6 "Диффузион" КЛ 6 кВ №603 ПС Диффузион КЛ 6 кВ №2809 РП 028 проектируемая ТП-6/0,4
Смоленскэнерго | 26 | 40491861 | 2012-02-10 | 12 месяцев | 268 | 14740 | ПС 35/6 "Ясенная" КЛ 6кВ №618 ТП №380
Смоленскэнерго | 27 | 40497511 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 110/6 "Смоленск-2" КЛ 6 кВ № 619 ПС Смоленск-2 ТП 722 ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 722
Смоленскэнерго | 28 | 40499960 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 12 | 466.1 | ПС 110/6 "Диффузион" КЛ 6 кВ №603 ПС Диффузион КЛ 6 кВ №2809 РП 028 проектируемая1 ТП-6/0,4 проектируемая ВЛ 0,4 кВ
Смоленскэнерго | 29 | 40500053 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Смоленск-2" КЛ 6 кВ № 619 ПС Смоленск-2 ТП 722 ВЛИ 0,4 кВ №4 ТП 722
Смоленскэнерго | 30 | 40500122 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" КЛ 6 кВ №602 ПС Красный Бор ТП 195 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 195
Смоленскэнерго | 32 | 40497284 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/6 "Смоленск-2" ЛЭП 6 кВ № 611 ПС Смоленск-2 ТП 104 ВЛ-0,4 кВ №2
Смоленскэнерго | 33 | 40498889 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Центральная" КЛ 6 кВ №603 ПС Центральная КЛ 6 кВ № 609 РП 006 ТП 008 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 008
Смоленскэнерго | 34 | 40501933 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Чернушки" ЛЭП 6кВ №602 ТП №078 ВЛ 0,4кВ
Смоленскэнерго | 35 | 40502029 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №606 ТП №023 ВЛ 0,4кВ №3
Смоленскэнерго | 36 | 40499146 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Центральная" КЛ 6 кВ № 611 ПС Центральная ЛЭП 6кВ №905 РП 009 ТП 026 ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 37 | 40502081 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №603 РП №010 ЛЭП 6кВ №1003
Смоленскэнерго | 38 | 40502120 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №603 РП №010 ЛЭП 6кВ №1003
Смоленскэнерго | 39 | 40503860 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/6 "Южная" КЛ 6кВ №624 РП №023 ЛЭП 6кВ №2321 ТП №845 ВЛ 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 40 | 40505284 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/6 "Гнездово" ЛЭП 6кВ №607 ТП №653 ВЛ 0,4кВ №4
Смоленскэнерго | 41 | 40503938 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ № 603 РП №010 ЛЭП 6кВ №1003
Смоленскэнерго | 42 | 40503982 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/6 "Смоленск-2" КЛ 6кВ №619 ТП №722 ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 44 | 40501752 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №602 ТП №838 ВЛ 0,4кВ №4
Смоленскэнерго | 45 | 40503044 | 2012-02-20 | 12 месяцев | 49.5 | 5940 | ПС 110/35/6 "Южная" КЛ 6кВ №609 РП №011 КЛ 6кВ №1113 ТП №445 I с.ш.(основное питание), ПС 110/35/6кВ Южная КЛ 6кВ №620 РП №011 КЛ 6кВ №1116 ТП №445 II с.ш.
Смоленскэнерго | 46 | 40504028 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/6 "Смоленск-2" КЛ 6кВ №619 ТП №722 ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 47 | 40504171 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Центральная" КЛ 6 кВ №606 РП 009 КЛ 6 кВ №904 проектируемая КТП-6/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 48 | 40505638 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/6 "Восточная" ЛЭП 6 кВ №609 ПС Восточная ТП 205 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 205
Смоленскэнерго | 49 | 40505649 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 1.1 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Чернушки" КЛ 6 кВ №609 ПС Чернушки ТП 421
Смоленскэнерго | 50 | 40505712 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Центральная" КЛ 6кВ №603 ПС Центральная ЛЭП 6кВ №605 РП 006
Смоленскэнерго | 51 | 40505439 | 2012-02-17 | 12 месяцев | 6.8 | 816 | ПС 110/35/6 "Южная" КЛ 6 кВ №613 ПС Южная КЛ 6 кВ №1201 РП 012 ТП 401 (осн.) ПС 110/35/6 кВ Южная КЛ 6 кВ №609 ПС Южная КЛ 6 кВ №1111 РП 011 ТП 165 (резерв)
Смоленскэнерго | 52 | 40506623 | 2012-02-16 | 12 месяцев | 150 | 8250 | ПС 110/10/6 "Чернушки" ЛЭП 6кВ №602 ПС Чернушки ТП 123
Смоленскэнерго | 53 | 40503869 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 40 | 4800 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №608 РП №010 КЛ 6кВ №1004 ТП №489
Смоленскэнерго | 54 | 40505781 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6 кВ №603 ПС Западная ЛЭП 6 кВ №1003 РП 010
Смоленскэнерго | 55 | 40506210 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/6 "Южная" КЛ 6кВ №613 РП №012 ЛЭП 6кВ №1209 ТП №161 ВЛ 0,4кВ №5
Смоленскэнерго | 56 | 40507925 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10/6 "Центральная" КЛ 6кВ №603 РП №006 ЛЭП 6кВ №605 ТП №017 ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 57 | 40507942 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №603 РП №010 ЛЭП 6кВ №1003 ТП №820 ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 58 | 40508009 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 110/6 "Западная" КЛ 6кВ №603 РП №010 ЛЭП 6кВ №1003 ТП №782 ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 59 | 40507668 | 2012-02-27 | 12 месяцев | 15 | 229742.89 | ПС 110/35/6 "Северная" КЛ 6кВ №611 ТП №614 Iс.ш.(основное питание), ПС 110/35/6кВ Северная КЛ 6кВ №610 ТП №614 IIс.ш.(резервное питание)
Смоленскэнерго | 60 | 40507549 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/6 "Колодня" ЛЭП 6кВ №605
Смоленскэнерго | 61 | 40509482 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603 ПС Красный Бор проектируемая КТП 6/0,4кВ
Смоленскэнерго | 62 | 40509548 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603 ПС Красный Бор проектируемая КТП 6/0,4кВ проектируемая ВЛИ 0,4кВ
Смоленскэнерго | 63 | 40509563 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603 ПС Красный Бор проектируемая КТП 6/0,4кВ проектируемая ВЛИ 0,4кВ
Смоленскэнерго | 64 | 40510022 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/6 "Восточная" ЛЭП 6 кВ №609 ПС Восточная ТП 118 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118
Смоленскэнерго | 65 | 40510585 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603 ПС Красный Бор проектируемая КТП 6/0,4кВ проектируемая ВЛИ 0,4кВ
Смоленскэнерго | 66 | 40510682 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603 ПС Красный Бор проектируемая КТП 6/0,4кВ проектируемая ВЛИ 0,4кВ
Смоленскэнерго | 67 | 40510845 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603 ПС Красный Бор проектируемая КТП 6/0,4кВ проектируемая ВЛИ 0,4кВ
Смоленскэнерго | 68 | 40510902 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/6 "Красный Бор" ЛЭП 6кВ №603
Смоленскэнерго | 69 | 40513671 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/6 "Южная" КЛ 6кВ № 615 ПС Южная ЛЭП 6кВ №2302 РП 023 ТП 702 реконструируемая ВЛ 0,4кВ №2 ТП 702
Смоленскэнерго | 71 | 40513873 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/6 "Южная" КЛ 6кВ № 615 ПС Южная ЛЭП 6кВ №2302 РП 023 ТП 702 реконструируемая ВЛ 0,4кВ №2 ТП 702
Смоленскэнерго | 72 | 40516217 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 12 | 466.1 | ПС 110/6 "Диффузион" КЛ 6 кВ №603 ПС Диффузион КЛ 6 кВ №2809 РП 028 проектируемая ТП-6/0,4 проектируемая ВЛ 0,4 кВ
Смоленскэнерго | 73 | 40509291 | 2012-02-21 | 12 месяцев | 124 | 6820 | ПС 110/6 "Диффузион" РУ-6 кВ яч. №605
Смоленскэнерго | 74 | 40468826 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Рябцево", ВЛ-10кВ №1007, отпаечная опора № К16.,
Смоленскэнерго | 75 | 40472247 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Ольша" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006, ТП № 1302, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 8
Смоленскэнерго | 76 | 40475685 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Одинцово", ВЛ-10кВ №1002, отпаечная опора № 108, проектируемая ТП-10/0,4кВ, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 77 | 40483778 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Ольша" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006, ТП № 1302, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № Б15
Смоленскэнерго | 78 | 40488925 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 99 | 11652.54 | ПС 110/35/10 кВ "Заводская", ВЛ-10кВ №1008, отпаечная опора № 94/5, проектируемая ТП-10/0,4кВ, проектируемые опоры ВЛ-0,4кВ на границах участков заявителей.
Смоленскэнерго | 79 | 40489874 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС "Каменка" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 171, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А5.
Смоленскэнерго | 80 | 40494320 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Лубня" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006, ТП № 452, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № В2
Смоленскэнерго | 81 | 40495261 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС "Лубня" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1003, ТП № 474, ВЛ-0,4 кВ № 4, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А8, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 82 | 40502924 | 2012-02-10 | 12 месяцев | 90 | 10800 | ПС 35/10 кВ "Белеи", ВЛ-10кВ №1008, отпаечная опора № Б2
Смоленскэнерго | 83 | 40498322 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС "Диво" 110/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1005, ТП № 291, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А3, проектируемая ВЛ-0,23кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 84 | 40498720 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС "Каменка" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1007, ТП № 323, ВЛ-0,4 кВ №1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 6/2., проектируемая ВЛ-0,23кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 85 | 40502365 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Тычинино", ВЛ-10кВ №1002, отпаечная опора № 127, проектируемая ТП-10/0,4кВ, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 86 | 40501544 | 2012-02-03 | 12 месяцев | 225 | 12375 | ПС 35/10 кВ "Одинцово", ВЛ-10кВ №1002, отпаечная опора № 25,
Смоленскэнерго | 87 | 40502359 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Рябцево" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, отпаечная опора № 118, проектируемая ТП-10/0,4 кВ, проектируемая ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 88 | 40502448 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Кардымово" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1011, ТП № 18, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 23
Смоленскэнерго | 89 | 40502964 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Печерск" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 602, ТП № 349, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 20
Смоленскэнерго | 90 | 40502400 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Катынь-1" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006, ТП № 211, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 12,
Смоленскэнерго | 91 | 40501109 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 3.05 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Красный", ВЛ-10кВ №1022, отпаечная опора № 21, проектируемая ТП-10/0,4кВ, проектируемая ЛЭП-0,23кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 92 | 40560444 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Одинцово" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 867, проектируемая отдельная ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 93 | 40501144 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС "Заводская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, ТП № 178, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 23, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 94 | 40501890 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Печерск" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 609, ТП № 791, ВЛ-0,4 кВ № 3, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 22
Смоленскэнерго | 95 | 40501902 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Печерск" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 609, ТП № 791, ВЛ-0,4 кВ № 4, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № , проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 96 | 40503500 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Южная" 110/35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 602, ТП № 646, ВЛ-0,4 кВ № 9, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 3-4
Смоленскэнерго | 97 | 40502981 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС "Лубня" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, ТП № 485, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 22/1
Смоленскэнерго | 98 | 40503479 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Жуковская" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1001, ТП № 344, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 18
Смоленскэнерго | 99 | 40505549 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 35/6 кВ "Печерск", ВЛ-6 кВ № 609, отпаечная опора № Г12, проектируемая ТП-6/0,4кВ, проектируемая ЛЭП-0,23кВ (потребителя)
Смоленскэнерго | 100 | 40503957 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Лубня" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006, ТП № 855, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 2-7, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 101 | 40504680 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 4 | 466.1 | ПС "Голынки" 110/35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 614, ТП-6/0,4 кВ № 701, существующая КЛ-0,4 кВ № 4, приемные контакты вводного автомата во ВРУ-0,23 кВ заявителя.
Смоленскэнерго | 102 | 40503530 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Каспля" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 1003, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № В5/2, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 103 | 40507375 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС "Одинцово" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 77, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 1, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 104 | 40507486 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Рябцево" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1007, ТП № 440, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 15
Смоленскэнерго | 105 | 40504863 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС "Гнездово" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 604, ТП № 159, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 18.
Смоленскэнерго | 106 | 40505674 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Печерск" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 609, ТП № 791, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 1-6
Смоленскэнерго | 107 | 40503519 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Михайловская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1003, ТП № 176, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 8
Смоленскэнерго | 108 | 40506690 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Трудилово" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 876, проектируемая отдельная ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 109 | 40506431 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС "Козино" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1001, ТП № 16, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 10.
Смоленскэнерго | 110 | 40506024 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Демидов" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1005, ТП № 502, ВЛ-0,4 кВ № 5, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № В
Смоленскэнерго | 111 | 40511532 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Заводская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, ТП № 383, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 1-2, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 112 | 40509019 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС "Жуковская" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1001, ТП № 342, ВЛ-0,4 кВ № 3, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А
Смоленскэнерго | 113 | 40509788 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС "Западная" 110/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 623, ТП № 865, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 1-1
Смоленскэнерго | 114 | 40507326 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС "Велиж" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006, ТП № 465, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 2, проектируемая ВЛ-0,23кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 115 | 40507658 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Белеи", ВЛ-10кВ №1007, отпаечная опора № 31, разъемные электрические контакты присоединения проводов на последней проектируемой опоре вновь построенного линейного ответвления ВЛ 10кВ на границе участка Заявителя
Смоленскэнерго | 116 | 40507707 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Белеи", ВЛ-10кВ №1008, отпаечная опора № 3,3
Смоленскэнерго | 117 | 40508035 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Козино" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1001, ТП № 620, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 9/4, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 118 | 40507850 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Тычинино", ВЛ-10кВ №1002, отпаечная опора № 127, проектируемая ТП-10/0,4кВ, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 119 | 40507466 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Заводская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, ТП № 779, проектируемая отдельная ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 120 | 40507412 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 3 | 466.1 | ПС "Жичицы" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1003, ТП № 429, ВЛ-0,4 кВ № 1, проектируемая опора ВЛ-0,4 к, последняя проектируемая опора ВЛ-0,4кВ на границе участка заявителя.
Смоленскэнерго | 121 | 40507783 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 6 | 466.1 | ПС "Жуковская" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1009, ТП № 348, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 9/1
Смоленскэнерго | 122 | 40507806 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС "Каспля" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, ТП № 1121, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 6/4
Смоленскэнерго | 123 | 40511216 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Одинцово" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 622, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 12, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнерго | 124 | 40509763 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС "Западная" 110/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 623, ТП № 865, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 1-1
Смоленскэнерго | 125 | 40510439 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Одинцово" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 186, ВЛ-0,4 кВ № 3, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 1, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнеро | 126 | 40509678 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Тычинино", ВЛ-10кВ №1002, отпаечная опора № 127, проектируемая ТП-10/0,4кВ, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнеро | 127 | 40509654 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Тычинино", ВЛ-10кВ №1002, отпаечная опора № 127, проектируемая ТП-10/0,4кВ, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнеро | 128 | 40511046 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Волоедово" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 304, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 8/1
Смоленскэнеро | 129 | 40511131 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС "Лубня" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006, ТП № 452, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № Б2
Смоленскэнеро | 130 | 40509143 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Заводская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1001, ТП № 254, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 14, последняя проектируемая опора ВЛ-0,4кВ на границе участка заявителя.
Смоленскэнеро | 131 | 40509106 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Заводская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1001, ТП № 254, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 14, последняя проектируемая опора ВЛ-0,4кВ на границе участка заявителя.
Смоленскэнеро | 132 | 40512189 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС "Жуковская" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 318, ВЛ-0,4 кВ № 3, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 9/4, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнеро | 133 | 40513376 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС "Рудня" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006, ТП № 741, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 9/3
Смоленскэнеро | 134 | 40511546 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 11 | 466.1 | ПС "Заводская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, ТП № 178, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 14, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнеро | 135 | 40514130 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС "Заводская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1002, ТП № 164, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 13.
Смоленскэнеро | 136 | 40513764 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС "Южная" 110/35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 602, ТП № 838, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 12-3, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнеро | 137 | 40511148 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС "Заводская" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1001, ТП № 200, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А
Смоленскэнеро | 138 | 40514924 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Колодня" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 608, ТП № 359, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А15/5
Смоленскэнеро | 139 | 40514938 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Колодня" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 608, ТП № 359, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А15/5
Смоленскэнеро | 140 | 40514955 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Колодня" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 608, ТП № 359, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А15/5.
Смоленскэнеро | 141 | 40513745 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Южная" 110/35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 602, ТП № 838, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 15
Смоленскэнеро | 142 | 40513410 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Южная" 110/35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 602, ТП № 646, ВЛ-0,4 кВ № 9, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 3-4
Смоленскэнеро | 143 | 40515128 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС "Рудня" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, ТП № 709, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 10
Смоленскэнеро | 144 | 40514786 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС "Логово" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1001, ТП № 41, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 17
Смоленскэнеро | 145 | 40512724 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Гнездово" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 607, ТП № 122, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 5
Смоленскэнеро | 146 | 40511792 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Закрутье" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1004, ТП № 14, ВЛ-0,4 кВ № 5, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 16.
Смоленскэнеро | 147 | 40513394 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС «Трудилово» 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1006., ТП № 506., ВЛ-0,4 кВ № 3, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 3.
Смоленскэнеро | 148 | 40513472 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Соловьево" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1003, ТП № 350, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № 20
Смоленскэнеро | 149 | 40514909 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Колодня" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 608, ТП № 359, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А15/6
Смоленскэнеро | 150 | 40514950 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС "Колодня" 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ № 608, ТП № 359, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № А15/4
Смоленскэнеро | 151 | 40516591 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 12 | 466.1 | ПС "Вачково" 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1008, ТП № 142, ВЛ-0,4 кВ № 1, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № Б-2
Смоленскэнеро | 152 | 40515599 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС "Кардымово" 110/35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 1015, ТП № 137, ВЛ-0,4 кВ № 2, отпаечная опора ВЛ-0,4 кВ № В5, проектируемая ВЛ-0,4кВ с изолированным самонесущим проводом.
Смоленскэнеро | 153 | 40478564 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 0.002 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Холм-Жирки", ВЛ-1001,ТП-010, ВЛ-0,4кВ №2
Смоленскэнеро | 154 | 40478572 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 0.002 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Боголюбово", ВЛ-1002,ТП-245, ВЛ-0,4 кВ №1
Смоленскэнеро | 155 | 40491548 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Дорогобуж-1", ВЛ-1011, ТП-320, ВЛ-0,4 кВ №1
Смоленскэнерго | 156 | 40491793 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Дорогобуж-1", ВЛ-1001, ТП-342, ВЛ-0,4 кВ №1
Смоленскэнерго | 157 | 40498059 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Издешково", ВЛ-1012, ТП-365, проектируемая ЛЭП-0,4кВ
Смоленскэнерго | 158 | 40500426 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 110/10 кВ "Ярцево-2", КЛ-1012, проектируемая ТП-10/0,4 кВ,проектируемая ЛЭП-0,4 кВ
Смоленскэнерго | 159 | 40500558 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/6 кВ "Горная", ВЛ-619, ТП-19, ВЛ-0,4 кВ №7
Смоленскэнерго | 160 | 40502811 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 110/6 кВ "Сафоново", ВЛ-628, ТП-147, ВЛ-0,4 кВ №1
Смоленскэнерго | 161 | 40502784 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Духовщина", ВЛ-1007, ТП-21, проектируемая ЛЭП-0,4 кВ
Смоленскэнерго | 162 | 40503286 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Воронцово", ВЛ-1006, ТП-125, ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 163 | 40503107 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/35/6 кВ "Горная", ВЛ-619, ТП-19,проектируемая ЛЭП-0,4 кВ
Смоленскэнерго | 164 | 40502747 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Духовщина", ВЛ-1007, ТП-5, проектируемая ЛЭП-0,4 кВ
Смоленскэнерго | 165 | 40506801 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 8.43 | 466.1 | ПС 110/6 кВ "Электромашины", ВЛ-623,ТП-12, проектируемая ВЛИ-0,4кВ
Смоленскэнерго | 166 | 40506998 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Шаломино", ВЛ-1002, ТП-150, проектируемая ЛЭП-0,4кВ
Смоленскэнерго | 167 | 40507447 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Холм-Жирки", ВЛ-1008, ТП-82, проектируемая ВЛ-0,4 кВ
Смоленскэнерго | 168 | 40508342 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Ельня", ВЛ-1001, ТП-390, ВЛ-0,4 кВ №3
Смоленскэнерго | 169 | 40508357 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Шарапово", ВЛ-1008, ТП-71,ВЛ-0,4 кВ №1
Смоленскэнерго | 170 | 40511769 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 11 | 466.1 | ПС 110/10 кВ "Ярцево-2", ВЛ-1024, ТП-13, ВЛ-0,4 кВ №6
Смоленскэнерго | 171 | 40512576 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 110/10 кВ "Ярцево-2", ВЛ-1024, проектируемая ТП-10/0,4 кВ, проектируемая ЛЭП-0,4 кВ
Смоленскэнерго | 172 | 40513988 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Холм-Жирки", ВЛ-1008,ТП-105, ВЛ-0,4 кВ №1
Смоленскэнерго | 173 | 40515647 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Духовщина", ВЛ-1007,ТП-4, ВЛ-0,4 кВ №2
Смоленскэнерго | 174 | 40482802 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Кириллы", ВЛ-10 кВ №1004, ЗТП-5-4 "Сидорки", ВЛ-0,4 кВ №1
Смоленскэнерго | 175 | 40487957 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 50 | 141640.31 | ПС 110/35/10 кВ "Ершичи", ВЛ-10 кВ №1011, ЗТП-17-11 "КБО", проектируемая ВЛ-0,4 кВ
Смоленскэнерго | 176 | 40491813 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Екимовичи", ВЛ-10 кВ №1004, КТП-14-4 "д.Ст.Сырокоренье", ВЛ-0,4 кВ №1
Смоленскэнерго | 177 | 40496772 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 6 | 466.1 | ПС 110/35/6 кВ "Индустриальная", ВЛ-6 кВ №615
Смоленскэнерго | 178 | 40499470 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 6 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Кириллы", ВЛ-10 кВ №1004
Смоленскэнерго | 179 | 40500355 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 14.9 | 466.1 | ПС 110/10/6 кВ "Промышленная", КЛ-6 кВ №645
Смоленскэнерго | 180 | 40498733 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Гореново", ВЛ-10 кВ №1004
Смоленскэнерго | 181 | 40500564 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Кириллы", ВЛ-10 кВ №1004
Смоленскэнерго | 182 | 40505702 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Савеево", ВЛ-10 кВ №1004
Смоленскэнерго | 183 | 40504648 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 6 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Екимовичи", ВЛ-10 кВ №1003
Смоленскэнерго | 184 | 40502958 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/6 кВ "Рославль", КЛ-6 кВ №622
Смоленскэнерго | 185 | 40502098 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 12 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Перенка", ВЛ-10 кВ №1005
Смоленскэнерго | 186 | 40503669 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/6 кВ "Индустриальная", ВЛ-6 кВ №615
Смоленскэнерго | 187 | 40508636 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Богданово", ВЛ-10 кВ №1006
Смоленскэнерго | 188 | 40514860 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Дивинская", ВЛ-10 кВ №1002
Смоленскэнерго | 189 | 40506885 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 3 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Ершичи", ВЛ-10 кВ №1011
Смоленскэнерго | 190 | 40507694 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 3 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Ершичи", ВЛ-10 кВ №1011
Смоленскэнерго | 191 | 40505364 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Турки", ВЛ-10 кВ №1003
Смоленскэнерго | 192 | 40511202 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/6 кВ "ЯО 100/6", КЛ-6 кВ №608
Смоленскэнерго | 193 | 40508558 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Богданово", ВЛ-10 кВ №1006
Смоленскэнерго | 194 | 40508583 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Богданово", ВЛ-10 кВ №1006
Смоленскэнерго | 195 | 40508634 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Богданово", ВЛ-10 кВ №1006
Смоленскэнерго | 196 | 40511362 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Ершичи", ВЛ-10 кВ №1011
Смоленскэнерго | 197 | 40512999 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 14.5 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Богданово", ВЛ-10 кВ №1006
Смоленскэнерго | 198 | 40513370 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Савеево", ВЛ-10 кВ №1004
Смоленскэнерго | 199 | 40512088 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 4 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Поселки", ВЛ-10 кВ №1002
Смоленскэнерго | 200 | 40514627 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 14.9 | 466.1 | ПС 110/35/6 кВ "Индустриальная", ВЛ-6 кВ №615
Смоленскэнерго | 201 | 40472324 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10кВ "Торбеево,ВЛ-10кВ № 1008, ТП-10/0,4кВ №3 Торбеево, ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 202 | 40485277 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Вязьма-1, ВЛ-10кВ №1041,ТП-10/0,4кВ №36 ,Л-0,4кВ №3604
Смоленскэнерго | 203 | 40486097 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Карманово ,ВЛ-10кВ №1006,ТП-10/0,4кВ Алексияновка ,ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 204 | 40486708 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10кВ "Вязьма-2", ВЛ-10кВ №1018 ,ТП-10/0,4кВ №33, Л-№3308
Смоленскэнерго | 205 | 40485774 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 40 | 4800 | ПС 110/10кВ "Вязьма-2",ВЛ-10кВ №1018 ,ТП-10/0,4кВ №27, Л-0,4кВ -проектируемая
Смоленскэнерго | 206 | 40489376 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Вязьма-1, ВЛ- 35кВ "Вязьма 1 - Ризское", ТП-35/0,4кВ,ВЛ 0,4кВ-проектируемаые.
Смоленскэнерго | 207 | 40492098 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 4.5 | 466.1 | ПС 35/10кВ " Липецы",ВЛ-10кВ №1014, КТП-10/0,4кВ Льнозавод ,ВЛ-0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 208 | 40497936 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 12 | 466.1 | ПС35/110 кВ "Серго-Ивановское" ВЛ-10кВ №1002 КТП-10/0,4 кВ "Новое Село", ВЛ- 0,4кВ №1.
Смоленскэнерго | 209 | 40496014 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023., проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 210 | 40496161 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1028, ТП-10/0,4 кВ №28Б "Гагарин"., ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 211 | 40495618 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1028, ЗТП-10/0,4 кВ "Гагарин", ВЛ -0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 212 | 40497370 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Карманово", ВЛ-10кВ №1016, КТП-10/0,4 кВ Ругатино, ВЛ -0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 213 | 40499602 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Темкино", ВЛ-10кВ №1002, ТП-10/0,4 кВ №38 "Темкино", ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 214 | 40499580 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Дружба", ВЛ-10кВ №1006, ТП-10/0,4 кВ "Киево",ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 215 | 40500587 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Семлево", ВЛ-10кВ №1011, КТП-10/0,4 кВ "Глагазино", ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 216 | 40500565 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Семлево", ВЛ-10кВ №1011, КТП-10/0,4 кВ "Глагазино", ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 217 | 40500702 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Кайдаково", ВЛ-10кВ №1014, КТП-10/0,4 кВ "Покров", ВЛ- 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 218 | 40501296 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Клушино", ВЛ-10кВ №1001, КТП-10/0,4 кВ "Зикеево, ВЛ 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 219 | 40501573 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 220 | 40501554 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Клушино", ВЛ-10кВ №1001, КТП-10/0,4 кВ "Зикеево, ВЛ- 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 221 | 40501499 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 222 | 40501587 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 223 | 40502572 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Мелькомбинат, ВЛ-10кВ №1004, КТП-10/0,4 кВ "Бородино",ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 224 | 40502611 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 225 | 40502595 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 226 | 40502632 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Туманово", ВЛ-10кВ №1015, ТП-10/0,4 кВ №2 "Царево-Займище", ВЛ -0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 227 | 40503032 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10 кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 228 | 40503206 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/10кВ "Трубная", ВЛ-10кВ №1010, ЗТП-10/0,4 кВ №41 "Гагарин",ВЛ 0,4кВ №15
Смоленскэнерго | 229 | 40503976 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 230 | 40504031 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 231 | 40503660 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Кайдаково", ВЛ-10кВ №1015, КТП-10/0,4 кВ №4 "Кайдаково", ВЛ- 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 232 | 40501208 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Новодугино", ВЛ-10кВ №1015, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 233 | 40503277 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Карманово", ВЛ-10кВ №1018, КТП-10/0,4 кВ №6 "Карманово",ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 234 | 40504603 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023 проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 235 | 40504630 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 236 | 40504270 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1021, КТП-10/0,4 кВ №3 "Ашково", ВЛ 0,4кВ №1.
Смоленскэнерго | 237 | 40502577 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Клушино", ВЛ-10кВ №1001, ТП-10/0,4 кВ №252, ВЛ 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 238 | 40502925 | 2012-02-03 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Темкино", ВЛ-10кВ №1001, КТП-10/0,4 кВ №1 "Хоз. нужды", ВЛ-0,4кВ №5
Смоленскэнерго | 239 | 40502604 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Успенское", ВЛ-10кВ №1009, ТП-10/0,4 кВ №1 "Н. Никольское", ВЛ- 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 240 | 40504598 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | РП 10кВ "Серго-Ивановское", ВЛ-10кВ №1020, КТП-10/0,4 кВ "Красицы",
Смоленскэнерго | 241 | 40503083 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Никольское", ВЛ-10кВ №1010, ТП-10/0,4 кВ №1 "Величково", ВЛ -0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 242 | 40505117 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Мелькомбинат", ВЛ-10кВ №1020, ТП-10/0,4 кВ №65, ВЛ- 0,4кВ №6503
Смоленскэнерго | 243 | 40505161 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Мелькомбинат", ВЛ-10кВ №1020, ТП-10/0,4 кВ №65, ВЛ -0,4кВ №6503
Смоленскэнерго | 244 | 40503750 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Вязьма-1",ВЛ-10кВ №1041, ТП-10/0,4 кВ №36, ВЛ 0,4кВ №3603
Смоленскэнерго | 245 | 40505310 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 246 | 40505339 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Вязьма-1", ВЛ-10кВ №1035, ТП-10/0,4 кВ №7, ВЛ 0,4кВ №701
Смоленскэнерго | 247 | 40505277 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 248 | 40506139 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 249 | 40506004 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1026, КТП-10/0,4 кВ №6 "Ивашково", ВЛ- 0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 250 | 40505372 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/10кВ "Вязьма-2", ВЛ-10кВ №1018, ТП-10/0,4 кВ №4, ВЛ 0,4кВ №404
Смоленскэнерго | 251 | 40506057 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 252 | 40507119 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Знаменка", ВЛ-10кВ №1012, КТП-10/0,4 кВ "Боталы",ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 253 | 40507062 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Темкино", ВЛ-10кВ №1007, КТП-10/0,4 кВ №3 "д. Павловское", ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 254 | 40506046 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Горки", ВЛ-10кВ №1002, КТП-10/0,4 кВ №1 "Горки", ВЛ 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 255 | 40508646 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 7 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 256 | 40508063 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Новодугино", ВЛ-10кВ №1003, ТП-10/0,4 кВ №8 "Новодугино",ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 257 | 40507763 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 14 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Сычевка", ВЛ-10кВ №1019, КТП-10/0,4 кВ "Устье", ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 258 | 40510153 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Ризское", ВЛ-10кВ №1014, КТП-10/0,4 кВ "Григорово"., ВЛ 0,4кВ №1.
Смоленскэнерго | 259 | 40510106 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Ризское", ВЛ-10кВ №1014, КТП-10/0,4 кВ "Григорово"., ВЛ 0,4кВ №1.
Смоленскэнерго | 260 | 40510069 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 10 | 466.1 | ПС 35/10 кВ "Ризское", ВЛ-10кВ №1014, КТП-10/0,4 кВ "Григорово"., ВЛ 0,4кВ №1.
Смоленскэнерго | 261 | 40509240 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 262 | 40511227 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Гагарин", ВЛ-10кВ №1023, проектируемая КТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 263 | 40511691 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Мелькомбинат, ВЛ-10кВ №1004, КТП-10/0,4 кВ "К. Гора",ВЛ -0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 264 | 40513319 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Туманово", ВЛ-10кВ №1015, КТП-10/0,4 кВ №10 "Ц. Займище", ВЛ 0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 265 | 40512537 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Сычевка", ВЛ-10кВ №1019, КТП-10/0,4 кВ "д. Устье", ВЛ-0,4кВ №1
Смоленскэнерго | 266 | 40513475 | 2012-02-22 | 6 месяцев | 8 | 466.1 | ПС 35/10кВ "Бекрино", ВЛ-10кВ №1012,ТП-10/0,4кВ №1 Скугорево, ВЛ-0,4 №1
Смоленскэнерго | 267 | 40514342 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 5 | 466.1 | ПС 110/35/10кВ "Новодугино", ВЛ-10кВ №1019, КТП-10/0,4 кВ №2 "Новодугино", ВЛ-0,4кВ №2
Смоленскэнерго | 268 | 40488327 | 2012-02-07 | 24 месяца | 859 | 9708792.5 | ПС 110/35//6 кВ "Южная", РП-021, проектируемые ЛЭП-6 кВ, проектируемая ТП-6/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 269 | 40475891 | 2012-02-10 | 12 месяцев | 310 | 17050 | ПС 110/35/10 кВ "Красный", ВЛ-1016 оп.№7
Смоленскэнерго | 270 | 40484815 | 2012-02-01 | 12 месяцев | 590 | 32450 | ПС 110/35/10 кВ "Починок", ВЛ-1006, оп.№Е-5
Смоленскэнерго | 271 | 40494576 | 2012-02-02 | 12 месяцев | 500 | 27500 | ПС 110/35/10 кВ "Рудня", ВЛ-1003
Смоленскэнерго | 272 | 40495642 | 2012-02-09 | 12 месяцев | 550 | 30250 | ПС 110/35/10 кВ "Заводская" РУ-10 кВ яч. 1009, 1014
Смоленскэнерго | 273 | 40498739 | 2012-02-28 | 12 месяцев | 300 | 16500 | ПС 35/10кВ "Никольское", ВЛ-10кВ №1010, проектируемая ТП-10/0,4 кВ
Смоленскэнерго | 274 | 40498224 | 2012-02-28 | 12 месяцев | 300 | 16500 | ПС 35/10кВ "Сверчково", ВЛ-10кВ №1005, проектируемая ТП-10/0,4 кВ