## Свод
Сведения о деятельности филиала ОАО " МРСК Центра" - "Орёлэнерго" по технологическому присоединению за Февраль месяц 2012 г.
Наименование филиала ОАО "МРСК Центра" |  | Наименование ПС 35-110 кВ | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны АКТы ТП) |  | В том числе аннулированные заявки
№№
|  |  | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Орелэнерго |  |  | 120 | 3.549 | 181 | 2.8018 | 150 | 2.0389 | 18 | 4.0452
Орелэнерго | 1 | Итого ПС 35 кВ | 36 | 0.456 | 57 | 0.834 | 64 | 0.6815 | 5 | 1.1868
Орелэнерго | 1 | ПС 35/10 кВ "Алмазово" |  |  |  |  | 2 | 0.016
Орелэнерго | 2 | ПС 35/10 кВ "Апальково" |  |  |  |  | 1 | 0.015 | 1 | 0.9
Орелэнерго | 3 | ПС 35/10 кВ "Архангельская"
Орелэнерго | 4 | ПС 35/10 кВ "Бакланово" |  |  | 1 | 0.012 | 3 | 0.037
Орелэнерго | 1.5 | ПС 35/10 кВ "Биофабрика" |  |  | 5 | 0.09 | 10 | 0.145
Орелэнерго | 1.6 | ПС 35/10 кВ "Варваринка" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.7 | ПС 35/10 кВ "Введенское" |  |  |  |  | 1 | 0.008
Орелэнерго | 1.8 | ПС 35/10 кВ "Высокое" |  |  |  |  | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.9 | ПС 35/10 кВ "Гнездилово" |  |  | 2 | 0.02
Орелэнерго | 1.10 | ПС 35/10 кВ "Гладкое" |  |  |  |  | 1 | 0.003
|  | ПС 35/10 кВ "Гостомль" | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.11 | ПС 35/10 кВ "Губкино" | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.12 | ПС 35/10 кВ "Дросково"
Орелэнерго | 1.13 | ПС 35/10 кВ "Жиляевская" |  |  |  |  | 2 | 0.02
Орелэнерго | 1.14 | ПС 35/10 кВ "Звягинки" | 9 | 0.132 | 6 | 0.087 | 10 | 0.113 | 1 | 0.248
Орелэнерго | 1.15 | ПС 35/10 кВ "Ильинская"
Орелэнерго | 1.16 | ПС 35/10 кВ "Каменка" |  |  | 1 | 0.005
Орелэнерго | 1.17 | ПС 35/10 кВ "Козьминкая" |  |  |  |  | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.18 | ПС 35/10 кВ "Корсаково"
Орелэнерго | 1.19 | ПС-35/10 кВ "Красноармейская" | 2 | 0.024 | 1 | 0.015 | 1 | 0.005 | 2 | 0.024
Орелэнерго | 1.20 | ПС 35/10 кВ "Краснознаменка" | 4 | 0.001 | 1 | 0.006 | 1 | 0.005
Орелэнерго | 1.21 | ПС 35/10 кВ "Крутое" |  |  |  |  | 2 | 0.024
Орелэнерго | 1.22 | ПС 35/10 кВ "Куракинская" |  |  | 2 | 0.02
Орелэнерго | 1.23 | ПС 35/10 кВ "Кутафино" |  |  | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.24 | ПС-35/10 кВ "Липовец" |  |  | 1 | 0.16 | 1 | 0.008
Орелэнерго | 1.25 | ПС 35/10 кВ "Ловчиково"
Орелэнерго | 1.26 | ПС 35/10 кВ "Лубянская" |  |  | 2 | 0.02
Орелэнерго | 1.27 | ПС 35/10 кВ "Луковец" |  |  | 1 | 0.005 | 1 | 0.005
Орелэнерго | 1.28 | ПС 35/10 кВ "Лыково" | 1 | 0.015 | 2 | 0.008
Орелэнерго | 1.29 | ПС-35/10 кВ "Малоархангельская" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 1 | 0.005
Орелэнерго | 1.30 | ПС 35/10 кВ "Мезенцево" | 1 | 0.01 | 2 | 0.014 | 3 | 0.024
Орелэнерго | 1.31 | ПС 35/10 кВ "Мисайлово" |  |  | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.32 | ПС 35/10 кВ "Моховое"
Орелэнерго | 1.33 | ПС 35/10 кВ "Нижняя Слобода" |  |  | 2 | 0.015 | 1 | 0.004
Орелэнерго | 1.34 | ПС-35/10 кВ "Никольская" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 1 | 0.005
|  | ПС-35/10 кВ "Одинок" | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.35 | ПС 35/10 кВ "Паньково" | 2 | 0.03
Орелэнерго | 1.36 | ПС 35/10 кВ "Парамоново" |  |  |  |  | 1 | 0.005
Орелэнерго | 1.37 | ПС 35/10 кВ "Протасово"
Орелэнерго | 1.38 | ПС 35/10 кВ "Путимец" |  |  | 2 | 0.03
Орелэнерго | 1.39 | ПС 35/10 кВ "Росстани" |  |  | 1 | 0.014 | 1 | 0.01
Орелэнерго | 1.40 | ПС 35/10 кВ "Рыжково" |  |  | 2 | 0.013 | 1 | 0.007
Орелэнерго | 1.41 | ПС 35/10 кВ "Сергиевская" | 4 | 0.05 | 5 | 0.058 | 4 | 0.041
Орелэнерго | 1.42 | ПС 35/10 кВ "Скородное"
Орелэнерго | 1.43 | ПС 35/10 кВ "Сосково" |  |  |  |  | 2 | 0.012
Орелэнерго | 1.44 | ПС 35/10 кВ "Спешнево" | 1 | 0.014 | 2 | 0.012
Орелэнерго | 1.45 | ПС 35/10 кВ "Стрелецкая" | 5 | 0.075 | 8 | 0.12 | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.46 | ПС 35/10 кВ "Судбищи" | [6 empty] | 1 | 0.0148
Орелэнерго | 1.47 | ПС 35/10 кВ "Тим"
Орелэнерго | 1.48 | ПС 35/10 кВ "Тросна" |  |  | 1 | 0.005 | 3 | 0.03
Орелэнерго | 1.49 | ПС 35/10 кВ "Узкое"
Орелэнерго | 1.50 | ПС 35/10 кВ "Фатнево" |  |  |  |  | 1 | 0.005
Орелэнерго | 1.51 | ПС 35/10 кВ "Хотынецкая" | 1 | 0.015
Орелэнерго | 1.52 | ПС 35/10 кВ "Шепино" |  |  | 2 | 0.03 | 5 | 0.0695
| 2 | Итого ПС 110 кВ | 84 | 3.093 | 124 | 1.9678 | 86 | 1.3574 | 13 | 2.8584
Орелэнерго | 2.1 | ПС 110/10 кВ "1-Воин" | 3 | 0.045 | 1 | 0.015 | 2 | 0.013
Орелэнерго | 2.2 | ПС 110/10 кВ "Альшанская" |  |  | 6 | 0.06 | 4 | 0.03 | 1 | 0.00125
Орелэнерго | 2.3 | ПС 110/35/10 кВ "Болхов"
Орелэнерго | 2.4 | ПС 110/10 кВ "Большая Чернь"
|  | ПС 110/35/10 кВ "Верховье-1" | 1 | 0.015
Орелэнерго | 2.5 | ПС 110/10 кВ "Володарская" | 17 | 0.506 | 22 | 0.302 | 11 | 0.146 | 2 | 0.2
Орелэнерго | 2.6 | ПС 110/10 кВ "Восточная" |  |  |  |  | 1 | 0.4
Орелэнерго | 2.7 | ПС 110/35/10 кВ "Дмитровская" | 1 | 0.006
Орелэнерго | 2.8 | ПС 110/35/10 кВ "Долгое" | 3 | 0.023 | 1 | 0.2328 |  |  | 1 | 0.006
Орелэнерго | 2.9 | ПС 110/6 кВ "Железнодорожная" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 2 | 0.0156
Орелэнерго | 2.10 | ПС 110/6 кВ "Заводская" | [6 empty] | 1 | 0.00615
Орелэнерго | 2.11 | ПС 110/35/10 кВ "Залегощь" | 2 | 0.02 | 3 | 0.03
Орелэнерго | 2.12 | ПС 110/6 кВ "Западная"
Орелэнерго | 2.13 | ПС 110/35/10 кВ "Знаменское" | 4 | 0.063 |  |  | 1 | 0.005 | 2 | 0.04
Орелэнерго | 2.14 | ПС 110/35/10 кВ "Колпны"
Орелэнерго | 2.15 | ПС 110/35/10 кВ "Коммаш" | 1 | 0.015 | 1 | 0.012 | 5 | 0.036
Орелэнерго | 2.16 | ПС 110/10 кВ "Кочеты" |  |  | 1 | 0.1
Орелэнерго | 2.17 | ПС 110/35/10 кВ "Кромская" | 2 | 1.2195 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02
Орелэнерго | 2.18 | ПС 110/35/10 кВ "Куликовская" | 6 | 0.083 | 12 | 0.168 | 9 | 0.1207 | 1 | 0.63
Орелэнерго | 2.19 | ПС-110/35/10 кВ "Малоархангельск" | 1 | 0.005 |  |  | 2 | 0.018
Орелэнерго | 2.20 | ПС-110/35/6 кВ "Мясокомбинат" |  |  | 1 | 0.01
Орелэнерго | 2.21 | ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" |  |  | 2 | 0.013 | 1 | 0.008 | 1 | 0.145
Орелэнерго | 2.22 | ПС 110/35/10 кВ "Новополево" |  |  | 2 | 0.015 | 1 | 0.01
Орелэнерго | 2.23 | ПС 110/10/6 "Новоселово" | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | 7 | 0.08
Орелэнерго | 2.24 | ПС 110/35/10 кВ "Новосиль" | 1 | 0.015 |  |  | 1 | 0.015
Орелэнерго | 2.25 | ПС 110/35/10 кВ "Отрада" | 1 | 0.006 | 3 | 0.026 | 2 | 0.02
Орелэнерго | 2.26 | ПС 110/10 кВ "Пищевая" | 1 | 0.015 | 3 | 0.04 | 9 | 0.127
Орелэнерго | 2.27 | ПС 110/35/10 кВ "Покровское" |  |  | 2 | 0.019
Орелэнерго | 2.28 | ПС 110/10/6 кВ "Приборная" | 3 | 0.045 | 12 | 0.161 | 11 | 0.122
Орелэнерго | 2.29 | ПС 110/10 кВ "Р.Брод" |  |  | 1 | 0.015
Орелэнерго | 2.30 | ПС 110/35/10 "Район В" | 10 | 0.1145 | 9 | 0.048 | 4 | 0.0335
Орелэнерго | 2.31 | ПС 110/10 кВ "Речица" | 1 | 0.008 |  |  | 1 | 0.01
Орелэнерго | 2.32 | ПС 110/35/10 кВ "Свердловская" |  |  | 2 | 0.025
Орелэнерго | 2.33 | ПС 110/35/10 кВ "Советская" | 1 | 0.5
Орелэнерго | 2.34 | ПС 110/35/10 кВ "Совхозная" |  |  | 2 | 0.024
Орелэнерго | 2.35 | ПС 110/10/6 кВ "Стальной Конь"
Орелэнерго | 2.36 | ПС 110/10 кВ "Становой Колодезъ" | 5 | 0.071 | 15 | 0.221 | 6 | 0.0816
Орелэнерго | 2.37 | ПС 110/10 кВ "Тельчье" | 1 | 0.004 | 1 | 0.015
Орелэнерго | 2.38 | ПС-110/35/10 кВ "Троснянская" | 1 | 0.01 | 1 | 0.136
Орелэнерго | 2.39 | ПС 110/6 кВ "Химмаш" | [6 empty] | 1 | 1.746
Орелэнерго | 2.40 | ПС 110/35/10 кВ "Шаблыкинская" |  |  | 1 | 0.01
Орелэнерго | 2.41 | ПС 110/35/10 кВ "Шахово" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015
Орелэнерго | 2.42 | ПС 110/35/10 кВ "Шатилово"
Орелэнерго | 2.43 | ПС 110/10/6 кВ "Юго-Восточная" | 1 | 0.015 | 1 | 0.015 |  |  | 1 | 0.01
Орелэнерго | 2.44 | ПС 110/10 кВ "Южная" | 13 | 0.239 | 13 | 0.185 | 4 | 0.046 | 2 | 0.074

## Реестр закл.договоров
| Пообъектная информация по заключенным договорам ТП за Февраль месяц 2012 г. | [5 empty] | Приложение №2
Филиал | № п/п | Номер заключенного договора | Дата заключения договора дд/мм/гггг | Срок исполнения обязательств ХХ месяцев | Максимальная мощность, кВт (т.ч. Существующая в кВт) | Сумма по договору в руб. без НДС | Точка присоединения объекта (ПС,ВЛ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Орелэнерго | 18 | 40330765 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Стрелецкая", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Стр-2-8-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, №29
Орелэнерго | 1 | 40402777 | 2012-02-01 | 12 месяцев | 232.8 | 316077.2119 | Осн.: ПС-110/35/10 кВ "Долгое", ЛЭП-10 кВ №18, ЗТП-10/0,4 кВ №15, тр-р №1 400 кВА
Орелэнерго | 19 | 40431243 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Луковец", ВЛ-10 кВ №10, КТП-10/0,4 кВ Л-10-11-60 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №20
Орелэнерго | 17 | 40456314 | 2012-02-02 | 12 месяцев | 136 | 8438.7966 | ПС-110/35/10 кВ "Троснянская" ВЛ-10 кВ №6, ориент. оп. №29
Орелэнерго | 21 | 40471670 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Бакланово", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ Бак-1-1-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1
Орелэнерго | 20 | 40471975 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Путимец", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Пу-5-5-63 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №12
Орелэнерго | 2 | 40473032 | 2012-02-20 | 12 месяцев | 160 | 8438.3983 | ПС-35/10 кВ "Липовец", ЛЭП-10 кВ №7, ориент. оп. №5, отп. №4
Орелэнерго | 23 | 40473946 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Нарышкинская", ВЛ-10 кВ №6, КТП-10/0,4 кВ Н-6-24-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №26
Орелэнерго | 22 | 40473959 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район-В", ВЛ-10 кВ №12, КТП-10/0,4 кВ №99 (400 кВА),ближ. оп. сущ. ВЛ-0,4 кВ
Орелэнерго | 25 | 40473989 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Русский Брод", ВЛ-10 кВ №9, КТП-10/0,4 кВ №8 (100 кВА), ВЛ-0,4 кВ №31, оп. №13
Орелэнерго | 26 | 40473996 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Биофабрика", ВЛ-10 кВ №2, ЗТП-10/0,4 кВ Б-2-6-2х400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №18
Орелэнерго | 24 | 40474006 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Альшанская", ВЛ-10 кВ №14, КТП-10/0,4 кВ А-14-3-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, конц. оп. вновь смонт. ВЛ-0,23 кВ
Орелэнерго | 27 | 40475048 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Биофабрика", ВЛ-10 кВ №4, КТП-10/0,4 кВ Б-4-4-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №3
Орелэнерго | 29 | 40477969 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Каменка", ВЛ-10 кВ №6, КТП-10/0,4 кВ 6-1-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №3/4
Орелэнерго | 28 | 40477971 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Гнездилово", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ №273 с тр-ром 30 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3, оп. №6/4
Орелэнерго | 30 | 40477975 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 14 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Совхозная", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №3 (100 кВА), ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №2/7
Орелэнерго | 33 | 40478008 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район В", ВЛ-10 кВ №13, КТП-10/0,4 кВ №72 с тр-рами 320 кВА,ВЛ-0,4 кВ ул. Вавилова конц. оп.
Орелэнерго | 32 | 40478915 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Альшанская", ВЛ-10 кВ №14, КТП-10/0,4 кВ А-14-3-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №3
Орелэнерго | 31 | 40478935 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Залегощь", ВЛ-10 кВ №21, КТП-10/0.4 кВ №8 (100 кВА), ВЛ-0.4 кВ №2, оп. №19
Орелэнерго | 6 | 40481942 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/12
Орелэнерго | 7 | 40481958 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/14
Орелэнерго | 4 | 40481975 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/12
Орелэнерго | 5 | 40481982 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/14
Орелэнерго | 9 | 40481999 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/14
Орелэнерго | 8 | 40482005 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/12
Орелэнерго | 11 | 40482018 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/14
Орелэнерго | 10 | 40482028 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/12
Орелэнерго | 35 | 40483077 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Стрелецкая", ВЛ-10 кВ №2, вновь смонт. ТП-10/0,4 кВ, конц. Оп. ВЛ-0,4 кВ
Орелэнерго | 34 | 40483084 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Нарышкинская", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ Н-7-7-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №26
Орелэнерго | 37 | 40484086 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район В", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №76 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2 конц. оп.
Орелэнерго | 39 | 40484088 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Красноармейская", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ К-2-20-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1,оп. №58
Орелэнерго | 38 | 40485057 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Лыково", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №322 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3,оп. №7
Орелэнерго | 40 | 40485078 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район В", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №76 с тр-рами 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, конц. Оп.
Орелэнерго | 41 | 40485088 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 14 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Сергиевская", ВЛ-10 кВ №10 ЗТП-10/0,4 кВ №3 (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ №1 конц. Оп.
Орелэнерго | 42 | 40485923 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 14 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Сергиевская", ВЛ-10 кВ №10, КТП-10/0.4 кВ №2 (250 кВА), ВЛ-0.4 кВ №4, оп. №20
Орелэнерго | 44 | 40485928 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Лыково", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №327 с тр-рами 63 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3, конц. оп.
Орелэнерго | 43 | 40485930 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Совхозная", ВЛ-10 кВ №8, КТП-10/0,4 кВ №10 (160 кВА), ВЛ-0,4 кВ №3, оп. №19
Орелэнерго | 12 | 40486054 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Свердловская", ВЛ-10 кВ №9, КТП-10/0,4 кВ С-9-4-160 кВА, конц. оп. вновь монт. ВЛ-0,4 кВ
Орелэнерго | 13 | 40486079 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 100 | 321132 | ПС-110/10 кВ "Кочеты", ВЛ-10 кВ №6, конц. оп. проект. ВЛ-10 кВ
Орелэнерго | 14 | 40486103 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Краснознаменка", ВЛ-10 кВ №5, ТП-10/0.4 кВ №132 (100 кВА), ВЛ-0.4 кВ №1, оп. №30
Орелэнерго | 46 | 40487791 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Спешнево", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0.4 кВ №146 (160 кВА), ВЛ-0.4 кВ №3, оп. №18
Орелэнерго | 45 | 40487795 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Гнездилово", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0.4 кВ №272 (250 кВА), ВЛ-0.4 кВ №2, оп. №14
Орелэнерго | 47 | 40487801 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №61, КТП-10/0,4 кВ В-61-25-40 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, конц. оп.
Орелэнерго | 48 | 40487814 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0,4 кВ №1 (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №48
Орелэнерго | 49 | 40487816 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0,4 кВ №1 (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №12
Орелэнерго | 50 | 40487820 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0.4 кВ №1 (400 кВА), ВЛ-0.4 кВ №1, оп. №10
Орелэнерго | 51 | 40487825 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Кромская", ВЛ-10 кВ №12, КТП-10/0,4 кВ №16 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3, оп. №14/1
Орелэнерго | 52 | 40487842 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Сергиевская", ВЛ-10 кВ №16, КТП-10/0,4 кВ №1 (250 кВА), ВЛ-0,4 кВ №2 оп.2 отп. 2а
Орелэнерго | 53 | 40487846 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №16 КТП-10/0,4 кВ В-16-25-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1
Орелэнерго | 55 | 40488559 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Рыжково", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №105 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №6/12
Орелэнерго | 54 | 40488562 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Мезенская", ВЛ-10 кВ №18, КТП-10/0,4 кВ №2 63 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №1/8
Орелэнерго | 56 | 40488567 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Стрелецкая", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Стр-2-16-630 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №2/11
Орелэнерго | 57 | 40488574 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №6 КТП-10/0,4 кВ В-6-25-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1
Орелэнерго | 59 | 40488591 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Коммаш", ВЛ-10 кВ №10, КТП-10/0,4 кВ №104 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ ул. Казанская/Полевая
Орелэнерго | 58 | 40488601 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район В", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №76 с тр-рами 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, конц. Оп.
Орелэнерго | 62 | 40488608 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №61, вновь смонт. ТП-10/0.4 кВ, конц. оп. вновь смонт. уч-ка ВЛ-0.4 кВ
Орелэнерго | 63 | 40488652 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Звягинки", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ Зв-3-2-630 кВА, ВЛ-0,4 кВ №5, оп. №14
Орелэнерго | 60 | 40488657 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 14 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Сергиевская", ВЛ-10 кВ №10, КТП-10/0,4 кВ №12 (250 кВА), ВЛ-0,4 кВ №2 оп.2 отп.1/1
Орелэнерго | 61 | 40488660 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Мисайлово", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ №9 (250 кВА), ВЛ-0.4 кВ №1 оп. №6
Орелэнерго | 15 | 40488858 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 30 | 96339.6017 | ПС-35/10 кВ "Биофабрика", ВЛ-10 кВ №2 оп. №29-30
Орелэнерго | 65 | 40489173 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/6 кВ "Мясокомбинат", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0.4 кВ №7 400 кВА, ВЛ-0.4 кВ №1, оп. №12
Орелэнерго | 66 | 40489470 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №16 КТП-10/0,4 кВ В-16-11-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. 11/2
Орелэнерго | 68 | 40489473 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Свердловская", ВЛ-10 кВ №6, КТП-10/0,4 кВ А-14-3-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №10
Орелэнерго | 67 | 40489475 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Альшанская", ВЛ-10 кВ №14 КТП-10/0,4 кВ В-14-3-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. 3/1
Орелэнерго | 64 | 40489476 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район В", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №76 с тр-рами 100 кВА,ВЛ-0,4 кВ №1, конц. оп.
Орелэнерго | 69 | 40489481 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Куракинская", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ Ку-1-2-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №42
Орелэнерго | 70 | 40489490 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район В", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №76 с тр-рами 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, конц. Оп.
Орелэнерго | 16 | 40489582 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Н.Слобода", ВЛ-10 кВ №4, КТП-10/0,4 кВ НС-4-6-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1/17
Орелэнерго | 71 | 40489651 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Рыжково", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №81 63 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №19б
Орелэнерго | 73 | 40489972 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Покровское", II с.ш. ВЛ-10 кВ №20, КТП-10/0,4 кВ №28 (160 кВА), ВЛ-0,4 кВ №2 оп.№8
Орелэнерго | 74 | 40489977 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Новополево", ВЛ-10 кВ №9, КТП-10/0.4 кВ Н-9-7-160 кВА, ВЛ-0.4 кВ №2, оп. №1/3
Орелэнерго | 75 | 40489985 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №28 КТП-10/0,4 кВ В-28-37-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №6/3
Орелэнерго | 76 | 40489997 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №16 КТП-10/0,4 кВ В-16-32-100 кВА, ближ. оп.
Орелэнерго | 85 | 40492840 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №6, оп. №283
Орелэнерго | 77 | 40494167 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район В", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №107 с тр-рами 400*2 кВА, ВЛ-0,4 кВ
Орелэнерго | 86 | 40494172 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Новополево", ВЛ-10 кВ №19, КТП-10/0.4 кВ Н-19-3-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3, оп. №1/3
Орелэнерго | 81 | 40494185 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №63, КТП-10/0.4 кВ В-63-1-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, конц. оп.
Орелэнерго | 82 | 40494190 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Альшанская", ВЛ-10 кВ №14, КТП-10/0.4 кВ А-14-3-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №1/2
Орелэнерго | 80 | 40494193 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Альшанская", ВЛ-10 кВ №14, КТП-10/0.4 кВ А-14-3-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №1/1
Орелэнерго | 78 | 40494199 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0.4 кВ Стк-5-4-100 кВА ВЛ-0,4 кВ №1 оп.№2/3
Орелэнерго | 79 | 40494202 | 2012-02-01 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Альшанская", ВЛ-10 кВ №14, КТП-10/0.4 кВ А-14-3-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №1/2
Орелэнерго | 88 | 40494205 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №28, КТП-10/0,4 кВ В-28-7-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 конц. оп.
Орелэнерго | 89 | 40494212 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ «Приборная», ВЛ-10 кВ №16, ЗТП-10/0,4 кВ П-16-11-250кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №11/4
Орелэнерго | 83 | 40494245 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Отрада", ВЛ-10 кВ №8, ЗТП-10/0.4 кВ №381 400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №5, оп. №9
Орелэнерго | 84 | 40494251 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Тельчье", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0.4 кВ №215 30 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №8
Орелэнерго | 87 | 40496845 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 4 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Покровское", ВЛ-10 кВ №21, КТП-10/0.4 кВ №21 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №11
Орелэнерго | 93 | 40496849 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ К-1-10-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 конц. оп.
Орелэнерго | 90 | 40496853 | 2012-02-08 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Сергиевская", ВЛ-10 кВ №16, КТП-10/0,4 кВ №8 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №15
Орелэнерго | 97 | 40498105 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Тросна", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Т-2-14-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №4
Орелэнерго | 99 | 40498108 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Биофабрика", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ Б-3-1-40 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, ближ. оп. вновь смонт. уч-ка ВЛ-0,4 кВ
Орелэнерго | 98 | 40498109 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Мезенцево" ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ №6 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3, оп. №12а
Орелэнерго | 108 | 40498712 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №61, КТП-10/0,4 кВ В-61-10-100, ВЛ-0,4 кВ №1 конц. Оп.
Орелэнерго | 96 | 40499622 | 2012-02-06 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Отрада", ВЛ-10 кВ №8, ЗТП-10/0,4 кВ №381 с тр-ром 400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №2-4
Орелэнерго | 92 | 40499629 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Шаблыкино", ВЛ-10 кВ №2, ТП-10/0,4 кВ Ш-2-10-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №10
Орелэнерго | 109 | 40499641 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №63, КТП-10/0,4 кВ В-63-23-63 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1
Орелэнерго | 104 | 40499646 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ К-3-13-100 кВА ВЛ-0,4 кВ №2 конц. Оп.
Орелэнерго | 101 | 40499659 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", РП-10 кВ "Сабуровская", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ С-3-2-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №9
Орелэнерго | 103 | 40499663 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ «Приборная», ВЛ-10 кВ №16, ЗТП-10/0,4 кВ П-16-11-250кВА, ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №13
Орелэнерго | 102 | 40499667 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ" ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-4-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №2/2
Орелэнерго | 112 | 40499673 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ К-2-34-250, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №4/3
Орелэнерго | 107 | 40499677 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Новоселово", ВЛ-10 кВ №4, КТП-10/0,4 кВ Но-4-8-100, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №11
Орелэнерго | 113 | 40499686 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Звягинки", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Зв-2-9-60 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, конц. оп.
Орелэнерго | 110 | 40499690 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №63, КТП-10/0,4 кВ В-63-23-63 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №2
Орелэнерго | 115 | 40499698 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Звягинки", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Зв-2-9-60, ВЛ-0,4 кВ №2 ближ. оп.
Орелэнерго | 100 | 40499704 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ К-1-12-250 кВА ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №46
Орелэнерго | 111 | 40499709 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Н.Слобода", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0.4 кВ С-7-3-100 кВА, ВЛ-0.4 кВ №1, оп. №1/1
Орелэнерго | 105 | 40499715 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Спешнево", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ №134 (100 кВА), ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №4/9
Орелэнерго | 106 | 40499780 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Куракинская", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0.4 кВ Ку-5-1-400 кВА, ВЛ-0.4 кВ №4, оп. №11
Орелэнерго | 117 | 40500234 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0,4 кВ №1 400 кВА ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №53
Орелэнерго | 118 | 40500238 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ К-1-4-160 кВА ВЛ-0,4 кВ №3 оп. 5/9
Орелэнерго | 119 | 40500241 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Биофабрика", ВЛ-10 кВ №4, КТП-10/0,4 кВ Б-4-6-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №4/8
Орелэнерго | 116 | 40500243 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Район В", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №76 с тр-рами 100 кВА,ВЛ-0,4 кВ №3, оп. №4
Орелэнерго | 120 | 40500246 | 2012-02-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0,4 кВ В-37-14-100 кВА ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №7
Орелэнерго | 114 | 40500249 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Новоселово", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ Но-7-1-160, ВЛ-0,4 кВ №1 ближ. оп.
Орелэнерго | 95 | 40500494 | 2012-02-02 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №28, ТП-10/0,4 кВ В-28-44-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1
Орелэнерго | 122 | 40500502 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Кутафино", ВЛ-10 кВ №6
Орелэнерго | 121 | 40500506 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №16, КТП-10/0,4 кВ П-16-3-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2
Орелэнерго | 123 | 40500815 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Лубянская", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ Л-3-8-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №3
Орелэнерго | 124 | 40500820 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Лубянская", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ Л-3-8-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №3
Орелэнерго | 134 | 40501359 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Шахово", ВЛ-10 кВ №18, ЗТП-10/0,4 кВ Ш-18-7-630 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1
Орелэнерго | 126 | 40501586 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №16, КТП-10/0,4 кВ П-16-37-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №6
Орелэнерго | 125 | 40501589 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Шепино", ВЛ-10 кВ №9, КТП-10/0,4 кВ Ш-9-1-30 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3, оп. №8
Орелэнерго | 129 | 40501595 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0,4 кВ 37-30-100 кВА ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №13
Орелэнерго | 130 | 40501600 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ К-3-14-100, ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №13
Орелэнерго | 131 | 40501603 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Шепино", ВЛ-10 кВ №4, КТП-10/0,4 кВ Ш-4-8-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №19
Орелэнерго | 128 | 40501820 | 2012-02-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", РП-10 кВ "Сабуровская", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ С-2-21-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, конц. оп.
Орелэнерго | 127 | 40501824 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", РП-10 кВ "Сабуровская", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ С-2-1-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №4
Орелэнерго | 132 | 40501827 | 2012-02-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Звягинки", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ Зв-3-5-400, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №14
Орелэнерго | 133 | 40501836 | 2012-02-10 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Пищевая", ВЛ-10 кВ №922, КТП-10/0,4 кВ Пищ-922-2-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №8/1
Орелэнерго | 136 | 40502583 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Пищевая", ВЛ-10 кВ №922, КТП-10/0,4 кВ Пищ-922-8-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №6
Орелэнерго | 135 | 40502584 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", РП-10 кВ "Сабуровская", ВЛ-10 кВ №4, КТП-10/0,4 кВ С-4-1-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №3
Орелэнерго | 137 | 40503797 | 2012-02-24 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Кромская", ВЛ-10 кВ №15, ЗТП-10/0,4 кВ К-15-6-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3, оп. 3/13
Орелэнерго | 139 | 40503802 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №28, КТП-10/0,4 кВ В-28-7-100 кВА ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №22/4/3
Орелэнерго | 138 | 40503817 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 14 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Росстани", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ №11 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №21
Орелэнерго | 140 | 40503821 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №16, КТП-10/0,4 кВ П-16-11-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 конц. оп.
Орелэнерго | 141 | 40503823 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Путимец", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ 3-2-630 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №5/3
Орелэнерго | 142 | 40505158 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Стрелецкая", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Стр-2-5-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №14/4
Орелэнерго | 143 | 40505162 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ К-1-10-160, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №4/3
Орелэнерго | 146 | 40505168 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/6 кВ "Железнодорожная", ВЛ-6 кВ №544, КТП-6/0,4 кВ Ж-544-1-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №6 оп. 12
Орелэнерго | 145 | 40505171 | 2012-02-16 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", ВЛ-10 кВ №22, КТП-10/0,4 кВ Ю-22-13-630 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. 7/2
Орелэнерго | 144 | 40505188 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ Ю-1-8-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. 3/10
Орелэнерго | 149 | 40505208 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0,4 кВ В-37-30-100 кВА ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №20
Орелэнерго | 150 | 40505215 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0,4 кВ В-37-30-100 кВА ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №21
Орелэнерго | 147 | 40506049 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", РП-10 кВ "Сабуровское", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ С-5-17-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №4, оп. №3
Орелэнерго | 151 | 40506056 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ" ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ Стк-3-9-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3, конц. оп.
Орелэнерго | 153 | 40506060 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ К-1-8-160, ВЛ-0,4 кВ №3 оп. №1
Орелэнерго | 152 | 40506063 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ К-5-6-160, ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №17
Орелэнерго | 154 | 40506077 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Стрелецкая", ВЛ-10 кВ №2, вновь смонт. КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ
Орелэнерго | 155 | 40506081 | 2012-02-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Стрелецкая", ВЛ-10 кВ №2, вновь смонт. КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ
Орелэнерго | 156 | 40507295 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №16, КТП-10/0,4 кВ П-16-4-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. 19
Орелэнерго | 157 | 40507298 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Пищевая", ВЛ-10 кВ №922, КТП-10/0,4 кВ Пищ-922-1-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №13/1
Орелэнерго | 158 | 40507300 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 13 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ" ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. 1/14
Орелэнерго | 159 | 40507302 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 13 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ" ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. 1/14
Орелэнерго | 160 | 40507307 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 13 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ К-3-4-100, ВЛ-0,4 кВ №1 конц. оп.
Орелэнерго | 161 | 40507309 | 2012-02-17 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ К-1-6-160, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №10
Орелэнерго | 162 | 40507314 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Залегощь", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ №103 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №14
Орелэнерго | 163 | 40507584 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №28, КТП-10/0,4 кВ В-28-6-100 кВА ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №21
Орелэнерго | 165 | 40507586 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", ВЛ-10 кВ №22, КТП-10/0,4 кВ Ю-22-4-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2 оп. 1
Орелэнерго | 166 | 40507595 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Звягинки", ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ Зв-3-3-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №5
Орелэнерго | 167 | 40507596 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", РП-10 кВ "Сабуровское", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ С-2-26-1000 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №12
Орелэнерго | 168 | 40507603 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Залегощь", ВЛ-10 кВ №24, КТП-10/0.4 кВ №79 (100 кВА), ВЛ-0.4 кВ №1, оп. №2/7
Орелэнерго | 164 | 40508376 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Никольская", ВЛ-10 кВ №3, ТП-10/0,4 кВ №035 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. 1/3
Орелэнерго | 175 | 40508410 | 2012-02-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Варваринка", ВЛ-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ №125 (100 кВА), ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №9
Орелэнерго | 169 | 40508860 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Звягинки", ВЛ-10 кВ №3, вновь смонт. СТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ
Орелэнерго | 170 | 40508864 | 2012-02-27 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №63, КТП-10/0,4 кВ В-63-15-180 кВА ВЛ-0,4 кВ №2, конц. оп.
Орелэнерго | 171 | 40508870 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/10/6 кВ "Юго-Восточная", РП-6 кВ "Погрузчик" ВЛ 6кВ №704, КТП Авт-704-3/160, ВЛ 0,4кВ №2, оп. № 9/6
Орелэнерго | 173 | 40508873 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10/6 кВ "Приборная", ВЛ-10 кВ №6, КТП-10/0,4 кВ П-6-4-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. 36
Орелэнерго | 174 | 40508878 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Куликовская", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ К-5-10-100, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №5/6
Орелэнерго | 172 | 40508880 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", РП-10 кВ "Сабуровское", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ С-2-1-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №5
Орелэнерго | 181 | 40510761 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ" ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ Стк-5-24-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2, оп. 1/15
Орелэнерго | 176 | 40510811 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Воин-1", ВЛ-10 кВ №1, оп. №3-14
Орелэнерго | 177 | 40510871 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №63, КТП-10/0,4 кВ В-63-15-180 кВА ВЛ-0,4 кВ №2, ближ. оп.
Орелэнерго | 178 | 40510876 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Стрелецкая", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Стр-2-16-630 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2 конц. оп.
Орелэнерго | 179 | 40510880 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Ю-2-7-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1 оп. 5/1
Орелэнерго | 180 | 40510887 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Володарская", ВЛ-10 кВ №37, КТП-10/0,4 кВ В-37-10-160 кВА ВЛ-0,4 кВ №1, оп. 7/2
Орелэнерго | 182 | 40510893 | 2012-02-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", РП-10 кВ "Сабуровское", ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ С-5-17-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №4, конц. оп.
Орелэнерго | 183 | 40510896 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Южная", ВЛ-10 кВ №1, КТП-10/0,4 кВ Ю-1-8-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ №2 оп. 5
Орелэнерго | 185 | 40511444 | 2012-02-21 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Малоархангельская", ВЛ-10 кВ №14, КТП-10/0,4 кВ №131 (160 кВА), ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №2-1
Орелэнерго | 184 | 40512789 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ "Стрелецкая", ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ Стр-2-16-630 кВА, ВЛ-0,4 кВ №3 оп. 3/8
Орелэнерго | 186 | 40514008 | 2012-02-29 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС-110/35/10 кВ "Отрада", ВЛ-10 кВ №8, ЗТП-10/0,4 кВ №381 (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ №2, оп. №2-4
Орелэнерго | 187 | 40514104 | 2012-02-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-110/10 кВ "Становой Колодезъ" ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ Стк-3-7-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. 8